| 莆田学院附属医院生殖医学中心实验室净化装修工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装修工程（装饰材料品牌表） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 规格、型号 | 品牌/单价 | 电话、联系人 |
| 1 | 钢制气密门 （乙级防火门 M9A）详图1 | 樘 | 1000*2100 |  |  |
| 2 | 钢制门 （M9B） | 樘 | 1000*2100 |  |  |
| 3 | 玻璃门 （M9C） | 樘 | 1000*2100 |  |  |
| 4 | 钢制气密门 （乙级防火门 M6060） | 樘 | (600+600)*2100 |  |  |
| 5 | 钢制气密门 （乙级防火门 M9030） | 樘 | (900+300)*2100 |  |  |
| 6 | 医用自动气密平门 （Z9） | 樘 | 1000*2100 |  |  |
| 7 | 医用自动气密移门 （Z9A） | 樘 | 1000*2100 |  |  |
| 8 | 自动平开门 （Z6060） | 樘 | （600+600）*2100 |  |  |
| 9 | 防盗门 （乙级防火门 FD9） | 樘 | 1000*2100 |  |  |
| 10 | 铝合金固定玻璃窗 （C1512） | 樘 | 1500*1200 |  |  |
| 11 | 医用自动气密移门 （Z12）详图2 | 樘 | 1200*2100mm |  |  |
| 12 | 不锈钢防撞带 （1.5厚304不锈钢） | 米 |  |  |  |

注：①（综合价）（含运输费，不含税金）

询价函附图

1、钢制气密门1000*2100

2、医用自动气密移门（Z12）