竞争性磋商文件

项目名称：后勤一站式服务社会化项目

采购编号：PZSJ2001294

采 购 人：莆田学院附属医院

代理机构：莆田中实招标有限公司

日    期：2020年02月

目   录

第一章  磋商公告	2

第二章  报价投标人须知	5

第三章  磋商内容及服务要求	23

第四章  服务合同（参考文本）	26

第五章  响应文件格式	52

# 第一章  磋商公告

根据《莆田市财政局转发福建省财政厅关于落实疫情防控采购便利化有关政策的通知》（莆财购[2020]2号文）及莆田市人民政府专题会议纪要《关于研究莆田学院附属医院防控新型冠状病毒感染肺炎疫情工作有关事宜的纪要》（[2020]11号）的相关规定，莆田中实招标有限公司受莆田学院附属医院委托，对后勤一站式服务社会化项目（采购编号：PZSJ2001294）的下述服务进行国内公开磋商，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的响应文件。

1.采购编号：PZSJ2001294

2. 招标服务名称、数量及主要要求：请见招标服务一览表。

3.磋商投标人资格条件：

(1)凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。

(2)投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，并提交以下资质证明文件：

①有效营业执照副本复印件(若提供统一社会信用代码营业执照副本复印件的，则无需提供有效税务登记副本复印件和组织机构代码证复印件)；

②有效税务登记副本复印件和组织机构代码证复印件；

③法定代表人授权书原件(若投标人代表与法定代表人为同一人，无需提供此件)；

④法定代表人及投标人代表身份证(正、反面)复印件；

⑤财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

A、财务状况报告：提供2018年度的经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明或提供投标截止时间前三个月内任一个月的财务报表。

B、依法缴纳税收的相关材料：提供投标截止时间前三个月内任一个月的税务部门出具的缴税证明。

C、依法缴纳社会保障资金的相关材料：提供投标截止时间前三个月内任一个月保障社会保险的凭据(银行缴税付款凭证复印件以及从社保窗口或从社保系统或其他缴费系统中打印的有盖章(含电子章)的社保缴纳证明材料)。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

⑥具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函。

⑦参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

⑧参加政府采购活动前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。是指提交“参与政府采购活动前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明函”。【不良信用记录是指在“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)-“政府采购严重违法失信行为记录名单”没有失信信息记录或不在处罚期内及在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，提供相应查询结果的截图以及网址链接】

(3)企业和拟任项目负责人近三年来没有行贿犯罪记录的承诺函。

(4)本项目不接受联合体参加。

4.获取磋商文件时间：

4.1请于2020年02月07日至2020年02月11日15:00（每日上午9：00时至12：00时，下午15：00时至17：00时（北京时间，下同，双休日及法定节假日除外）到莆田中实招标有限公司领取。请潜在磋商投标人持单位有效的营业执照、介绍信及被介绍人身份证复印件加盖单位公章领取磋商文件等磋商资料。

4.2潜在投标人也可以登录莆田学院附属医院官网无限下载本文件。

5.磋商保证金：

5.1磋商保证金提交的方式：银行转账。从投标人的基本账户缴入如下账户，并在转账票据用途或备注栏中注明所投项目名称。查询已经到账，视为已缴纳。

5.2磋商保证金提交的金额为人民币伍拾万元（人民币500000元）。

磋商保证金银行帐户信息：

开户名：莆田中实招标有限公司

开户行：中国建设银行莆田市分行

帐号：35001632433050002978

汇款凭证上用途栏注明本项目采购编号并要求受理银行录入凭证。

磋商保证金银行汇款凭证复印件（加盖投标人单位公章）应放入报价文件中。磋商保证金有效期与报价有效期一致。

6．响应文件递交的截止时间（投标截止时间）：2020年02 月11日15：00 时，投标文件递交及开标地点：莆田学院附属医院新区行政大楼三楼会议室。

7．凡对本次磋商文件提出疑问，请在收到磋商文件之日起二个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出。口头质疑不予接受。

8．有关本项目的相关信息都将会通过莆田学院附属医院官网通知，请投标人自行关注。

9．单位相关信息：

采 购 人：莆田学院附属医院

联 系 人：潘女士、蔡先生

电话：0594-6738177、2730437

招标代理机构：莆田中实招标有限公司

地址：莆田市城厢区霞林街道城港大道99号金海湾中心502

电话：13599488033

联系人：小陈

# 第二章  竞争性磋商须知

第一节 竞争性磋商须知前附表

本须知前附表的条款号是与《报价投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 序号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：后勤一站式服务社会化项目 采购人：莆田学院附属医院 项目内容：详见“采购内容一览表” 采购编号：PZSJ2001294 |
| 2 | 服务期限：本项目拟采购服务期限为24个月，其中前3个月为试用期，合同实行一年一签的形式。采购人将根据对本次中标单位在本年度履约服务整体情况进行考评，确定下个年度本项目管理服务单位的选择方式和服务单位，确定是否续签合同。若中标人达不到本招标文件约定的考核要求，采购人有权终止合同。 |
| 3 | 报价投标人资格要求： (1)凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。 (2)投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，并提交以下资质证明文件： ①有效营业执照副本复印件(若提供统一社会信用代码营业执照副本复印件的，则无需提供有效税务登记副本复印件和组织机构代码证复印件)； ②有效税务登记副本复印件和组织机构代码证复印件； ③法定代表人授权书原件(若投标人代表与法定代表人为同一人，无需提供此件)； ④法定代表人及投标人代表身份证(正、反面)复印件； ⑤财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料： A、财务状况报告：提供2018年度的经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明或提供投标截止时间前三个月内任一个月的财务报表。 B、依法缴纳税收的相关材料：提供投标截止时间前三个月内任一个月的税务部门出具的缴税证明。 C、依法缴纳社会保障资金的相关材料：提供投标截止时间前三个月内任一个月保障社会保险的凭据(银行缴税付款凭证复印件以及从社保窗口或从社保系统或其他缴费系统中打印的有盖章(含电子章)的社保缴纳证明材料)。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 ⑥具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函。 ⑦参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 ⑧参加政府采购活动前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。是指提交“参与政府采购活动前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明函”。【不良信用记录是指在“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)-“政府采购严重违法失信行为记录名单”没有失信信息记录或不在处罚期内及在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，提供相应查询结果的截图以及网址链接】 (3)企业和拟任项目负责人近三年来没有行贿犯罪记录的承诺函。 注：复印件均须加盖单位公章。 |
| 4 | 是否接受联合体形式的响应磋商：否 |
| 5 | 是否组织现场考察或召开磋商前答疑会：否 |
| 6 | 报价有效期：磋商截止期结束后90个日历日。有效期不足将导致其响应文件无效 |
| 7 | 招标文件的澄清： 1.投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。但应在规定时间内按竞争性磋商邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）送达或寄达采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式以澄清或以书面形式予以答复，必要时将不标明查询来源的书面答复，分送已报名并购买竞争性磋商文件的投标人。 2.投标人所提供的联系电话及通信地址应使招标人和代理机构能方便地与投标人取得联系，若由于该方面的原因使采购人和采购代理机构的函件无法送达投标人时，由此造成的后果由投标人自行负责。 3.招标人和代理机构将视情况确定是否有必要在磋商采购会前召开答疑会。如果召开答疑会，将通知所有已登记备案并领取了采购文件的潜在投标人。 |
| 8 | 投标文件份数：技术商务卷正本 1 份，副本5份；报价卷正本 1 份，副本5 份；正本与副本如不一致，以正本为准。电子文本二份（U盘）。 |
| 9 | 投标文件递交地址: 。投标文件由招标代理人的工作人员接收。 投标截止时间：详见招标公告。 投标人法定代表人参加投标时需随身携带本人身份证原件。授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及法人的授权委托书备查。 |
| 10 | 开标时间：2020年 02月11 日 15：00 时（北京时间） 地 点：莆田学院附属医院新区行政大楼三楼会议室 |
| 11 | 评审标准和方法：本项目以综合评分法进行评审。详见本须知前附表附件。 |
| 12 | 最高限价：见“采购内容一览表”，超过最高限价的报价无效。 |
| 13 | 最后报价：磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的合格投标人在规定时间内提交最后报价，所有的最后报价统一在开标室进行宣布。 |
| 14 | 磋商保证金：是否要求投标人递交磋商保证金： □不要求 √要求，磋商保证金的金额：人民币伍拾万元。 磋商保证金提交的方式：银行转账。从投标人的基本账户缴入如下账户，并在转账票据用途或备注栏中注明所投项目名称。查询已经到账，视为已缴纳。 磋商保证金银行帐户信息： 开户名：莆田中实招标有限公司 开户行：中国建设银行莆田市分行 帐号：35001632433050002978 汇款凭证上用途栏注明本磋商采购编号并要求受理银行录入凭证。 磋商保证金银行汇款凭证复印件应放入报价文件中。磋商保证金有效期与报价有效期一致。 |
| 15 | 履约保证金：按照中标金额的5%以转账方式或银行保函方式进行缴纳，履约保证金手续应在合同签订前办理完成。采用银行保函的应从中标人基本账户银行开具，有效期须满足合同期限。 |
| 16 | 信息公告指定媒体（以下简称：“指定媒体”）：莆田学院附属医院官网 |
| 17 | 本项目监督管理部门：莆田学院 |
| 18 | 其他事项： - 本项目的招标代理服务费由中标人支付。 (2)其他： (2)-1、第三章投标人须知补充条款（与招标文件其它地方有区别的，以本条为准）： (2)-1-①、解释权：采购代理机构拥有本项目招标文件的最终解释权。 (2)-1-②、所有资格证明文件应是最新、有效、完整、清晰的。有年检要求的应符合规定。有变更事宜的，变更文件应附齐全。资格审查小组对投标人所提供的资格类文件仅负审核责任。即使投标人所提交的资格类文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标人后，如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除中标人中标资格并追究中标人的法律责任。 (2)-1-③、质疑受理的其它要求： a、质疑人为法人或其他组织的，质疑函需逐页加盖质疑人单位公章；若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，质疑函需质疑人本人逐页签名。否则质疑将不予受理。 b、在法定质疑期内供应商须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理，采购代理机构或采购人只针对第一次有效质疑进行答复。 c、投标人对本项目招标文件有任何疑议或不认同之处，需在法定时间内按规定提出质疑，否则视为投标人接受招标文件的规定。 (2)-2、中标人领取通知书时向中标人收取中标服务费，收费标准以包干价方式，人民币捌万元整（含代理费、场地使用费、交通费及评标期间工作餐餐费等有关费用）。服务费缴纳账户：开户名--莆田中实招标有限公司，开户行--中国建设银行莆田市分行，账号—35001632433050002978。 |

附件：评审的标准和方法

一、磋商小组

1.1采购人根据项目的特点依法组建磋商小组。

1.2磋商小组由（以下简称“评委”）9人组成。

1.3磋商小组负责具体磋商和评审事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

1.3.1评审应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

1.3.2评审应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

1.3.3评审的依据是磋商文件和响应文件，磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

1.3.4磋商小组应按照磋商文件规定推荐中标候选投标人或根据采购人的授权确定中标人。

1.3.5评审应遵守下列评审纪律：

①评审情况不得私自外泄，有关信息由采购人或其委托的代理机构统一对外发布。

②对采购人或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体磋商小组成员应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评审中应充分发扬民主，推荐中标候选人或根据采购人授权确定中标人后要服从评审报告。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

二、磋商程序

2.1磋商程序按照磋商文件第二章第二节“竞争性磋商须知”第14条“磋商程序以及评审标准和方法”的相关条款规定执行。

2.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最终服务方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐2家及以上投标人的服务方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.3只有资格审查和实质性响应审查均合格且按规定提交最后报价的合格投标人才能参加综合评分。合格投标人家数不得少于2家。

三、综合评分的标准和方法

3.1磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的合格投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。如果磋商项目有多个合同包，则按相应合同包分别进行，具体综合评分的标准和方法如下：

3.1.1磋商小组将对相应合同包提交最后报价的合格投标人从报价部分、技术（服务方案）及商务(资信与实力)分别进行评议并评分，并汇总出报价部分、技术及商务的综合得分。综合得分最高的投标人将被推荐为第一中标候选投标人，综合得分第二的投标人将被推荐为第二中标候选投标人。如果出现相同的综合得分，则最后报价低的投标人排序在前优先推荐；如果最后报价仍相同，则技术部分得分高的投标人优先排序在前推荐。

3.1.2具体评审标准和方法：

（一）磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的合格投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。

投标人的评标总得分=报价部分得分+技术部分得分+商务部分得分。

（二）磋商小组对通过初步评审的响应文件，根据本评审方法和标准的规定，进行详细评审。

（三）磋商小组根据下述评分标准的规定，经综合评估和比较，评出各投标人商务技术部分得分，磋商小组中各成员对投标人的技术部分得分的平均值即该投标人的技术部分得分，保留小数点后二位；

（四）磋商小组根据下述评分标准的规定，经综合评估和比较，评出各投标人报价部分得分；

（五）磋商小组最后评出各投标人的评标总得分，并确定其评标总得分从高到低的排列顺序，排名第一（即评标总得分最高）的入选投标人为中标候选人，当出现二个或二个以上投标人的评标总得分并列时，由磋商小组会对排序并列的投标人依次按报价得分确定排序，即报价得分高的优先，如该数额相同时，则由磋商小组对他们采用随机抽取的方法选取中标候选人。

(1)投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分(即评标总得分)最高的投标人为中标候选人。若出现相同综合得分的情况，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若综合得分和投标总价仍相同，则其中技术部分得分高的投标人将被排序在前；若综合得分、投标总价和技术部分得分仍均相同，则在有关监督人员的监督下采用随机抽取方法确定排序。

(2)每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4(若有)，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分(满分时)，F4×A4为加分项(即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠)。

(3)各项评审因素的设置如下：

①价格项(F1×A1)满分为10分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小型、微型企业产品(限货物)的价格给予6%的扣除。 2、对监狱企业产品(限货物)的价格给予6%的扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)，对相应货物、工程或服务的价格给予6%的扣除。 |

②技术项(F2×A2)满分为68分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 服务响应情况评价 | 10 | 根据各投标人所提供针对招标采购内容及要求各项需求的响应情况进行打分(需提供技术和服务要求响应表，完全满足的得10分，有任何一项存在负偏离或不满足的每项扣0.5分。带★为不可偏离条款，若★偏离1项按无效投标处理。【注：招标文件中第五章若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评委将以不利于供应 商的内容为准进行评审(负偏离)。】 |
| 实施服务方案 | 3 | 投标人提供的项目管理运作流程设计及总体组织实施服务方案的得1分。根据方案的具体情况（服务管理的整体目标，管理方式、综合服务内容、整体方案的完整性、可行性及服务质量控制方式和服务效果及后勤社会化能给医院带来的益处等）评委在0.1-2分之间另行评分：方案详实、可操作性强的得2分，方案部分详实或部分内容可操作性较强的得1分，方案阐述简短或可操作性不强的得0.1-0.9分。未提供的本项不得分。 |
| 保洁工作 | 3 | 根据投标人结合本项目的实际情况制定的保洁工作流程、工作模式情况由评委在0-3分之间进行评分，投标人方案至少必须满足以下三点要求，否则不得分。①投标人提供的保洁工作流程有针对医院院感要求做到有效防止交叉性感染的保洁服务方案，同时需要满足医院要求。②投标人提供的保洁工作流程有针对医院的地面建筑物做到有效保养，提高使用寿命。③投标人提供的保洁工作流程有针对医院特点而制定的服务标准，同时需要满足医院要求。 |
| 运送工作 | 3 | 根据投标人结合本项目的实际情况制定的运送工作流程、工作模式情况由评委在0-3分之间进行评议打分，投标人方案至少须满足以下三点要求，否则不得分。①投标人提供的服务方案有提供24小时调度服务中心。 ②投标人提供的服务方案有计算机信息管理系统，需要满足医院要求。③投标人对运送人员的管理科学合理，需要满足医院要求。 |
| 安保工作 | 3 | 根据投标人提供的医院消防、安保管理实施方案的科学性、合理性和可行性，评标委员会根据投标人对消防、安保管理服务实施方案科学性、合理性和可行性高的得3分；消防、安保管理服务实施方案较科学、合理、可行的得2分；消防、安保管理服务实施方案基本科学、合理、可行的得1分；消防、安保管理服务实施方案不科学、不合理、不可行或未提供的不得分。 |
| 机电工程工作 | 3 | 根据投标人结合本项目的实际情况制定的工程管理工作项目、工作范围是否齐全；组织设置、岗位配置是否符合本项目的要求；人员管理是否合理；服务标准设计是否合理由评委进行评议在0-3分之间进行评分。 |
| 拟投入本项目的服务人员 | 3 | 投标人提供服务人员配置说明的得1分（投标人应对拟投入本项目的各类人员配置的数量进行说明）。根据服务人员岗位配置，岗位职责、工作要求标准，员工年龄比例占比率，超龄的服务人员的服务工种情况，由评委在0.1-2分之间另行评分：人员配备岗位齐全、安排合理，整体水平较高、从业经验丰富的得2分，人员配备岗位齐全、安排较合理的得1分，阐述简短基本满足需要的得0.1-0.9分。未提供的本项不得分。 |
| 保洁设备投入情况 | 3 | 根据投标人正在服务项目投入使用的主要设备（如手持机、抛光机、洗地机、石面清洗机、扫地机、烘干机等）是否专业且有利于医院物业管理实施等情况（必须提供设备的产地、名 称、件数等文件，须提供设备清单和发票）由评委进行评议在0-3分之间进行评分。投标人未提供任何说明的不得分。 |
| 保洁耗材投入情况 | 3 | 根据投标人正在服务项目投入使用的保洁药剂和保洁消耗品的品牌、数量、专业、环保等（须提供以上物品的清单和发票）由评委进行评议在0-3分之间进行评分。投标人未提供任何说明的不得分。 |
| 配餐工作 | 3 | 投标人提供配餐工作方案的得1分。根据方案的具体情况由评委在0.1-2分之间另行评分：卫生制度、质量保证措施、供餐方案阐述详实、可操作性强的得2分，部分详实或部分内容可操作性较强的得1分，阐述简短或可操作性不强的得0.1-0.9分。未提供的本项不得分。 |
| 院感控制方案 | 4 | 根据投标人结合本项目的实际情况制定的院感控制方案，由评委进行评议打分。投标人提供的服务方案满足以下四点得满分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。①投标人提供的服务方案有合理的清洁工具分类作业流程，提供的服务有医院合理的院感控制工作流程计划、工作模式，需要满足医院要求；②投标人在服务或服务过的同等级或以上医院开具的院感服务满意度证明文件（满意度分为优、良和一般）；③投标人提供的服务方案中有投入工业用清洗及烘干设备；④投标人提供的服务方案中有投入一房一巾、一床一巾和一房一拖。未提供的本项不得分。 |
| 垃圾分类收集方案 | 3 | 投标人提供垃圾分类收集方案的得1分。根据方案的具体情况由评委在0.1-2分之间另行评分：阐述详实、可操作性强的得2分，部分详实或部分内容可操作性较强的得1分，阐述简短或可操作性不强的得0.1-0.9分。未提供垃圾分类收集方案的不得分。 |
| 质量控制方案 | 3 | 投标人提供服务质量控制方案的得1分。根据方案的具体情况由评委在0.1-2分之间另行评分：阐述详实、可操作性强的得2分，部分详实或部分内容可操作性较强的得1分，阐述简短或可操作性不强的得0.1-0.9分。未提供质量控制方案的不得分。 |
| 拟投入人员培训方案 | 3 | 根据投标人针对本项目实际要求拟投入人员的培训计划由评委进行评议在0-3分之间进行评分。 |
| 应急方案 | 3 | 投标人对医院的突发事件、遇自然灾害等突发状况提供应急预案的得1分。根据方案的具体情况由评委在0.1-2分之间另行评分：阐述详实、可操作性强的得2分，部分详实或部分内容可操作性较强的得1分，阐述简短或可操作性不强的得0.1-0.9分。未提供应急方案的本项不得分。 |
| 交接过渡工作方案 | 3 | 投标人提供接管方案的得1分。根据方案的具体情况（服务期满后如未能继续服务，在新的服务公司进驻服务时，如何平稳交接过渡工作方案的可行性、合理性、完整性等）由评委在0.1-2分之间另行评分：阐述详实、可操作性强的得2分，部分详实或部分内容可操作性较强的得1分，阐述简短或可操作性不强的得0.1-0.9分。未提供交接过渡方案的不得分。 |
| 档案管理 | 3 | 投标人提供医院后勤服务档案管理方案的得1分。根据方案的具体情况（后勤服务档案管理方案的可行性、合理性、完整性等）由评委在0.1-2分之间另行评分：阐述详实、可操作性强的得2分，部分详实或部分内容可操作性较强的得1分，阐述简短或可操作性不强的得0.1-0.9分。未提供任后勤服务档案管理方案的本项不得分。 |
| 管理制度 | 3 | 投标人结合本项目的实际情况制定的保洁、运送、安保、设备运行与维护管理制度及奖惩措施方案的得1分。根据方案的具体情况由评委在0.1-2分之间另行评分：阐述详实、可操作性强的得2分，部分详实或部分内容可操作性较强的得1分，阐述简短或可操作性不强的得0.1-0.9分。未提供方案的不得分。 |
|  | 3 | 投标人提供的针对管理服务的各部门互相支持、配合的方案的得1分。根据方案的具体情况由评委在0.1-2分之间另行评分：阐述详实、可操作性强的得2分，部分详实或部分内容可操作性较强的得1分，阐述简短或可操作性不强的得0.1-0.9分。未提供方案的不得分。 |
|  | 3 | 投标人提供各岗位人员制定相应的岗位职责和工作标准的得1分。根据方案的具体情况由评委在0.1-2分之间另行评分：阐述详实、可操作性强的得2分，部分详实或部分内容可操作性较强的得1分，阐述简短或可操作性不强的得0.1-0.9分。未提供方案的不得分。 |

③商务项(F3×A3)满分为22分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力 | 8 | 1、投标人或其分公司获得省级（含直辖市）及以上有关部门颁发的AAA级合同信用等级证书的得2分，AA级合同信用等级证书的得1分。 2、因本项目要求配有临床支持服务信息系统软件，投标人具有独立开发与本招标内容工作相关的（临床支持服务）计算机管理软件，投标人取得国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，投标人具备后勤管理服务信息化实施案例（须服务过或在服务的同等级或以上医院提供相关证明）并承诺无偿在本项目服务内投放使用的得3分。投标人应在投标文件中提供相关证书复印件，否则不得分。 投标人购买的与本招标内容工作相关的（临床支持服务）计算机管理软件，并提供客户证明，投标人具备后勤管理服务信息化实施案例（须服务过或在服务的同等级或以上医院提供相关证明）并承诺无偿在本项目服务内投放使用的得1分。[提供购买合同（复印件盖公章）、发票（复印件盖公章）、著作权登记证书（复印件盖公章）未提供证明材料或证明材料不全不得分]。 3、投标人正在履约中的医院后勤服务的满意证明材料，提供满意证明材料中包含保洁、运送、工程、保安、配餐服务得1分，如果满意证明材料中这5项服务为同一家医院得3分。注：提供有效的用户好评评价证明材料须同时包括：服务合同复印件、项目业主方出具的该服务合同项目的好评评价证明材料。 |
| 体系认证 | 4 | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO22000食品安全管理体系认证证书，均具备得4分，缺一项扣1分，扣完为止。需提供证书及该证书在中国国家认证认可监督管理委员会(http：//www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https：//www.cnas.org.cn)网站网页界面并注明网址，否则不得分。评标过程中如发现投标人提供的证书中信息与网页信息不一致的，本项不得分。原件备查。 |
| 市场业绩 | 3 | 投标人自2016年1月1日以来具有三级及以上医院后勤管理服务经验，以合同为准，根据投标人至本项目截标时间止（以合同中服务起止时间涵盖本项目截标时间为准），投标人正在服务的类似项目（至少包含保洁、运送、设备运行与维护服务中两项服务）情况由评委进行横向比较并评分，数量最多的得3分，第二得2分，第三得1分，其他的得0.5分。 注：投标人应如实提供业绩证明文件，每项业绩应同时提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、承包合同文本关键页的复印件（能体现甲乙方名 称、服务内容、合同期限和签章页，如合同期限已到，由于招标等原因未签订新合同但仍在提供服务，则提供原合同关键页的复印件和用户出具的证明文件复印件），以及能够证明该业绩项（合同期内任何一期的服务费转账支付凭证）的相关证明文件复印件，未同时提供的本项不得分。投标人无任何满足上述要求的类似项目业绩或未提供任何上述要求的业绩证明材料无法完整体现上述定义条件的均不予认可和得分。 |
| 项目经理管理经验 | 3 | 1、投标人拟派驻的项目经理担任过三级医院项目经理职位（必须至少包含保洁、运送、设备运行与维护三项服务）且具有十年（不含）以上项目管理经验的得3分。2、担任过三级医院项目经理职位且具有五年以上（不含）、十年以下同类项目管理经验的得1分。3、其他不得分。备注：项目经理应为投标人的在职人员，投标时须同时提供：项目经理资格证明、身份证明、劳动合同、连续服务医院的合同（如果合同出现中断但在中断期间仍在为医院提供服务的，由医院出具证明材料）以及医院出具的该人员为项目经理的证明、投标人为该项目经理依法缴纳上述相应年限的社保证明（社保证明可以提供《个人养老参保缴费明细》，或《社会保险费申报明细表》），未提供的不得分。 |
| 专业技术人员配备 | 3 | 投标人在工程部每配一名工程师的得1分，满分3分，未配备的本项不得分。配备的工程师应为机电、电气、暖通业专业。投标时须提供工程师证书、劳动合同和投标人近半年任三个月为其缴纳社保的缴费证明的有效复印件，未提供的不得分。 |
| 参加标前推介会 | 1 | 投标供应商有在本招标代理公司报名，并参加2020年4月2日采购人组织的“后勤一站式服务社会化项目服务方案标前征集及推介会”，同时提供本项目服务方案、参与本项目推介会PPT展示，得1分（投标供应商须与参与征集推介的名 称一致，参加推介会的名单由院方和招标代理共同确认）。 |

④加分项(F4×A4)

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%(含20%)以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项(F1×A1，按照满分计)和技术项(F2×A2，按照满分计)4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%(含50%)，将分别给予节能、环境标志产品价格项(F1×A1，按照满分计)和技术项(F2×A2，按照满分计)6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项(F1×A1，按照满分计)和技术项(F2×A2，按照满分计)8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证 书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

(4)中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分(FA)由高到低顺序排列。

b.评标总得分(FA)相同的，按照评标价(即价格扣除后的投标报价)由低到高顺序排列。

c.评标总得分(FA)且评标价(即价格扣除后的投标报价)相同的并列。

四、评审报告

4.1磋商小组完成评审后，应当编写评审报告并提交给采购人。

4.2评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请投标人参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的投标人名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对投标人的资格审查情况、投标人响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的中标候选投标人的排序名单及理由。

4.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐中标候选投标人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

五、其他规定

5.1其他规定

5.1.1评审应全程保密且不得透露给任一投标人或与评审工作无关的人员。

5.1.2评审将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

5.1.3若投标人有任何试图干扰具体评审事务，影响磋商小组独立履行职责的行为，其响应无效且不予退还磋商保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

第二节 竞争性磋商须知

一、总则

1.适用范围：

1.1适用于磋商文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2.定义及要求：

2.1“采购标的”指磋商文件载明的需要采购的货物、服务、工程。

2.2“采购人”指本次采购项目的买方、或业主方、或甲方，具体见磋商文件第一章；“采购代理机构”系指接受采购人委托，组织开展竞争性磋商采购活动的代理机构，具体见磋商文件第一章。

2.3“潜在投标人”按照磋商文件第一章规定进行报名，且有意向参加本项目响应磋商的投标人。

2.4“投标人”指按照磋商文件第一章规定进行报名，且已经提交响应文件的法人或其他组织或自然人。只有适合自然人参与和承接的政府采购项目，投标人才可以是自然人。

2.5“单位负责人”指单位法定代表人（投标人为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（投标人为其他组织的）。

2.6“投标人代表”指投标人（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人，即单位负责人授权书中载明的接受授权方。投标人为自然人的，由本人签字并附身份证明。

3.合格的投标人：

3.1一般规定

3.1.1投标人应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加采购活动时已经自觉检查并按照采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。

3.1.2为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。

3.1.3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加采购活动。

投标人有责任检查自身情况，在响应文件中对是否违反以上一般规定做出如实声明，否则其响应文件将被否决。

3.2特别规定

3.2.1投标人的资格要求：详见竞争性磋商须知前附表第2项。

3.2.2是否接受联合体形式的响应磋商：详见竞争性磋商须知前附表。若接受联合体形式且投标人为联合体，则联合体各方除了应遵守本章第3.1条规定外，还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合磋商文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的响应磋商。

（3）联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.2.3若接受联合体形式，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加采购活动。若不接受联合体形式，则单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

4.参与竞争性磋商费用：

4.1除法律法规或采购文件另有规定之外，投标人应自行承担其准备与参加竞争性磋商所涉及的一切费用。

二、竞争性磋商文件

5.竞争性磋商文件的组成：

5.1竞争性磋商文件由下述部分组成：

第一章磋商公告（或磋商邀请书）

第二章竞争性磋商须知

第三章磋商内容及服务要求

第四章合同主要条款及格式

第五章首次响应文件格式

5.2除上述内容以外，采购人、采购代理机构或者磋商小组在采购过程期间对磋商文件所作的澄清、修改或补充，均构成磋商文件的组成部分，对采购人和投标人具有约束力。

6.竞争性磋商文件的澄清、补充、修改及现场考察等：

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清、补充或者修改，澄清、补充或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清、补充或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组将在提交首次响应文件截止时间5个日历日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在投标人，不足5个日历日的，采购人、采购代理机构或磋商小组将顺延提交首次响应文件的截止时间。

6.2提交首次响应文件截止时间前，若采购人发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于竞争性磋商文件的澄清、补充或修改等）作为磋商文件组成部分，对采购人和投标人具有约束力。更正公告作为采购人、采购代理机构或磋商小组通知所有潜在投标人的书面形式，潜在投标人务必随时关注磋商文件中载明的指定媒体，以免遗漏。

6.3采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开磋商前答疑会，是否组织现场考察或召开磋商前答疑会详见竞争性磋商须知前附表第4项。

三、响应文件编制

7.应标要求

7.1投标人可按照合同包号，对竞争性磋商文件中载明的全部或部分合同包进行响应。对于能够详细列明采购标的技术、服务要求的采购项目，投标人响应时，对同一个合同包内所有的采购内容和要求必须进行完整响应，否则其相应合同包的响应文件将被否决。

7.2投标人代表在同一个合同项下只能接受一个投标人的委托参加响应磋商，否则其响应文件将被否决。

7.3投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容和要求，按磋商文件的规定提供响应文件，并对其所提供的全部资料、承诺和声明的真实性、合法性和准确性负责。

7.4除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，投标人提供的响应文件应使用中文文本，若有不同文字文本，以中文文本为准。

7.5响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

7.6除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，投标人承诺的报价应以人民币进行报价，合同实施结算时亦以人民币支付；所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 首次响应文件的组成：

8.1首次响应文件包括但不限于下列部分：

- 报价书

- 报价一览表

- 报价明细表

- 报价投标人资格证明文件

- 实施方案

- 组织机构设置、人员配置方案

- 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

- 服务承诺及质量保障措施

- 磋商保证金

- 投标人提交的其它资料（若有）

9.响应文件有效期：

9.1响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表，响应文件承诺的有效期不得少于磋商文件载明的有效期，否则其响应文件将被否决。

9.2特殊情况下采购人可于响应文件有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝延长有效期，且其磋商保证金可以退还，但其投标人资格将被取消。同意延长有效期的投标人，不需要也不允许修改其响应文件及磋商承诺，但将要求其相应延长磋商保证金有效期，有关退还和不予退还磋商保证金的规定在有效期延长期内继续有效。

10.磋商保证金：

10.1投标人应在参加竞争性磋商之前按竞争性磋商须知前附表规定的金额、形式等要求提交磋商保证金。磋商文件若接受联合体形式且投标人为联合体的，则可以由联合体中的牵头方提交磋商保证金，其提交的磋商保证金对联合体各方均具有约束力。

10.2磋商保证金为响应文件的重要组成部分之一。磋商保证金用于保护本次磋商活动免受投标人的违约或失信行为而引起的风险。未按规定提交磋商保证金的，其响应文件将被否决。

10.3磋商保证金退还：

10.3.1采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后及时退还投标人的保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外（比如：采购人委托代理机构组织磋商采购，中标的投标人未向采购代理机构出具已签订合同证明材料，造成磋商保证金退还时间延误的结果，由中标的投标人自行承担和谅解等）。未中标人的保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还。关于磋商保证金退还的其它要求见竞争性磋商须知前附表。

10.3.2质疑或投诉涉及的投标人，若其磋商保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后，且没有发生法律法规或者磋商文件规定的不予退还磋商保证金情形，则由采购人或采购代理机构给予及时退还。

10.4如果投标人发生以下任何一种情况时，其磋商保证金将被不予退还：

(1)投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)投标人在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

(4)投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

(5)投标人在提交最后报价后要求退出磋商的；

(6)投标人假借以他人名义参加磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(7)国家法律法规以及磋商文件中规定的其他磋商保证金不予退还的情形。

上述不予退还磋商保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，投标人还要承担赔偿责任。

11投标文件的编制

11.1 投标文件具体内容及格式要求见招标文件第五章“投标文件格式”。技术标的特别规定见前附表第18项规定。

11.2 投标人应严格按照招标文件规定的格式和要求编制投标文件，对招标文件进行逐项逐条响应，投标文件中的响应顺序和编号应与招标文件一致。如果投标人未提供招标文件要求在投标时提交的任何文件或资料，即使未提出异议，亦视为投标人不响应招标文件的此项要求。投标应保证其在投标文件中所提供的全部资料的真实性。

11.3投标文件如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

11.4供应商须编制由本须知规定组成的响应文件正副本份数详见竞争性磋商须知前附表。响应文件正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，副本可以用正本的完整复印件。响应文件封面上应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本内容如有不一致，则以正本为准。

11.5响应文件应由供应商代表签字并加盖公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则其响应文件中还必须提供“单位负责人授权书”。

11.6响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商单位公章或由供应商代表签字确认。

11.7供应商应提交证明其拟提供货物、服务或工程符合磋商文件要求的技术和商务响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并对拟提供的货物、服务或工程的主要内容进行详细描述。

12投标文件的递交

12.1投标人应在投标截止时间前递交投标文件，开标后不予退还。

12.2投标文件的更改与撤回

除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。投标截止期后投标人不得撤回其投标文件，否则根据本须知第16条的规定，该投标人的投标保证金将被没收。

12.3招标人（招标代理）可以以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务均应延长后新的截止时间为准。

12.4迟到的投标文件

在投标截止时间以后递交的投标文件，将被拒收。

12.5纸质响应文件的密封、标识、签署和提交

12.5.1供应商应当将响应文件密封包装提交，并在外封套上标识项目名称、采购编号、供应商单位名称以及“于         之前（指首次响应文件递交截止日期及时间）不准启封响应文件”的字样；采用邮寄方式提交响应文件的，其外包装上也必须按前文要求做好标识内容和字样，且供应商还应当主动向采购人或采购代理机构确认邮件收递情况。由于供应商未按照要求对其提交的响应文件进行密封、标识、邮寄确认等，由此可能产生的后果（包括拒收、误放、遗漏或提前拆封等情形），将由供应商自行承担相应结果，采购人或采购代理机构不承担责任。

12.5.2供应商应当在磋商文件规定的提交响应文件截止时间前，将首次响应文件密封送达磋商文件规定的指定地点。在截止时间后送达的首次响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组将不予接收。

12.5.3供应商在首次响应文件递交截止时间前，可以对其所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构或磋商小组。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。供应商在提交响应文件截止时间前提交的补充、修改或者撤回申请要求，应当以原件书面形式并由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章方可生效，否则采购人、采购代理机构或磋商小组将视为无效补充、修改或者撤回。采购人、采购代理机构或磋商小组不接受供应商口头、电话、传真或电子邮件形式提交的补充、修改或者撤回。

12.5.4供应商在磋商过程中根据磋商小组要求，提交的有关澄清、说明、补充、更正响应文件以及最后报价响应文件等资料，均应由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章。

四、竞争性磋商

13.评审和磋商基本准则

13.1对所有投标人的评审和磋商，都采用相同的程序和标准。

13.2磋商及评审过程将严格按照磋商文件的要求和条件进行，磋商小组将根据投标人的响应文件，按磋商文件规定的磋商程序及评审的标准和方法进行评审、磋商，并推荐中标候选人。

14.磋商程序以及评审标准和方法

14.1采购人将根据项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组将根据磋商文件规定的程序、评审标准和方法等内容对投标人进行评审、磋商。

14.2在进入磋商阶段之前，磋商小组将对投标人提交的首次响应文件中资格证明文件以及其他响应文件是否对磋商文件的要求作出实质性响应进行审查。如果投标人资格审查和实质性响应审查不合格，则其响应文件将被磋商小组否决，按无效处理，不进入磋商阶段，磋商小组将告知有关投标人。

14.2.1投标人有下列情况之一者，其提交的响应文件将被视为未实质性响应磋商文件要求，磋商小组将否决其响应文件，按无效处理：

(1)响应文件中提供的资格证明文件不全的；

(2)响应文件未按磋商文件规定由投标人代表签字，或未按磋商文件规定加盖投标人单位公章的；或投标人代表未获得有效授权的；

(3)投标人未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

(4)响应文件有效期不满足磋商文件要求的；

(5)响应内容与磋商采购内容及要求有重大偏离或保留的，限制了采购人的权利或者减少中标人合同项下的义务；（由于磋商项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外）；

(6)响应文件中附有采购人无法接受的条件的；

(7)不符合磋商文件中规定的其它实质性条款（比如：报价超过了磋商文件规定的最高限价）。
    14.2.2其他情形:无

磋商小组决定投标人的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

14.3磋商小组在对投标人进行响应文件资格审查、实质响应性审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

14.4只有资格审查和实质性响应审查合格的投标人才能进入磋商阶段。磋商小组所有成员将集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的合格投标人平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商过程中对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

14.5合格投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交补充响应文件（首次响应文件中已经提交过的如资格证明文件等资料，不用重新提供），并由投标人代表签字或加盖投标人单位公章。投标人代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.6响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的合格投标人在规定时间内提交最后报价。

14.7响应文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上投标人的设计方案或者解决方案，具体推荐数量和投票细则等内容按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行，并要求其在规定时间内提交最后报价。若投标人未在规定时间内提交最后报价，则视其首次报价为最后报价。

14.8最后报价是投标人响应文件的有效组成部分。如果投标人的最后报价明显低于其他最后报价，使得其最后报价有可能影响商品或服务质量或者不能诚信履约的，投标人应当按照磋商小组要求，在规定时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能合理说明其报价合理性的，磋商小组可以做无效响应文件和无效报价处理。

14.9磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分，具体评审的标准和方法详见竞争性磋商须知前附表第8项。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上中标候选投标人，并编写评审报告。

14.10投标人提交的响应文件和资料将给予保密，但不退回（有关证件或证照的原件除外）。

五、合同授予

15.授予合同的准则：

15.1除不可抗力等因素外，合同将授予响应文件符合竞争性磋商文件要求，能够圆满地履行合同，且被磋商小组推荐为第一中标候选人的投标人。

15.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

15.3为维护国家利益和社会公共利益，最低报价不是被授予合同的绝对保证。

16.确定中标投标人：

16.1采购人委托代理机构组织竞争性磋商采购活动的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

16.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选人中，按照综合评分得分排序由高到低的原则确定中标人，也可以书面授权磋商小组直接确定中标人。采购人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为中标人。

17.中标通知:

17.1采购人或者采购代理机构在中标人确定后2个工作日内，在指定的媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。采用书面推荐投标人参加采购活动的，还将公告采购人和评审专家的推荐意见。

17.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。除不可抗力因素或政策原因外，中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人拒绝签订购合同的，均应当承担相应的法律责任。未中标人对中标结果公告如果有异议的，应当自中标结果公告刊登之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，有关质疑、投诉的相关规定和要求，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、有关财政部规章等法律文件规定执行。

18.签订合同：

18.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订采购合同。根据项目的特点和需要，采购人如果对签订合同的时间期限、地点有特别要求的，可以在中标通知书中进一步明确，中标人应当按照中标通知书的规定和要求，及时与采购人签订合同。
    18.2竞争性磋商文件、中标人的响应文件及其有关澄清承诺文件等，均为签订采购合同的依据和组成部分。

18.3采购人不得向中标人提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标人订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

六、询问、质疑与投诉

19.询问

19.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

20.质疑

20.1质疑应在政府采购法及实施条例规定的时效内提出，并符合下列条件：

20.1.1对磋商文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。提出质疑的投标人应当是直接参与所质疑项目采购活动的投标人。

20.1.2质疑人应提交质疑函原件。

20.1.3质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等；适合自然人参加磋商的采购项目且质疑人为自然人的，质疑人提供本人的身份证复印件。质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照或者组织机构登记证件复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

②所质疑项目的基本信息，至少包括：采购编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
④质疑人自身权益受到损害的事实依据和证明材料，至少包括：

a1所质疑的具体事项事实存在的证明材料；

a2所质疑的具体事项事实导致质疑人自身权益受到损害的证明材料，如：磋商文件、采购过程或中标结果违法违规，损害自已合法权益等证明材料；

备注：若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于应当保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
    ⑤针对质疑事项提出的明确请求和法律依据，

前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望采购人或采购代理机构对其质疑作出的处理结果，如：暂停采购活动、修改磋商文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新采购等，质疑人提出质疑请求还应当对相应的法律依据进行说明。

⑥提出质疑的日期以及质疑人代表联系方式，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

20.2对不符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照下列规定进行处理：

20.2.1超过质疑时效提交的或者质疑人不是直接参与所质疑项目采购活动的投标人，书面告知质疑人其质疑不成立的原因和理由。
    20.2.2质疑函内容不符合规定的，告知质疑人修改、补充后在政府采购法及实施条例规定的时效内重新提交质疑函原件。质疑人拒不修改或补充的，则采购人或采购代理机构应当在质疑答复期内书面告知对方质疑不成立的原因和理由。

20.2.3质疑人修改、补充质疑函超过质疑时效提交的按20.2.1款处理。投标人提交质疑函时，要认真阅读本章第20条关于质疑的相关规定，以免内容或资料不齐，需要修改补充而延误时间。

20.3对符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

21.投诉

21.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向磋商文件中载明的监督管理部门投诉。

21.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

七、有关信息公告和监督部门

22.采购信息公告媒体

22.1本项目的有关信息，包括但不限于采购公告、更正公告（若有）、磋商文件、磋商文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在磋商文件载明的指定媒体发布。潜在投标人或投标人务必随时关注，以免遗漏。

22.2信息公告指定媒体：详见竞争性磋商须知前附表。

23.监督管理部门

23.1磋商采购活动的监督管理部门详见竞争性磋商须知前附表。

八、根据采购项目特点或政策需要补充的其他内容

24.履约保证金

24.1采购人可以根据项目特点和需要，确定是否要求中标人在合同签订前，按照磋商文件规定的时间、形式、金额提交履约保证金，履约保证金的数额不超过中标合同金额的10%，具体详见磋商须知前附表。

24.2磋商文件要求在合同签订前提交履约保证金，如果中标人无故拖延或者拒不提交履约保证金的，则视为中标人拒绝与采购人签订合同，该中标人将承担违法行为的法律责任。

第三章  磋商内容及服务要求

一、项目概况(采购标的)

莆田学院附属医院是福建省最早的现代医院之一，创建于1896年(清光绪廿年)，前身系英国教会创办的“兴化圣教医院”，1912年改称“莆田圣路加医院”，并附设了“圣路加高级护士助产学校”。1953年改名“莆田医院”，2003年升格为现有名 称“莆田学院附属医院”，2009年挂牌“南方医科大学附属莆田医院”。现为南方医科大学、武汉大学、福建医科大学及福建中医药大学研究生联合培养基地，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复、保健为一体的现代化、数字化、生态型国家三级甲等综合医院。2012年莆田学院附属医院新区搬迁投入使用并成立莆田学院附属医院医疗集团。随着莆田学院附属医院新区搬迁投入使用和医疗集团的成立，医疗业务量不断增长，医、教、研稳步发展。在旧院区随着市妇幼保健院的加入，成立了我市首家妇幼医疗保健中心，为莆田市最大的集妇女、儿童医疗、生殖保健为一体的综合性医院，新区为医院医疗集团总部所在地，新建肺科大楼目前正在建设中，预计于2020年投入使用。

新院区简介：莆田学院附属医院新院区坐落于莆田市荔城区东圳东路，地处城东繁华新城街区，于2012年投入使用，占地150多亩，总建设面积10万多平方米，其中门诊大楼6+1层38004㎡(含地下室3834㎡)，病房大楼13+1层56670㎡(含地下室5790㎡)，应急病房600㎡，高压氧楼1200㎡，共有23部电梯、13台配变、2台锅炉、5台水冷空调机组、一座污水处理站，停车位约700个。另有一栋15+1层肺科病房大楼即将于2020年年底投入使用，床位500张，建筑面积25834㎡(含地下室1942㎡)。

老院区简介：莆田学院附属医院老院区坐落于莆田市荔城区梅园东路，占地30多亩，总建设面积3万多平方米，其中门诊大楼七层(含地下室)9286㎡，病房楼1＃十层8465㎡，新病房楼2＃(含地下室)十一层5726㎡，共有7部电梯、5台配变、一座污水处理站，停车位约150个。

服务期限：本项目拟采购服务期限为24个月，其中前3个月为试用期，合同实行一年一签的形式。采购人将根据对本次中标单位在本年度履约服务整体情况进行考评，确定下个年度本项目管理服务单位的选择方式和服务单位，确定是否续签合同。若中标人达不到本招标文件约定的考核要求，采购人有权终止合同。

二、技术和服务要求(以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求)

本次招标分为两部分，第一部分项目为保洁、运送、机电、运维、安保消控。试用期内按服务质量考核及处罚条款执行；第二部分内容为：护工管理费、太平间租金、被服洗涤服务费、空调维保费用、电梯维保费用、新旧区医疗废物处理费、生活垃圾处理费、未被污染输液瓶袋处理费、自动出院病人护送（含死亡病人）、肺科病房大楼、陪检、导诊、消控维保、新旧区医疗器械、物资运送、新旧区职工食堂及其他经医院同意开展的服务项目（详细要求见下附表二）。以上部分项目允许分包，投标人在投标时须明确哪个项目需对外分包。经办公司须满足本招标文件要求的相关资质要求，并承诺在签订合同前提供该主体公司的资质证明材料；若主体公司的资质不符合招标要求的，采购人有权拒绝签订合同并要求更换直至符合招标要求；跟据不同规范要求签定分项合同后，统一交由中标人进行“一站式”管理和经营，自主经营自负盈亏。①职工食堂参照现有模式，医院负责采购，中标人负责人员派遣及管理，保证职工福利，食堂零利润。②肺科大楼人员配置要求按医院要求设置，费用按肺科大楼配置人员数×(中标总价÷投标人数)进行计算支付，按服务质量考核及处罚条款执行。不同部门人员分别计算。如保洁费用=保洁需求人数×（中标保洁总价÷保洁投标人数）。各部门费用合计后，得出肺科大楼总费用。③第二部分内容服务项目要求的资质需在签订合同时提供，中标方提供的方案须经采购人同意思、需具备并符合国家及相关部门的资质要求。

★标书中相同项目的要求内容有冲突的，以及标书中未提及事项的内容，以采购人意见为准，须经采购人确认同意方可执行。

- 服务范围一览表一

| 新院区保洁、运送、机电运行、安保消控服务范围一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 房屋名 称 | 层数 | 面 积 | 备 注 |
| 1 | 住院大楼 | 13+1 | 38004㎡ | 含屋面、地下室 |
| 2 | 门诊医技楼 | 7+1 | 56670㎡ | 含屋面、地下室 |
| 3 | 公共区域 |  | 以实地测量为准 | 医院产权绿地、道路等 (含空地、绿化、停车场) |
| 4 | 应急病房 | 1 | 640㎡ | 含屋面 |
| 5 | 高压氧及给氧中心 | 2 | 1270㎡ |  |
| 老院区保洁、运送、机电运行、安保消控服务范围一览表 |  |  |  |  |
| 1 | 门诊大楼 | 6+1 | 9286㎡ | 含屋面、地下室 |
| 2 | 住院部大楼 | 9+1 | 14191㎡ | 含屋面、地下室 |
| 3 | 医技综合楼 | 6 | 2670㎡ |  |
| 4 | 小儿康复楼 | 4 | 1833.23㎡ |  |
| 5 | 37号楼 | 4+2 | 1992㎡ | 含屋面 |
| 6 | 公共区域 |  | 以实地测量为准 | 医院产权绿地、道路等 (含空地、绿化、停车场) |
| 备 注 | 1、公共区域包含院内道路、绿化带、门前三包、各楼屋面、地下室、生活区环境、室外可揭水沟，停车场。 2、测量范围按现有建筑物及室外道路、医院产权绿化带、停车场进行测量。 3、手术室、重症医学科、急诊科、感染科、血透室、介入导管室等特殊重点科室保洁、运送、消毒隔离应以院方要求和医院规范为准，单独测算服务方案、标准和人员配置。 4、医疗废物交接登记、运送及管理符合环保部门要求及院感规定，每日收集不得少于2次。医疗废物收集人员定期体检费用须由中标人承担。 5、PVC地板、不锈钢养护及其他需特别养护的器件、建筑构件须上报年保养周期计划。 6、若因某一区域或楼层停用或启用，应根据原中标测算的区域、楼层配置的人员数及当年度的人均综合单价增减承包费用，但属承包方投标漏项少算的费用不得追补。 7、电梯运行：(1)两院区住院部手术电梯24小时值班跟梯驾驶(含电话接听、夜间保留一部手术电梯)；(2)住院部、门诊楼客梯及扶梯等按医院上班时间跟梯驾驶（跟梯人员服从院方安排）；(3)电梯运行操作人员必须持证上岗，其培训费、年检费由投标人负责；（4）灭蚊、灭蝇、灭昆虫。 8、绿化浇水、修剪、除草(肥料、杀虫剂院方提供)，由投标人上报人数及工具。 9、运送服务：包括文书、物品、药品、标本、被服、陪检等及新老院区往返医疗物资运送业务(1、新院老院采用首接负责制2、车辆采购人提供（采购人负责车辆年检、保险费用）)，以及本招标文件要求的其他服务项目。血制品涉及临床用血规范，由医护人员负责。 病房地板采用无水作业保洁方法，配置洗衣机、烘干机等。病房保洁必须一床一巾、一桌一抹布、一用一消毒，消毒工作应满足院感等的指导和要求。 |  |  |  |

表二：第二部分委托管理项目内容

【2年费用合计，单位万元】

| 序号 | 服务项目 | 医院向中标方支付费用（2年） | 拟委托中标方管理向医院上缴的费用（2年） | 备注（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护工管理费 | 无 | 无 | 总价包干 |
| 2 | 太平间租金 | 无 | 无 | 民生项目 |
| 3 | 被服洗涤服务费 | 460 | 无 | 单价包干（附清单） |
| 4 | 空调维保费用 | 15 | 无 | 总价包干 |
| 5 | 电梯维保费用 | 23 | 无 | 总价包干 |
| 6 | 新区医疗废物处理费 | 227 | 无 | 一年总价包干 （合同签订时间为2020年4月30日-2021年4月29日） |
| 7 | 旧区医疗废物处理费 | 86 | 无 | 一年总价包干 （合同签订时间为2020年4月30日-2021年4月29日） |
| 8 | 生活垃圾处理费 | 24 | 无 | 总价包干 |
| 9 | 未被污染输液瓶袋处理费 | 17 | 无 | 一年总价包干 （合同签订时间为2020年5月31日-2021年5月30日） |
| 10 | 自动出院病人护送（含死亡病人） | 无 | 无 | 中标方按物价规定收费，民生项目医院不收取费用，车辆由中标方自备。 |
| 11 | 肺科病房大楼 | 无 | 无 | 肺科大楼人员配置要求按医院要求设置，单价按主合同约定，费用按肺科大楼配置人员数×(中标总价÷投标人数)进行计算支付。 |
| 12 | 陪检 | 42 | 无 | 3500元/人/月×5人×24个月 单价包干 |
| 13 | 导诊 | 54 | 无 | 4500元/人/月×5人×24个月 单价包干 |
| 14 | 消控维保 | 52 | 无 | 总价包干 |
| 15 | 新区职工食堂 | 336 | 中标方负责厨师班子的所有人员劳务费用。 | 总价包干，保证职工福利，食堂零利 润。 |
| 16 | 旧区职工食堂 | 144 | 中标方负责厨师班子的所有人员劳务费用。 | 总价包干保证职工福利，食堂零利 润。 |
| 合计（两年） |  | 1480 | 0 |  |

*注：1.所有收支费用按月支付。

2.本项目招标采购的最高限价为人民币柒仟叁佰捌拾肆万元整（￥：73840000.00元），超过最高限价的投标报价无效。

表三：第二部分委托管理项目要求

| 序号 | 项目 | 服 务 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 护工 | 急诊重症监护室护工兼保洁（EICU） 1、60周岁及以下，五官端正，身心健康，身高1.55米以上； 2、具有小学及以上文化程度，有护理经验女性优先； 3、责任心强，对病人有爱心、耐心，做事细心、勤快，拥有吃苦耐劳的精神。 4、工资4200元/人，工作时间12小时/日，白班1人，夜班1人。 二、工作要求： 1、协助护士给患者喂食，做好患者基础护理，保持患者清洁舒适，如洗脸、梳头、剪指甲、剃胡须、会阴护理、清理大小便。 2、协助翻身及搬运病人、整理床单、倒引流液、护送病人外出检查、迁病人到病房等； 3、协助探视，准备探视用品，探视后做好患者入口的整理； 4、协助接听电话，门铃及开门等； 5、负责夜间病房卫生和出院或转出病人的终末消毒； 6、每周两次为患者擦浴及洗头，洗脚等。 7、标本及检查单的运送由专人负责。 重症监护室护工（ICU） - 基本要求：年龄在60周岁及以下，小学及以上文化程度，男女不限。 - 工作时间：24小时二班倒（夜间有值班） - 工作内容： 护工24小时负责ICU室内病人生活护理，轮流夜间1人值班。具体内容如下： ①为病人梳头、冼脸、洗脚、擦身、更衣、会阴护理、剪指甲、剃胡须，必要时剪发或理发。 ②喂饭，收拾小大便，倒引流液。 ③协助护士给病人翻身、整理床单，搬运病人，护送病人外出检查、迁病人到病房等。 ④协助接听电话，门铃及开门等。 ⑤及时清理出院、转出及死亡病人床单元及清理吸痰瓶。 ⑥协助护士领取新入院病人药品。 ⑦每周两次给患者擦浴及洗头等。 ⑧每天要擦拭所有的仪器设备。 |
| 2 | 太平间 | - 我院以每月固定租金将太平间承包给中标方，承包期间水、电费由中标方负责，中标方必须在每月10日前将水电费交给我院。 - 中标方出资购买尸体僵冻存放的机械设备并进行管理。 - 中标方必须服从我院管理，彻底执行太平间管理制度，制定专人负责，随叫随到，否则发生一切后果由中标方完全负责。 - 中标方必须严格执行市物价委核定的收费项目及收费标准，严禁擅自变更收费项目及标准，否则，中标方必须全部承担来自物价部门的处罚，同时我院有权视情况终止合同。 - 我院手术室、妇产科、病理科等科室手术、引产后的残体、死胎及病理标本等由中标方无偿负责收集、运送至火葬场进行火化，火化费用凭发票由我院承担，但每月最多报六炉。由我院代收取的婴儿尸体处理费归中标方收入。 - 我院因医疗纠纷而存放尸体的收费按存放累计天数计算，每存放三十天按八天收费，低于八天按实天数收费，每具累计收费天数不得超过五十天（每天按物价部门固定费用收取）。 - 存放的尸体若因需要病理解剖等必须在封闭的状况下进行，否则由此而产生的纠纷及后果，由中标方自行处理。 - 我院新旧两区太平间相关业务均由中标方提供。 9、未经医院同意不得存放与非本院寄存尸体标本等。 10、合同期满后，机械设备等由中标方自行处理，太平间除我院需要自行管理外，在同等条件下中标方优先承包。 11、对医疗纠纷尸体搬运费新旧两区按各自价格进行收费。 |
| 3 | 被服洗涤 | - 要求： 近三年从事“三甲”医院一家（含）及以上被服洗涤业务（须提供证明材料如合同等）。 二、资格标准： 1、具备履行合同所必需设备和专业技术能力：①具备消毒、清洗、烘干、熨平设备（须提供证明材料和现场实际图片）②供锅炉、发电机、污水处理设备场地面积、参数、实地图片等③提供运送车辆车型车号（两部）。 2、应具备《排放污染物许可证》，提供有效复印件。(如提供在年审中，环保部门出具的证明材料。) 3、中标人负责医院新旧两区病房、手术室、门诊诊室、B超等所有科室及办公场所的所有医用织物消毒、洗涤、熨烫包装工作，包括住院病人的病人衣、病人裤、床上布类，窗帘，隔帘，手术类包布和医务员工的工作服、值班被服，办公用布类物品等。 4、中标方在各类医用织物的分拣、洗涤消毒、烘干运送等过程中,要严格执行《医院医用织物洗涤消毒技术规范》WS/T508-2016的标准。 |
| 4 | 空调维保 | - 负责全院空调系统的安全运行和维护保养，并配备至少一名相应资质的安全生产管理员。管理员负责制定各项制度规程，完善冷冻水管爆管等各种应急预案和准备工作，并定期开展演练，并做好空调运行和故障检修等记录。 - 每年中央空调主机开机前要有特定空调厂家或授权的维保单位出具的检验报告，并配合进行检修维护。 - 每年要有中标方出具的空调水系统水质报告，并配合进行水质处理。 - 定期对全院空桶冷冻、冷却水管进行巡查维护，并且对冷却塔、循环泵、风机柜和风机盘管等的卫生和过滤网清洗维护。 负责全院分体式空调的运行维护和修理。 |
| 5 | 电梯维保 | 【中标方必须具备国家要求的相关资质，遵守国家的相关规定。】 为贯彻“安全生产，预防为主”的方针，保障电梯安全运行，防止事故发生，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商订立本合同。 第一条 中标方为本合同《电梯保养时间和保养费明细表》（附件1）中列明的电梯提供维保和紧急救援服务单位。保养项目应覆盖《电梯维护保养规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。 第二条 中标方提供维保服务的方式： R清包：只提供维保所需工具和劳务，不提供任何免费电梯零部件。 第三条 维保期限 本合同约定维保期限至后勤一站式合同签订日止，期限届满后续约的，应于期限届满前壹个月重新签订合同。 第四条 维保费用 共21台电梯，合同期维保费：包干价23万。大写：人民币贰拾叁万元整。 第五条 结算 1、采购人按季支付维保费。 第六条 采购人权利、义务 1、权利 （1）有权监督检查中标方依照合同约定实施维保计划的情况，监督经中标方维保后的电梯是否符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求，监督电梯安全性能是否良好。 （2）有权检查受中标方委派为本单位电梯提供维保服务人员的持证上岗情况，有权拒绝无证人员开展维保活动。有权要求中标方人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理的中标方人员，有权要求中标方更换人员。 （3）中标方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，采购人有权拒绝在维护保养记录上签字。 （4）除国家规定的法定监督检验与定期检验外，有权委托特种设备检验机构或第三方中介机构对中标方按照合同约定实施维保工作的情况进行评定。 2、义务 （1）建立电梯安全运行的相关管理机构、制度，确保制度、人员、资金落实到位。 （2）按照合同约定按期支付维保和零部件款。 （3）配备持有电梯安全管理员资格证件的人员负责电梯的日常安全管理工作，并在更换电梯管理人员时及时通知中标方。督促电梯安全管理人员按照电梯使用检查表完成电梯的日常检查工作和每月检查工作，并严格按照电梯钥匙使用管理有关要求对电梯钥匙进行管理，实行钥匙领用登记，不将电梯钥匙交给非持证人员使用。 （4）督促电梯安全管理人员现场监督检查中标方的电梯保养工作过程和结果、对中标方的维保记录、修理记录签字确认，签收中标方提交的与电梯维保工作有关的文件。 （5）电梯发生故障或异常情况时应当立即停止使用，并做好相关安全防护措施。在电梯的日常使用时间内，确保值班人员可靠接收求救电话、警铃装置发出的求救信号，及时通知中标方抢修，并详细记录相关工作的具体时间。 （6）制订有关电梯的应急救援预案（如：电梯困人、消防、电梯水浸、自动扶梯人身伤害等）。每年至少开展一次应急救援演练，确保应急系统运行有效。 （7）保证电梯供电、消防、防雷、通风等系统安全可靠，满足国家标准规定。 （8）为中标方提供维保所需的工作环境。保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象。通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分；确保作业环境中应由采购人提供的安全防护措施到位，避免无关人员进入。 （9）采取有效措施监控电梯使用情况，积极主动开展文明乘梯宣传活动，及时制止乘客不文明乘梯行为或恶意破坏电梯的行为。 （10）未经中标方书面许可不得允许非中标方人员从事与电梯维保有关的工作。 （11）应认真审核中标方书面提出的更换电梯零部件要求，并在中标方书面要求的期限内书面予以答复。 （12）在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前１个月，向特种设备检验机构提出定期检验申请。 （13）电梯因不可抗拒因素（如战争、火灾、水浸、风暴和地震等）所造成设备损坏、丢失的，自行承担全部责任。 第七条 中标方权利、义务 1、权利 （1）有权要求采购人提供维保所需的工作环境，查询电梯相关资料。 （2）当电梯存在事故隐患时，中标方有权采取停梯措施及阻止冒险作业的权利。 （3）有权拒绝采购人提出的影响电梯安全运行的要求。 2、义务 （1）按照TSG TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》并根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前 15 日通知采购人并经采购人同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日； （2）中标方实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯、垃圾梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。 （3）中标方提供24小时的紧急救援服务，提供中标方维保负责人名字和联系电话，以及24小时紧急救援服务热线电话。当电梯发生困人故障，中标方应在接到采购人通知后30分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，中标方应在接到采购人通知后60分钟内赶到现场实施抢修。 （4）现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，中标方应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。 （5）作业过程中应服从采购人现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知采购人，作业时，作业人员不得少于二人。 （6）现场需采取停梯措施时，应立即通知采购人并及时组织抢修。 （7）根据采购人的故障统计记录，中标方应至少每季度一次提出故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。 （8）中标方应在本合同签订后对电梯进行一次全面的年度自检，以发现上个维保周期中电梯存在的安全隐患，并报送使用单位，及时进行维修。应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。负责完成年检中发生的属于本合同范围内的整改工作。 （9）中标方应在每年1月31日前向市质监局报备本单位所承担维保电梯清单，如维保情况有变动，在变动后5个工作日内向市质监局申报变动情况。 （10）中标方应在维保后3日内将规定格式的电梯维保记录，张贴在电梯轿厢、电梯过道、小区公告栏或在轿厢内电子显示屏内滚动公示，接受用户监督。此外，需将维保记录公示情况拍照留存备查。 （11）中标方应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交还采购人。应当协助采购人建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合采购人开展应急救援演练。 （12）应按照福建省特种设备协会拟定的《福建省电梯维保行业自律公约》及《电梯维护保养最低成本指导价》要求对使用单位进行维保价格公示。同时与采购人签订合同中日常保养期限不能少于一年。 （13）中标方不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。 第八条 其他约定 1、中标方在对本合同约定的电梯进行了详细的检查后，须将检查结果经采购人签字确认，并作为电梯现状记录由甲、乙双方保存。 2、采购人要求中标方提供本合同约定内容以外服务的，如强化保养、增加保养频次、安全保障需求、驻场作业服务、增加检测内容和频次等，双方均应以书面形式另行约定。 3、维保记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维保记录。维保记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。维修与抢修记录均应当长期保存。 4、根据电梯的现状，甲乙双方约定非使用原因导致的电梯困人故障次数每月每台电梯不超过5次。 第九条 违约责任 1、一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担相应责任。 2、一方当事人无法继续履行合同，应当及时通知对方，并承担因合同解除而给对方造成的直接经济损失。 5、因电梯使用管理原因（非电梯维保原因）导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由采购人自行承担全部责任。 6、若未按中标方的书面要求期限同意更换应该更换的电梯零部件而导致电梯故障或存在安全隐患的，由采购人自行承担责任。 7、中标方违反约定，作业过程中未服从采购人现场安全管理落实现场安全防护措施，或需要安全监护的作业时作业人员只有一人，或保养时间不足，采购人可拒付当次作业或保养的当台当月保养费。 8、中标方维保工作不符合合同约定的维保标准或要求的，中标方应当返工，并按照 违约部分30%但不超过合同总价的5% 标准支付违约金。 9、在电梯维保作业过程中因维保原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由中标方承担全部民事责任。 10、因维保原因导致电梯检验不合格的，由中标方承担电梯复检费用。 附件1 电梯保养时间及保养费明细表 （安装地址：莆田市荔城区东圳东路999号莆田学院附属医院新区） 梯号; 注册代码; 产品编号; 规格型号; （层/站/门） （提升高度/角度）; 保养时间(分钟); 保养金额（元/月）. 半月; 季度; 半年; 一年. 1; 31703503002011080003; 10N3B18-332; LEHY-IIB; 14/14; 30; 45; 60; 60; 450. 2; 31703503002011080008; 10N3B18-332; LEHY-IIB; 14/14; 30; 45; 60; 60; 450. 3; 31703503002011080009; 10N3B18-332; LEHY-IIB; 14/14; 30; 45; 60; 60; 450. 4; 31103503002011080022; 10N3B18-332; LEHY-IIB; 14/14; 30; 45; 60; 60; 450. 5; 31103503002011080022; 10N3B18-332; LEHY-IIB; 14/14; 30; 45; 60; 60; 450. 6; 31303503002011080002; 10N3B18-332; LEHY-IIB; 14/14; 30; 45; 60; 60; 450. 7; 31703503002011080006; 10N3B18-332; LEHY-IIB; 14/14; 30; 45; 60; 60; 450. 8; 31703503002011080012; 10N3B18-332; LEHY-IIB; 14/14; 30; 45; 60; 60; 450. 9; 31703503042011080001; 10N3B18-332; LEHY-IIB; 14/14; 30; 45; 60; 60; 450. 10; 31703503002011080010; 10N3V10-P57; LEHY-II; 14/14; 30; 45; 60; 60; 450. 11; 31703503002011080011; 10N3V10-P57; LEHY-II; 14/14; 30; 45; 60; 60; 450. 12; 30123503002006050001; 10N3B18-340; LEHY-IIB; 14/14; 30; 45; 60; 60; 450. 13; 31703503002011080004; 10N3B18-337; LEHY-IIB; 6/6; 30; 45; 60; 60; 450. 14; 31703503002011080005; 10N3B18-337; LEHY-IIB; 5/5; 30; 45; 60; 60; 450. 15; 31103503002011080024; 10N3V10-Q17; LEHY-II; 6/6; 30; 45; 60; 60; 450. 16; 31103503002011080022; 10N3V10-Q17; LEHY-II; 6/6; 30; 45; 60; 60; 450. 17; 31103503002011080023; 10N3V10-Q17; LEHY-II; 6/6; 30; 45; 60; 60; 450. 18; 31303503002011080002; 10ELE08-455; ELENESSA; 4/4; 30; 45; 60; 60; 450. 19; 31703503002011080003; 10N3B18-341; LEHY-IIB; 6/6; 30; 45; 60; 60; 450. 20; 35003503002011120003; 10JBF35-166; JS-BF; 1200/45°; 30; 45; 60; 60; 450. 21; 35003503002011120002; 10JBF35-166; JS-BF; 1200/45°; 30; 45; 60; 60; 450. 【附加条款】 注：“附加条款”为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等效力 1、双方协商一致，在结清实际服务期内的保养费后，可解除合同。 2、若在中标方保养有效期内电梯设备发生事故、停运而给采购人带来损失并书面提出赔偿要求的，由政府主管部门介入并做出鉴定结论。若判定由中标方保养责任所致所造成的损失，中标方应当按照鉴定结果及法律规定对采购人作相应赔偿。 3、服务期内，采购人需要增加电梯设备功能和改变性能时，或因国家颁布或修订有关标准而需对电梯设备进行改造时，双方应在另行签订《产品改装合同》后实施。 4、保养中产生的各类废弃物，由采购人负责按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。 5、因电梯设备属于特种设备，采购人同意将保养（包括另行维修、改造中）更换下的专用部件，交由中标方回收销毁，以保证废、旧专用部件不流入市场。 6、合同签订时，需要对合同条款增加和更改的，或者要求提供本合同约定以外的服务时，双方应在“另行约定事项”中约定，经双方签字、盖章后生效。 7、合同生效后，需要对原条款进行变更的，双方应另签“合同修改书”，经双方签字、盖章后生效。 8、“产品保养方式”“产品保养年度作业计划表”、“易损部品清单”、“另行约定事项”和“合同修改书”等其他与本合同有关协议、文件为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等效力。本合同及上述的协议、文件一经签署和确定，均取代之前的口头或其他书面的约定。 9、本合同届满前三个月，双方就合同是否续签进行协商。若本合同服务期满后，双方暂未及时续签《产品保养合同》，并且采购人需要中标方继续提供保养服务的，采购人需书面函告中标方暂按原合同条款执行保养服务一个月，并以此作为本合同的延续执行期，直至新的《产品保养服务合同》生效。若延续执行期届满时双方仍未续签，则本合同终止，且采购人应在七日内按服务期内的保养价格付清保养费。 10、若在保养过程中发生安全事故，应由政府主管部门介入并作出事故鉴定结论，或在政府主管部门不介入之时由双方共同委托有能力的第三方权威检测机构作鉴定。双方的安全责任及法律责任根据鉴定结论进行划分。 11、双方发生争议时，应先协商解决，协商不成，任何一方可依法向原告住所地人民法院起诉。 12、本保养合同方式中润滑所需的油类由采购人负责提供。 |
| 6 | 新区医疗废物 | 1、交接医疗废物时，我院按有关规定提供专用车位，指 定专人在岗进行交接。我院对交给物业处置的医疗废物应过秤计量，经双方人员在医疗废物转移联单上签字确认，并作为日后统计核对的依据。 3、应按照国家有关危险废物运输管理规定实施运输，若因不规范运输产生的后果由中标方承担法律责任及相关费用。 4、须按国家相关规范安全处理处置采购人交付的医疗废物，因过错使医疗废物处置过程中对周边环境造成二次污染及安全卫生事故的，由物业承担相应的法律责任及相关费用。 |
| 7 | 旧区医疗废物 | 1、交接医疗废物时，我院按有关规定提供专用车位，指 定专人在岗进行交接。我院对交给物业处置的医疗废物应过秤计量，经双方人员在医疗废物转移联单上签字确认，并作为日后统计核对的依据。 3、应按照国家有关危险废物运输管理规定实施运输，若因不规范运输产生的后果由中标方承担法律责任及相关费用。 4、须按国家相关规范安全处理处置采购人交付的医疗废物，因过错使医疗废物处置过程中对周边环境造成二次污染及安全卫生事故的，由物业承担相应的法律责任及相关费用。 5、合同签订后若因物价部门实行调价机制则应自物价部门批文的当月开始执行新的收费标准。 |
| 8 | 生活垃圾 | 1、负责将我院指 定收集点的生活垃圾清理完毕，并保持收集点及周边环境整洁卫生。不得出现清运过程中沿途散落、遗漏垃圾。 2、履行清运服务必须符合政府管理部门的有关规定。具体收集清运时间及方式由双方商定。 3、新旧两区每天各收集一次。若我院需要按通知即行清运。 4、清运垃圾服务应遵循安全操作规范及有关环保法规，发生一切安全及责任事故，由物业自行承担，与我院无关。 |
| 9 | 未被污染输液瓶袋处理 | - 回收处置我院临床使用后未被污染的塑料输液袋（瓶）、玻璃输液瓶。 - 严格依照国家相关文件要求，做好回收处置工作。保证回收处置依法、合规、安全，回收物品的利用不用于原用途，也不用于食品.药品.化妆品.服装.被褥等影响人体健康的产品生产中。 3、我院免费提供具备三防措施符合环保要求的集中暂存场所不得小于20平方米，应及时到存放场所统一回收清运。双方工作人员在暂存点做好回收交接签收记录，登记资料保存时间不少于3年，负责填写回收记录册三联单登记建档。 4、我院指 定专门的回收管理人员负责到科室回收、交接、登记后运送至医院暂存点，负责将各科室未被污染医疗废塑料、玻璃输液瓶分别使用编织袋按（塑料、玻璃）进行分类打包，集中方式为玻璃、塑料分开打包，整齐堆放。 5、免费提供回收专用三联单记录册；负责及时上门将暂存点内的塑料、玻璃装车清运,确保医院暂存点正常使用。 6、负责对新院和旧院两个院区的所有塑料和玻璃进行二次检查工作，对所有的塑料、玻璃进行回收、清运，并对回收物品出院后负全部法律责任。 7、自行负责回收物品的运输工具及运输安全，必须按照相关的法规程序对回收物品进行运输，严禁丢失，污染环境，违法转卖等。上门回收的工作人员及车辆应向采购人提交相关材料信息，由我院后勤保障部制作相关通行证等用于身份识别。 8、双方应建立沟通机制，回收工作中遇到问题时双方友好协商，共同解决回收过程中遇到的问题。 |
| 10 | 自动出院病人护送（含死亡病人） | 按医院要求第一时间到达指定地点，并送到目的地，车辆和司机由中标方自备自理，费用按国家有关规定向使用人收取。服从院方调配，与患方签定知情同意书。（运送范围：莆田市辖区。超过自协商） |
| 11 | 肺科病房大楼 | 肺科大楼人员配置要求按医院要求设置，费用按肺科大楼配置人员数×(中标总价÷投标人数)进行计算支付。 |
| 12 | 陪检 | 一、资质要求： 初中及以上文化程度，身体健康，无心脏病、高血压等疾病；男女年龄55周岁以下（包含55周岁），有类似工作经验优先。招聘后需经相关科室及护理部培训、考核合格能胜任陪检工作，方可上岗。 二、工作要求 1. 陪检人员业务培训及日常工作由所在科室护士长负责管理。 2. 负责分管科室所有住院病人辅助检查的预约及陪检工作，不得从事临床专业技术类工作。 3. 陪检人员根据预约单安排，陪送病人到相关科室进行检查。 4. 陪检人员负责一般病人陪检，病情危重、急诊抢救、大手术后以及牵引等处于特殊状态下的病人，应由医护人员与陪检人员共同完成。 5. 每日上午提前10分钟到病房，上班后把前日未预约的各类检查单拿到各相关医技科室预约登记。 6. 病人送检前应认真核对病人的床号、姓名、年龄、检查项目等信息，通知病人或家属做好检查前的准备工作。 7. 根据主管护士评估病人的病情、身体状况，采取适当的陪送方法（如平车、轮椅等）、搬运方法和速度。 8. 陪检途中，应注意病人的体位及安全保护，注意观察病人和倾听病人的感受，如有不适等应立即与主管护士或护士长联系。 9. 陪送到达辅助科室后应积极与相关科室相应的技师或护士做好交接。检查时应协助病情较重或行动不便的病人搀扶、搬运，根据检查要求取合适体位。陪检人员和医技人员应严密观察病人情况，一旦发生病情变化，应暂停检查，协助现场抢救，并报告科室护士长或主管护士到场抢救。 10. 检查后应尽快带病人回病房与主管护士做好交接，将检查报告单交给主治医师或主管护士，并告知检查过程中的特殊情况。不得向病人解释或评价病人检查结果。 11. 陪检人员需在陪检登记本上做好登记。 |
| 13 | 导诊 | - 总体资质要求及待遇：中专及以上学历，护理学专业或医学相关专业，身体健康，年龄在35周岁及以下，取得护士执照及类似工作经验优先。 - 各科室需求人数、资质要求及待遇 ①麻醉科和手术室导诊：大专学历护理学专业，月工资4500元，麻醉工勤每周2天休息日，手术室工勤每周1天休息日，不再享受年休假及法定节假日。 ②健康体检科导诊：大专及以上学历，护理学专业，形象佳，身高达1.6米以上。月工资4500元，每周享受1.5天休息日，不再享受年休假及法定节假日。 ③急诊科导诊：大专学历，护理学专业，月工资4500元，参加值夜班享受夜餐费，每周1天休息日，不再享受年休假及法定节假日。 ④门诊部导诊：中专及以上学历护理学专业，形象佳，身高至少达1.6米，月工资3800元，假期与本院职工同等待遇。 ⑤影像科导诊：中专及以上学历，与医学相关专业（包括护理学），月工资4000元，假期与本院职工同等待遇。 ⑥内镜室护工：年龄45周岁及以下，初中及以上文化程度，身体健康。月工资3800元，每周1天休息日，不再享受年休假及法定节假日。 ⑦血液净化室导诊：中专及以上学历，医学类专业，月工资4000元，每周1天休息日，不再享受年休假及法定节假日。 ⑧旧区妇产科门诊导诊：中专及以上学历，助产专业。月工资3800元，假期与本院职工同等待遇。 ⑨超声科导诊：中专及以上学历，具备医学相关专业（包括护理学），电脑打字速度快，月工资3800元，假期与本院职工同等待遇。 ⑩检验科导诊：中专及以上学历，护理学专业，具有护士执业证书，采血技术熟练，月工资4000元，假期与本院职工同等待遇。 备注：1.消毒供应室洗消员和消毒员的资质要求及待遇：①.洗消员具备初中以上文化（护理学专业或医学相关专业优先）月工资2800元，每月4天休息日；②消毒员年龄50周岁及以下，需有上岗证（消毒员证书或特种设备作业人员证），月工资3800元，假期与本院职工同等待遇。 2.以上人员工作内容及标准由各科室制定。 |
| 14 | 消控维保 | 【中标方需提供消防设施保养检测一级资质（含临时一级）】 【更换200元及以下配件费用由中标方负责。】 （一）中标方主要工作职责： 1、每月按计划抽样测试设备，一年内整体设备测试一遍。确保设备正常运行。 2、每季度或半年进行全面检查，发现问题及时处理。 3、每年中标方派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试，确保设备正常运行。 4、负责医院配合消防部门的节假日安全检查以及医院安全日常大检查。 5、系统中设备的故障排除以及损坏件的更换。 6、系统改造和升级的建议。 7、中标方每季度向医院消控中心值班人员、安全管理人员进行消防控制系统的使用培训。 8、每日对消防设施巡视检査记录制度。每次保养和检查后，中标方以书面的形式向医院提供消防设施保养维护情况服务报告一份。每月向消防部门申报消防设施维修保养记录。 9、中标方派三个技术人员和现场24小时值班，填写每日消防控制室值班记录。 10、确系设备损坏等原因无法完全恢复的，应将系统故障降至最低，同时写出书面的维修报告，确定解决办法和最后期限。 11、服务过程中，中标方应遵守医院保卫科有关规定。 12、服务故障处理后由中标方详细填写维修单。并配二名操作技术工（小工）。 13、中标方必须定期按协议约定按时对附属医院内各系统进行检查和保养，并以书面填写定期的检查情况。 14、填写周/月/季度消防设施检查纪录。 15、遵守医院的规章制度、安全制度、消防规程。 （二）乙方提供的维保服务要求 1火灾自动报警系统的保养与维护 1.1分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏； 1.2检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区域探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响； 1.3试验手动报警按钮，警铃是否鸣响，消防中心显示报警区域是否正确； 1.4检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常。 1.5检查各个界面和主机外围设备的通信、控制信号是否正常，检查模块输出电压是否正常。 1.6检查工作电池组工作状态以及检查备用电池的电压及其它指标参数是否符合要求。 1.7检查系统设备所有接线端子是否松动或脱落。 1.8定期对备用电源进行1~2次充放电试验；1~3次主、备电切换试验； 1.9定期对烟、温探测器进行测试，确保探测器工作灵敏； 1.10定期检测报警主机控制程序，确保主机功能正常； 1.11定期测试报警主机的接地电阻是否正常并做好记录； 2自动喷水系统维修保养工作标准 2.1.1楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设 计或规范要求； 2.1.2水流指示器动作灵敏，报警准确及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确； 2.1.4阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址正确； 2.1.5喷淋系统水泵接合器完好，配置齐全，无变形、渗漏、缺损； 2.1.6安全泄压阀外观完好，工作灵敏可靠； 2.1.7湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联喷淋泵启动，消防中心报警信息显示准确； 3室内消防栓系统的维护保养 3.1维护保养内容 3.1.1检查消防栓配置是否完整齐全,包括检查每个消防栓口的静压是否符合设 计或规范要求,检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂或穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎； 3.1.2检查测试消防栓破玻系统,试验破玻按钮,警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示； 3.1.3检查各阀门是否处于正常工作状态,是否完好不渗漏; 3.1.4检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏； 3.1.5定期试验室内消防栓,检查其喷水充实水柱是否达到规范或设 计要求; 3.1.6定期试验试验消防栓,检查其屋面喷水充实水柱是否达到规范或设 计要求; 3.1.7检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常。; 3.1.8定期检查阀门开关是否灵活、有效。 3.1.9检查止回阀启闭是否灵活. 3.2维修保养工作标准 3.2.1查消防栓配置是否完整齐全,包括检查每个消防栓口的静压是否符合设 计或规范要求. 3.2.2检查测试消防栓破玻系统,试验破玻按钮,警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示； 3.2.3检查各阀门是否处于正常工作状态,是否完好不渗漏; 3.2.4检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏； 3.2.5试验消防栓,检查其喷水充实水柱是否达到规范或设 计要求; 3.2.6试验消防栓,检查其喷水充实水柱是否达到规范或设 计要求; 3.2.7减压阀外观完好,减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，水流是否畅通； 3.2.7阀门开关是否灵活、有效，无锈蚀,渗漏; 3.2.8止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观良好； 4防排烟系统及消防联动系统的维护与保养 4.1检查试验消防正压送风机及正压送风阀的联动功能是否正常; 4.2测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动信号功能是否正常； 4.3测试消防电梯的人工迫降功能是否正常； 4.4测试非消防电梯迫降首层信号和联锁信号功能是否正常； 4.5测试以上各联动单位的信号是否反馈到消防中心； 4.6测试正压送风机（排烟机）现场启、停以及远程启、停功能是否正常； 4.7定期对风机进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等； 4.8防火阀阀和易熔片完好，控制及反馈信号正常； 4.9联动楼层非消防电源自动切断功能正常； 5应急照明、疏散系统维护保养 5.1检查防火门的开启力度是否适合，闭门器有无漏油或松动； 5.2检查双扇防火门的关闭顺序是否正确； 5.3检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门是否有生锈和脱漆； 5.4检查应急灯、出口指示、疏散指示灯外观是否完好，充放电试验是否正常； 5.5测试应急灯、出口及疏散指示灯蓄电池电量是否达到规范要求。 6通讯系统的维护与保养 6.1检查消防专用电话或插孔是否完好; 6.2定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通,语音是否清晰,消防中心电话主机显示通话部位是否正确; 7防火卷帘的维护保养 7.1试验烟、温探测器联动卷帘降落的功能是否正常； 7.2试验现场手动起、降功能以及远程起、降功能是否正常； 7.3检查卷帘导轨和转动机构是否正常，检查叶片有无变形； 7.4试验其联动功能是否正常,控制中心是否有报警信号; 8消防水炮系统维护保养 8.1定期对消防水炮进行模拟试验；对现场控制、控制柜内的设备进行检查是否正常。 9气体灭火系统的维护保养方案 9.1检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常； 9.2检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设 计要求（压力表指针是否在正常范围内）； 9.3检查试验手动、自动紧急启、停放气功能是否正常； 9.4模拟自动报警系统中的烟、温动作，测试通风空调是否停止，防火阀是否关闭，是否在规定时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃是否动作； 9.5检查气体灭火系统启动瓶是否有变形和脱漆；气柜启动接口是否正常。 9.6检查控制气管有无变形或松脱；检查高压软管有无变形、生锈或老化； 9.7检查气体保护区的围护结构、开口等是否符合要求； 10移动式灭火器的维护保养 10.1检查移动式灭火器（手提式和推车式）压力指针是否在绿区； 10.2检查移动式灭火器药剂贮瓶药剂有过期失效。 |
| 15 | 新旧区医疗器械、物资运送 | 1、医院提供专用车辆两部，负责车辆保险费用。其它所有费用由中标人承担。2、服从供应室调度，按规定进行清洗消毒，每天至少一次。3、严格区分洁车和污车的使用范围，不得混用、混装。4、严格按照供应室制定的流程的运送时间表执行。5、按规定次数定时清洁消毒各车厢并做好登记。6、每次使用完毕，车辆停放于院部指定的地点。7、严格按照医院用车管理制度执行。爱护车辆，保持车辆的清洁完整，未经领导批准，驾驶员不得擅自出车。司机务必经领导通知方可出车，并按派车通知规定的时间、地点出车，不得擅自改变。 |
| 16 | 新区职工食堂 | 1、中标方必须遵守国家法律法规，遵守医院的规章制度，在医院领导和职能部门的领导下，认真完成食堂供餐服务保障等各项任务，严格接受医院的监管。 2、中标方必须牢固树立“食品安全卫生营养、热情服务医护职工”的理念，严格按照《食品法》等法律法规，规范管理好餐饮团队，按时完成好我院要求的每日午餐、晚餐的饮食保障任务，确保医护职工用餐安全卫生和营养。 3、中标方负责招聘厨师、厨工、服务员、保洁员等(需查无违规犯罪记录)，并对所招聘的员工进行技能培训、工作安排、效能考核等日常管理，做到分工明确，责任到人，服务热情。所招聘食堂员工必须身体健康（持证上岗：健康证），没有不良行为习惯，并定期组织参加健康体检、培训等。 4、中标方根据我院需要，协助配合我院做好食品原材料采购、验收管理、财务管理、成本管控等日常运营工作。 5、中标方具体负责核算食材成本，安排厨师合理制定菜谱，根据实际就餐人数需要出具食材原料申请单，报我院审批采购。 6、严格管理制作加工环节，厉行节约，爱护公物，确保食堂经费开支不浪费。 7、每日对食堂卫生进行清理、每周进行一次大清理、每天对餐厨设施进行保养，确保餐厅后厨的环境卫生整洁干净。 8、中标方要深入了解医护职工就餐情况，诚恳接受我院管理意见和医护职工反馈的意见，及时进行菜品调配，极力做到院方和广大职工满意。 9、中标方要及时掌控食堂运营管理的具体情况，发现问题立即整改，妥善处理食堂各种突发情况，并及时向我院汇报。 10、完成我院临时安排的用餐保障任务（含临时增加、接待、应急保障等）。 11、所聘人员必须符合餐饮健康要求，持健康证、带工作证上岗，上班期间统一着餐饮工作服装。 12、按照规定时间正常供餐，确保饭菜安全卫生营养。 13、严格食材原料的质量把关，杜绝一切腐烂变质等不合格食品原料进入餐厨。 14、严格食堂管理的有关规定，对生熟食品、成品与半成品分开上架存放，对剩饭剩菜进行处理和食品48小时留样。 15、中标方对所购青菜、鱼肉等生鲜食材，必须严格按照分器具分开清洗、加工，青菜清洗浸泡必须达30分钟以上方可加工上锅。 16、每餐后必须及时对餐具进行清洗消毒和餐桌擦洗，并及时打扫食堂餐厅内外相关的环境卫生。 17、做好防蝇、防蟑、防鼠措施，特别是投毒防范工作，非食堂后厨和服务人员未经许可登记，严禁无关人员进入操作加工区域。 18、中标方对我院的食材、厨房设备、公共财物及水电应合理使用，妥善保管，严禁人为损坏和故意浪费。 19、就餐实行IC卡自动缴费，不得使用现金交易。 20、严禁中标方服务人员偷窃和侵占我院的食材原料、公共财物等损害我院利益行为。未经同意不得为任何个人暂存物品。 21、中标方应严格接受我院监管指导，互相配合，确保医护职工饮食健康无安全事故，因中标方未按食品安全管理法规要求落实、操作不当或中标方职工人为原因造成的安全事故，一切后果由中标方或中标方相应人员承担。 22、我院应加强食材原料供 应商资质考察，加强食材原料采购源头和验收管控力度，杜绝因食材原料不合格造成安全事故。 23、我院有义务加强食堂餐厨周围和用水源的安保措施，防范医患纠纷造成的投毒等报复行为。 24、根据我院安排，在规定时间内（早上7:30至13:00、下午15：30至19:00、节假日正常上班、如有加班中标方必须服从我院安排），为我院医护人员提供所有需求午餐和晚餐的饮食保障服务。 25、中标方应按我院要求配备足够的人员（见人员分配表），中标方人员需调整时，必须向我院报备，若缺编岗位超过5天则扣款半个月，超过15天则按一个月扣款。上述人员所需薪酬、保险缴纳等一切开支由中标方具体支付缴纳。 26、未尽事宜参 考旧区职工食堂要求。 序号; 工种; 人员分配; 人数; 备注. 1; 厨师; 厨师长; 1. 厨师; 4. 卤肉; 1. 沾板; 4. 小计; 10. 2; 面点; 面点师; 1. 面点工; 2. 小计; 3. 3; 阿姨; 打饭分菜; 5. 厨房打杂; 3. 刷卡; 1. 洗碗工; 4. 小计; 13. 合计; 26. |
| 17 | 旧区职工食堂 | 1、食堂工作人员在后勤保障中心主任领导下，开展各项工作。中标方受聘我院食堂从事厨师工作，并履行以下职责：遵守医院各项规章制度，认真学习并遵守《国家食品安全管理条例》（包括我院食堂各项规章制度），服从我院相关部门管理，以保障食堂的食品安全生产。 2、民主管理，提高服务态度，改善烹调质量，降低成本。 3、食堂的各种食材、油品等均与有签约的大卖场采购。不得采购霉烂变质食物。 4、搞好饮食管理，食堂工作人员对各种票证及实物要严格手续，妥善保管，建立台帐，出入库帐目与实物相符，定期清点，定期清理，购买各种食材等，均要验收签字确认。 5、生食与熟食、食品和原料要严格分开存放，防止污染。 6、认真搞好室内外环境，做到卫生整洁，消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它害虫及其孳生条件，地面和墙壁按周定期冲洗消毒。 7、食堂工作人员要注意个人卫生，严格执行卫生“五四”制度，定期进行健康检查，保证无传染病者进入食堂工作。 8、健全财务制度，精打细算，节约用粮、气、水电，爱护公物，做好经济核算，做到帐目清楚。 9、就餐实行IC卡自动缴费，不得使用现金交易。 10、零味精烹调，菜品48小时留样检测。 11、实行食品添加剂使用责任追究制。 12、做好防火、防盗、防毒、防腐工作。 13、注意用气、用电及个人安全。 14、严格遵守货梯使用制度。 15、根据我院安排，在规定时间内（早上7:30至13:00、下午15：30至19:00、节假日正常上班、如有加班中标方必须服从我院安排），为我院医护人员提供所有需求午餐和晚餐的饮食保障服务。 26、未尽事宜参 考新区职工食堂要求。 序号; 工种; 人员分配; 人数; 备注. 1; 厨师; 厨师长; 1. 厨师; 1; 含卤肉. 沾板; 2. 小计; 4. 2; 面点; 面点师; 1. 面点工; 1. 小计; 2. 3; 阿姨; 打饭分菜; 2. 厨房打杂; 1. 大厅卫生; 1. 洗碗工; 3; 含厨房洗菜、卫生清理. 小计; 7. 合计; 13. |

* 备注：①有专业技术要求的人员专业准入需经院方考核通过才可录用。②医院和中标方对专技派遣人员实行人事和业务的双重管理。③中标方需严格遵守国家《劳动法》及相关法律法规等的相关内容。

- 服务项目的具体要求

- 物业服务(保洁、运送、机电运行与维护)总要求

1、履行医院各项规定和条例。

2、遵守医院各项行政制度和管理制度。

3、服从安排，主动作为，文明用语，热情周到服务。

4、保证工作人员的稳 定性以及所规定人数。

5、认真做好各项目工作且必须有各种记录、签名、规范，机电设备要有日常巡查记录、运行记录，各项规章制度、应急预案等、材料齐全并建立台账。

6、服从医院相关部门管理。保证所有的保洁人员上岗前应严格规范培训合格后投入使用。更换保洁员前需与相关科室沟通。

7、所有垃圾箱(桶)按院部要求放置，洗涤间、卫生间、配餐室不得堆放与保洁无关的其他杂物。

8、遇到上级检查中标方应无条件服从安排。

9、保洁人员上岗前应严格规范培训合格后使用。

10、主管人员每周至少2次与科室护士长一同检查卫生情况。

11、保洁人员要负责常规卫生和巡查保洁。

12、管理人员每日主动巡视，发现问题及时处理。

13、保洁人员服从科室安排，随叫随到。

14、非工作所需物品不得存放于科室。

15、所有清洁所需的布类集中统一清洗、消毒、晾干，不得在科室处置、晾干，传染病病人所需的按院感相关规定执行。

- 保洁服务内容及要求

- 做好室内、室外清洁卫生（标准：目视清洁，手摸无灰尘无污渍），包括：天花板、顶棚、雨棚、顶房平台、内墙、手或工具可以触及到的外墙（新生儿科、PICU要求每周擦试一次，有污染及时擦拭）、玻璃、灯具、通风口、地面、家具、电脑主机及主屏、洗手池、床头柜（抽屉内每个患者出院后要及时清洗）、病房壁柜、病床、家电、消防设施、办公设备(含药架、调剂台、发放窗口的清洁消毒等日常保洁（每天清洁擦拭2次，病房内每位病人出院后立即做好终末消毒处理，要求：一床一巾一消毒，及时清理出院病历产生的垃圾），所有药柜、药篮、电脑、打印机、垛架表面所有柜内外、抽屉内清洗每周至少一次)、医疗设备(含医疗带)、运输工具、楼梯、电脑表面、空调及电灯开关、走廊、通道、门窗户、宣传栏、标识牌、卫生间、洗涤间（水池、拖把池、开水机上方接水池，每天清洗清除食物残渣）、各类医疗设备脚轮（平车、病历车、治疗车、护理车等脚轮每月定期保洁上油）、电梯间、窗帘、隔帘卸装、出院床单位清洁、枕头被服回收、冬季卸装病人棉絮、保持洗涤间地面及水池干净、每周二次医护值班室床单更换、工作服（即：及部分被服等布类的）清点交接、空气消毒机（每周一次）、空调过滤网（病房每月一次、医技科室两个月至少一次，行政办公室三个月至少一次，卫生间排气扇每月至少一次）、回风口、终未消毒(清洗消毒方法需符合相关消毒技术规范要求)等，以及院内公共环境(含绿化带、门前三包)、屋面、地下室、停车场等(需在每日7:30分前完成医院外围公共卫生)。产科婴儿室沐浴池、游泳池等清洗消毒，小毛巾清洗、晾干、整理、拖鞋每天清洗晾干等。注:地面、床头柜、走廊、通道、卫生间应每天清洁、擦拭二次。每位病人出院后立即做好终终末处理消毒。换药室诊疗床、妇科妇检床、冲洗床、清宫床、引产床等清洗消毒。病房内的生活垃圾桶、医疗垃圾桶，病人用的纸篓保持清洁。非正常班的时间病房的卫生应该有人负责，予处理突发卫生问题。

- 手术室、重症医学科、介入导管室、EICU、胸腔镜室、实验室、供应室、输血科、静配室、血透室、内镜室等有关科室试管、拖鞋等物品的清洗及布类打包等（备用的仪器设备保洁）。

3、生活垃圾、医疗废物、一次性输液瓶(袋)等的分类收集、运送、交接、登记、装车及垃圾场冲洗、消毒管理(按指 定路线密闭运送，不负责外运)，每日不少于二次。

4、每季度不少于一次对PVC地板打蜡（打蜡时间应避开上班高峰期，尽量在人员流动较少时进行）、瓷砖、大理石、不锈钢、电梯轿厢等进行清洗、抛光(投标人需说明上蜡频率及养护方案)。

5、手术室、重症医学科、EICU、PICU、新生儿科、介入导管室、胸腔镜室、血透室、内镜室、妇检室、产科婴儿沐浴室、治疗室、清宫室、配奶室等重点科室每周至少一次对空调过滤网、通风口、空气消毒机、室内门窗、玻璃、椅子进行清洗，保持清洁并经科室确认签字(投标人必须标明各科室定期清洗的频次)。

6、定期对明沟及可开启的暗沟、绿化带进行清理及屋面清理(不含化粪池)(投标人必须标明定期清理时间)。

7、负责ICU24小时保洁(含倾倒大小便、协助搬运病人等)，18：00-22：00需2人值班，22：00-08：00需1人值班。负责ICU24小时保洁(含倾倒大小便、协助搬运病人等)，06：00-14:00需1人值班，14:00-22:00需1人值班，22:00-6：00需1人值班。

8、必须满足全院临时突击检查任务。

9、门诊、病房楼午夜班保洁任务(专职人员配置不得少于5人)。

10、配合院方做好“四害”防控(如药品投放等)。

11、负责屋面设备管理及门窗锁闭。

12、负责突发事件应急处理（传染病爆发）。(按应急方案配备人员，设备、材料由院方负责)。

13、所有清洁工具必须统一集中处置，不应就地清洗消毒。

14、负责专项巡查(午夜班、广告纸清除、楼道清理烟头等)。

15、手术室门卫（保洁）24小时值班(包括拖鞋清洗、消毒、晾干、发放等)。产科病房封闭式管理门卫（保洁、保安）24小时值班和新生儿科病房的封闭式管理门卫（保洁）24小时值班。

16、院内绿化养护(含浇水、修剪、施肥、除虫、卫生清理)(需上报计划方案)。

17、负责药品搬运上架及负责纸箱纸盒拆解整理到位。

18、负责医院公务用车、供应室医疗物资运送车及急诊科救护车车内外卫生保洁(24小时)，以及救护车和供应室医疗物资运送车的终末消毒。

19、负责所有出院或死亡病人的后终末处理消毒（听从护士长安排，随叫随到，保洁时要做好防滑警示）。

20、协助病房陪护椅的管理。

21、协助科主任和护士长借还物品。

22、负责PICU室内拖鞋的清洗。每个月至少清洗鞋柜一次。

23、负责清洗PICU出院病人使用过的仪器和床单位的终末消毒。

24、负责自动出院或死亡病人的出院护送后终末处理消毒。

- 运送服务内容及要求

1、负责各类标本、病理运送(含新、旧院运送)，常规标本每日安排固定循环运送。急送标本要求在15分钟送走。要求每小时巡回一遍。

2、负责检查单、化验单、会诊单、预约单、报告单、疫报单、病历、资料等各类文书的运送(含新旧院运送)。负责产科、产房每月1-2次去区质控中心送各类报表。

3、负责院内医疗用品卫生耗材及日用物品、办公用品的运送。

4、负责院内消毒物品、器械的下收下送及上架、打包。(单价5000元及以上器械由专人负责配送，并做好交接登记）

5、负责院内药品、血制品送至各有关科室并整理上架。

6、负责全院大输液包拆包、分类、整理上架。

7、负责各科库房物品的排放及整理。

8、负责全院棉织品(棉、棕垫、被套、病人服、工作服、床单及手术布类等)运送及收回至指 定地点(以及暴晒、消毒、套棉等)。

9、协助科室送医疗器械去维修并收回(不含大型机械运送)。

10、临时搬运家具、办公设备及小型医疗设备，协助科室搬迁。

11、协助运送行动不便病人出入院、转科、检查等。

12、协助科室搬运病人，更换氧气桶(急诊科、ICU、EICU、手术室、介入室、应急病房需24小时配合运送)。

13、24小时满足全院临时及午夜班配送任务。

14、急送标本等紧急运送任务在15分钟内到达现场，签收单及时签名。

15、成立运送中心，电脑化管理、记录清楚，档案至少保存三年。

16、手术室、重症医学科、EICU、被服中心等科室应派驻组长负责管理。负责手术科室接送手术病人。

- 机电服务内容及要求

| 序号 | 项目 | 服 务 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯管理 | 1、负责电梯运行管理、机房管理及临时故障的检查、排除，并做好相应记录。 2、制订电梯运行、管理的各项制度规程，完善电梯停电、失火、故障等各种应急预案和准备，并定期开展演练。 3、开展跟梯服务：住院部手术梯24小时跟梯驾驶，住院部八部电梯中另外六部、门诊楼两部电梯及扶梯按照医院正常上班时间跟梯驾驶。运送抢救病人时应随叫随到。 4、负责电梯轿厢内、电梯机房的卫生保洁，随时清理电梯门槽杂物等。 5、配合特检院对电梯进行年检，每部电梯要保证年检合格。 6、对电梯进行日常巡检并做好台账记录。 7、负责电梯的保洁工作，包括电梯轿厢、井道的底坑和机房。 8、出现电梯故障及时通知维保公司和相关负责人员。 【备注】 一梯一档的主要内容为： ①电梯年检合格证 ②维保合同 ③维保记录 ④维修记录 ⑤日常巡查记录 ⑥电梯救援和演练记录（每年两次） ⑦电梯故障应急救援预案 ⑧电梯应急小组人员名单 | 1、管理员2名，司机18名（需执证上岗），共计20名。培训费、证件年检费等由中标方负责)。 2、不含电梯维保服务及配件费用。 3、电梯应做好故障记录，建档备查。 4、建立电梯档案：一梯一档（具体内容见备注），要符合国家有关部门的相关要求。 5、负责所有货梯的日常检修工作。更换200元及以下零配件材料等由中标方自理。 |
| 2 | 电力系统 | 1、负责照明、线路、插座、排气扇、开关、电器、呼叫系统、广告灯、门禁系统及智能化设备等弱电维护维修。 2、负责高、低压配电室24小时值班监管、运行，做好切换电、停送电及自发电等工作。 3、负责发电机、高低压配电柜等发(供)电设施的日常维护、保养、试运行、故障检查及排除等管理，做好记录并上报。 4、遇突发停电等情况，切换供电或自发供电须保证在15分钟内送电到位。 5、制订用电运行、管理的各项制度规程，完善停电、台风洪讯等各种相关应急预案和准备，并定期开展演练。 6、开展电力系统日常巡查，并做好相应记录。 7、发电机、高低压配电柜等发（供）电设施、消防EPS电源设备定期维保。 8、负责我院有关的电力方面的修缮、改造，做好相关记录，并上交相关材料。 9、负责我院给中标方（如：移动、联通等）供电的管理，及时签订协议等。 10、负责我院住院部、门诊水电表的定期抄录，并上报我院。 | 1、电工必须持证上岗(培训费、证件年检费等由投标人负责)。持高压证人员不低于12人。 2、更换200元及以下零配件材料等由中标方自理，但需做好相关记录，并将相关材料定期上报。 3、应做好各项运行记录及抢修记录，建档备案并上报。 4、巡查发现各种安全隐患及时排查、解除，并及时以书面形式上报主管部门。 5、中标方负责运维工作，维保费用由院方支付。 |
| 3 | 给排水系统 | 1、负责阀门、水龙头、卫生间马桶等的维修更换及下水道疏通等。 2、负责水泵房的管理与维护(含消防水泵、消防水箱、消防水管)。 3、负责热水系统及开水机的运行与维护。 4、给排水系统的维护维修及可揭水沟清理疏通。 5、做好各类供(用)水设备的运行、维护管理。 6、制订给排水系统运行、管理的各项制度规程，完善停水、台风洪讯等各种相关应急预案和准备，并定期开展演练。 7、开展给排水系统日常巡查，并做好相应记录。 8、内镜室纯水系统的维护、保养、定期更换滤芯。 | 1、不含热水系统等大型设备年度维保。 2、修理更换200元及以下零配件材料等由中标方提供。 3、应做好各项运行记录及抢修记录，建档备查。 4、巡查发现各种安全隐患，要及时以书面形式上报主管部门。 |
| 4 | 污水处理 | 1、负责污水处理站、药品仓库及配套设施的安全、运行、管理，临时故障的检查、排除，并做好相应记录并上报。药品的使用和出入库流程必须符合国家规范要求，并对药品的使用和存放完全负责。 2、须安排污水操作工24小时值班，采取轮岗制。新旧两区至少3人，文秘1人（兼岗医疗废物文秘工作）。共7人。 3、制订污水处理站运行、管理的各项制度规程，完善污水污染等各种应急预案和准备。 4、负责上级部门检查和来院召开环保相关会议的工作安排，比如迎检现场的接待陪同，还有环保会议的现场布置和人员联系等工作。 5、定期开展环保应急演练和相关培训的内容，至少一年两次。如果后续环保部门有新的要求，按照新的要求执行。 6、负责至少每月一次的污水检测工作，须由有资质的检测公司对我院污水进行检测。 7、配合完成我院交办的其他环保工作。 | 1、污水操作工招收时对相关职业资格证等上岗资质不作要求，但是招收时应对其进行内部上岗培训和考核，由我院负责考核结果的审核工作，合格者方可录用。后续国家和环保部门如果对上岗资质方面有要求，中标方应在环保部门要求时间内组织污水操作工进行相应的培训，并保证取得相关职业资格证等上岗资质(培训费、证件年检费等由投标人负责)。 2、文秘人员负责编写和归档有关污水和固废的相关制度台账预案等相关环保文件，并上传下达有关通知。 3、负责污水设备及其他配件的日常检修工作，更换200元及以下零配件材料等由中标方自理。 |
| 5 | 锅炉管理 | 1、负责锅炉房及配套设施的运行、管理及临时故障的检查、排除，并做好相应记录。 2、须安排有资质的人员24小时值班。 3、制订锅炉房运行、管理的各项制度规程，完 善天然气泄漏等各种应急预案和准备，并定期开展演 练。 - 锅炉的管理和运维必须符合国家相关法律法规要 求，修理方须具备国家要求的有关资质。 | 1、管理员、操作人员必须持证上岗(培训费、证件年检费等由投标人负责)。 2、200元及以下配件费、年检费及检测费由中标方负责。 3、锅炉供供应室消毒、手术室、ICU等重点科室使用，需配合上级部门做好年检、检验工作。 |
| 6 | 空调系统 | 1、负责中央空调系统设备的运行、管理及临时故障的检查、排除，并做好相应记录。 2、每个月要有特灵空调厂家或授权的售后维保单位出具主机和启动柜的检测报告，并根据报告配合检修维护。 3、每季度要有中标方水质检测单位出具的中央空调水系统水质报告，并根据报告配合水质处理。 4、负责风机柜、冷却塔、风机出口、过滤网清洗、供水、回水管道、风机盘管、保温层等的日常维护及更换。 5、配合院方开展相应节能管理工作。 6、负责分体空调等制冷设备的运行维护、小修。 7、制订空调运行、管理各项制度规程，完善冷冻水爆管等各种应急预案和准备，并定期开展演练。 | 1、配备至少1名有管理中央水冷空调机组资质的安全管理员。 2、更换200元及以下配件费用由中标方负责。 3、根据院方要求，定期对空调风口、过滤网进行清洗，并做好记录签字。 |
| 7 | 其它零星项目 | 负责全院门、窗、锁头、桌椅、床、柜、地面、天花板等零星修理，费用由中标方自理。 | 零星维修范围【单项（台、件）维修材料金额在200元及以下的零星维修及新增的零星安排】： 1、家具类：主要指加固、电焊、合页、锁扣、拉柄等小维修； 2、水电类： 2.1维修范围划分。供电：从进入楼栋的总配电柜的总开关开始至供电终端的所有配电设备设施；供水：从进入楼栋的总阀门开始至供水末端的所有管道阀门及用水设备设施。 2.2维修具体内容：水龙头、延时冲水阀、蹲便器、热水器的部件、混水阀、三角阀、闸阀、淋浴软管、淋浴喷头、水池下水管（头）、给水管及清防管道、照明灯具、按扭开关、插座、空气开关/漏保开关、镇流器、吊扇、电扇调速器、时控器、水电计量设备、路灯灯泡、灯头等的更换、维修，电气线路及二次配电系统的维护； 2.3新增安装具体内容（每个月新增安装超过20次则由采购人负责）：水龙头、延时冲水阀、蹲便器、热水器的部件、混水阀、三角阀、闸阀、淋浴软管、淋浴喷头、水池下水管（头）、给水管及清防管道、照明灯具、按扭开关、插座、空气开关/漏保开关、镇流器、吊扇、排气扇、电扇调速器、时控器、水电计量设备、路灯灯泡、灯头及电气线路安装； 2.4中标方应根据采购人需求对区域内旧有线路、管路，水电设备的拆除工作。每个月内如拆除超过20个（次）则由采购人负责。 3、五金类：门锁、抽屉和橱柜等锁扣、窗户锁扣/窗把、门把、门插销、合页、课桌椅的螺丝螺帽、升降黑板的钢丝绳索等的更换、维修； 4、门窗类：铁门、铝合金门窗的维修； 5、玻璃类：门、窗、气窗玻璃的更换； 6、其他类：公寓门反锁、楼宇内下水道/排水管支干的疏通、漏水修复等。 7、负责物业标志、公共设施、场地标志的管护。 8、公共设施（报栏、道路路灯）的照明、供水设备、开水机维修。 |
| 备注：要求投标人对以上进行响应。 1、投标人必须详细标明以上各项目需配置的人员数及值班时间、工作方案、流程、标准等。 2、投标人必须对以上工程项目进行细化、深化(包括服务内容、工作范围、工作时间、目标要求、制度、职责、操作规程、发生故障处置(应急)方案等)。 3、投标人提供所派工程项目人员学历、履历、职称、上岗证等。 4、受理投诉中心、机电部受理中心、运送部受理中心须配备电话接线员各一名并电脑化管理。 |  |  |  |
| 1 | 电梯管理 | 1、负责电梯运行管理、机房管理及临时故障的检查、排除，并做好相应记录。 2、制订电梯运行、管理的各项制度规程，完善电梯停电、失火、故障等各种应急预案和准备，并定期开展演练。 3、开展跟梯服务：住院部手术梯24小时跟梯驾驶，住院部八部电梯中另外六部、门诊楼两部电梯及扶梯按照医院正常上班时间跟梯驾驶。运送抢救病人时应随叫随到。 4、负责电梯轿厢内、电梯机房的卫生保洁，随时清理电梯门槽杂物等。 5、配合特检院对电梯进行年检，每部电梯要保证年检合格。 6、对电梯进行日常巡检并做好台账记录。 7、负责电梯的保洁工作，包括电梯轿厢、井道的底坑和机房。 8、出现电梯故障及时通知维保公司和相关负责人员。 【备注】 一梯一档的主要内容为： ①电梯年检合格证 ②维保合同 ③维保记录 ④维修记录 ⑤日常巡查记录 ⑥电梯救援和演练记录（每年两次） ⑦电梯故障应急救援预案 ⑧电梯应急小组人员名单 | 1、管理员2名，司机18名（需执证上岗），共计20名。培训费、证件年检费等由中标方负责)。 2、不含电梯维保服务及配件费用。 3、电梯应做好故障记录，建档备查。 4、建立电梯档案：一梯一档（具体内容见备注），要符合国家有关部门的相关要求。 5、负责所有货梯的日常检修工作。更换200元及以下零配件材料等由中标方自理。 |
| 2 | 电力系统 | 1、负责照明、线路、插座、排气扇、开关、电器、呼叫系统、广告灯、门禁系统及智能化设备等弱电维护维修。 2、负责高、低压配电室24小时值班监管、运行，做好切换电、停送电及自发电等工作。 3、负责发电机、高低压配电柜等发(供)电设施的日常维护、保养、试运行、故障检查及排除等管理，做好记录并上报。 4、遇突发停电等情况，切换供电或自发供电须保证在15分钟内送电到位。 5、制订用电运行、管理的各项制度规程，完善停电、台风洪讯等各种相关应急预案和准备，并定期开展演练。 6、开展电力系统日常巡查，并做好相应记录。 7、发电机、高低压配电柜等发（供）电设施、消防EPS电源设备定期维保。 8、负责我院有关的电力方面的修缮、改造，做好相关记录，并上交相关材料。 9、负责我院给中标方（如：移动、联通等）供电的管理，及时签订协议等。 10、负责我院住院部、门诊水电表的定期抄录，并上报我院。 | 1、电工必须持证上岗(培训费、证件年检费等由投标人负责)。持高压证人员不低于12人。 2、更换200元及以下零配件材料等由中标方自理，但需做好相关记录，并将相关材料定期上报。 3、应做好各项运行记录及抢修记录，建档备案并上报。 4、巡查发现各种安全隐患及时排查、解除，并及时以书面形式上报主管部门。 5、中标方负责运维工作，维保费用由院方支付。 |
| 3 | 给排水系统 | 1、负责阀门、水龙头、卫生间马桶等的维修更换及下水道疏通等。 2、负责水泵房的管理与维护(含消防水泵、消防水箱、消防水管)。 3、负责热水系统及开水机的运行与维护。 4、给排水系统的维护维修及可揭水沟清理疏通。 5、做好各类供(用)水设备的运行、维护管理。 6、制订给排水系统运行、管理的各项制度规程，完善停水、台风洪讯等各种相关应急预案和准备，并定期开展演练。 7、开展给排水系统日常巡查，并做好相应记录。 8、内镜室纯水系统的维护、保养、定期更换滤芯。 | 1、不含热水系统等大型设备年度维保。 2、修理更换200元及以下零配件材料等由中标方提供。 3、应做好各项运行记录及抢修记录，建档备查。 4、巡查发现各种安全隐患，要及时以书面形式上报主管部门。 |
| 4 | 污水处理 | 1、负责污水处理站、药品仓库及配套设施的安全、运行、管理，临时故障的检查、排除，并做好相应记录并上报。药品的使用和出入库流程必须符合国家规范要求，并对药品的使用和存放完全负责。 2、须安排污水操作工24小时值班，采取轮岗制。新旧两区至少3人，文秘1人（兼岗医疗废物文秘工作）。共7人。 3、制订污水处理站运行、管理的各项制度规程，完善污水污染等各种应急预案和准备。 4、负责上级部门检查和来院召开环保相关会议的工作安排，比如迎检现场的接待陪同，还有环保会议的现场布置和人员联系等工作。 5、定期开展环保应急演练和相关培训的内容，至少一年两次。如果后续环保部门有新的要求，按照新的要求执行。 6、负责至少每月一次的污水检测工作，须由有资质的检测公司对我院污水进行检测。 7、配合完成我院交办的其他环保工作。 | 1、污水操作工招收时对相关职业资格证等上岗资质不作要求，但是招收时应对其进行内部上岗培训和考核，由我院负责考核结果的审核工作，合格者方可录用。后续国家和环保部门如果对上岗资质方面有要求，中标方应在环保部门要求时间内组织污水操作工进行相应的培训，并保证取得相关职业资格证等上岗资质(培训费、证件年检费等由投标人负责)。 2、文秘人员负责编写和归档有关污水和固废的相关制度台账预案等相关环保文件，并上传下达有关通知。 3、负责污水设备及其他配件的日常检修工作，更换200元及以下零配件材料等由中标方自理。 |
| 5 | 锅炉管理 | 1、负责锅炉房及配套设施的运行、管理及临时故障的检查、排除，并做好相应记录。 2、须安排有资质的人员24小时值班。 3、制订锅炉房运行、管理的各项制度规程，完 善天然气泄漏等各种应急预案和准备，并定期开展演 练。 - 锅炉的管理和运维必须符合国家相关法律法规要 求，修理方须具备国家要求的有关资质。 | 1、管理员、操作人员必须持证上岗(培训费、证件年检费等由投标人负责)。 2、200元及以下配件费、年检费及检测费由中标方负责。 3、锅炉供供应室消毒、手术室、ICU等重点科室使用，需配合上级部门做好年检、检验工作。 |
| 6 | 空调系统 | 1、负责中央空调系统设备的运行、管理及临时故障的检查、排除，并做好相应记录。 2、每个月要有特灵空调厂家或授权的售后维保单位出具主机和启动柜的检测报告，并根据报告配合检修维护。 3、每季度要有中标方水质检测单位出具的中央空调水系统水质报告，并根据报告配合水质处理。 4、负责风机柜、冷却塔、风机出口、过滤网清洗、供水、回水管道、风机盘管、保温层等的日常维护及更换。 5、配合院方开展相应节能管理工作。 6、负责分体空调等制冷设备的运行维护、小修。 7、制订空调运行、管理各项制度规程，完善冷冻水爆管等各种应急预案和准备，并定期开展演练。 | 1、配备至少1名有管理中央水冷空调机组资质的安全管理员。 2、更换200元及以下配件费用由中标方负责。 3、根据院方要求，定期对空调风口、过滤网进行清洗，并做好记录签字。 |
| 备注：要求投标人对以上进行响应。 1、投标人必须详细标明以上各项目需配置的人员数及值班时间、工作方案、流程、标准等。 2、投标人必须对以上工程项目进行细化、深化(包括服务内容、工作范围、工作时间、目标要求、制度、职责、操作规程、发生故障处置(应急)方案等)。 3、投标人提供所派工程项目人员学历、履历、职称、上岗证等。 4、受理投诉中心、机电部受理中心、运送部受理中心须配备电话接线员各一名并电脑化管理。 |  |  |  |

- 生活垃圾、医疗废物运送具体说明及要求

1、垃圾处置：

(1)生活垃圾应根据医院各科室实际情况，定期进行收集、转移。

(2)医疗废物必须按照《福建省卫生计生委、福建省环境保护厅转国家卫生计生委办公厅 环境保护部办公厅关于进一步加强医疗废物管理工作的通知》(闽卫医【2014】24号)要求及《医疗废物管理条例》，加强医疗废物管理工作，杜绝个人转让、买卖医疗废物行为的发生；必须符合环保部门要求及院感规定。做好医疗废物收集、转运的并做好分类、封口、扎带、过称、登记、贴签、签名、交接清单等垃圾场清洗、消毒工作。

2、垃圾分类：

(1)生活垃圾：剩余饭菜、果皮、果核、罐头盒、饮料瓶、手纸、各种包装纸等。

(2)医疗废物：

——感染性废物：携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物(被病人血液、体液、排泄物污染的物品，污染的纱布、绷带、脱脂棉等敷料、废弃的被服。

——病理性废物：诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等(病理标本，试验动物尸体、组织器官和排泄物)。

——损伤性废物：能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器(针头、刀片、玻璃试管、安瓿)。

——药物性废物：过期、淘汰、变质或被污染的废弃的药品(抗生素、致癌性药物)。

——化学性废物：具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品(破损的血压计、体温计)。

3、垃圾存放：

(1)生活垃圾：存放到黑色垃圾袋中。

(2)医疗废物：未被污染的一次性输液瓶(袋)存放到白色垃圾袋中，其它医疗废物存放在黄色垃圾袋中。

——非利器类医疗废物存放在黄色垃圾袋中，并有警示标志；利器(硬物)类医疗废物存放到指 定的防渗漏的密闭锐器容器中，并在容器外部粘贴医疗废物标识和警示标志。严禁使用没有医疗废物标识的容器。

——对污染力较强或具有传染性的医疗废物，用双层垃圾袋密闭放入专用桶内并有警示标志。

——盛放非利器类医疗废物的黄色垃圾袋使用前须进行检查，外部应粘贴标签，标明部门名 称和产生日期。

——医疗废物袋或容器要求坚韧耐用、不渗漏，使用中发现盛放医疗废物的容器有破损、渗漏等情况应立即更换并做相应的消毒处理。不得将破损的医疗废物袋、容器作为普通生活垃圾遗弃，破损后的医疗废物袋、容器应与医疗废物一同处置。

——更换垃圾废物袋时，袋口必须打十字结，避免垃圾废物暴露在空气中。打结好的生活垃圾连袋统一放入大垃圾袋中并打十字结，置于指 定暂时存放处待清运；打结好的医疗废物袋统一放入大医疗废物袋中并对袋口进行密封，置于污物间医疗废物桶内待清运。多耐病人的医疗废物每天至少四次到床边收集。

——医疗废物袋内医疗废物不应超过容积的2/3，注意及时更换医疗废物袋。

4、医疗废物和生活垃圾收集、清运：

——指 定专人专车负责垃圾废物的清运工作，按照规定时间(定时加视实情收集清运)和路线到各科室收集，严禁医疗废物和生活垃圾混和清运；转运人员每年进行体检，必要时接种相应的疫苗，并建立健康档案。

——医疗废物清运车必须加盖封闭，避免医疗废物暴露在空气中，医疗废物不得拖拉、 遗洒、污染周围环境和滞留超过2天。

——医疗废物清运人员将利器类医疗废物放入利器盒，利器盒使用前须进行检查是否破损。

——医疗废物清运人员清点黄色垃圾袋和利器收集盒的数量，检查包装袋完好和密封性，确认废物袋、容器没有超量盛装(不得超过容量的2/3)后进行封装，与科室负责人交接，并在《医疗废物收集清运登记本》上记录并签名。

——医疗废物收集清运人员在收集、清运或搬动过程中发现容器密封不严或破损等情况，应立即重新封装并作相应的消毒处理。

——医疗废物清运人员应将密封包装后的利器收集盒和废物袋放入周转箱，不得仅使用废物袋，拒绝收集没有密封包装的医疗废物。

——收集清运工具使用后应立即消毒，保持清洁。

——下班前保洁人员清空办公区域的生活及医疗废物。

5、医疗废物和生活垃圾贮存、外运：

(1)生活垃圾：收集清运后暂存于院内指 定地点，并每日及时外运到环卫部门指 定的地点，外运后必须对贮存点和垃圾外运车进行冲洗消毒，每周两次进行卫生大扫除。

(2)医疗废物：

——医疗废物收集清运后贮存于指 定医疗废物暂存处，暂存处必须设有危险废物警示标志。

——严禁在贮存设施以外堆放医疗废物。医疗废物贮存时间不得超过2天，冷冻贮存时间不得超过7天。

——医疗废物清运人员负责对医疗废物的管理，对收集清运来的医疗废物进行清点与检查，在《医疗废物交接清单》上记录。

——各种污物密闭存放，每日对贮存设施和设备进行消毒1-2次，搞好卫生，室内外应保持干净整洁，冰箱和室内地面及四壁不能有血迹、污垢和污物残留；每周一次进行大扫除，定期对贮存地进行喷药和消毒，防止蚊蝇滋生，杀灭蟑螂和老鼠。

——做好医疗废物的保管工作，实时锁好门。

——医疗废物委托给专业单位进行外运处置，医疗废物收集清运人员负责与处置单位的对接工作，在交接、转运医疗废物时，应填写《医疗废物交接清单》并签名等。

- 被服洗涤运送具体说明及要求

- 要求：

近三年从事“三甲”医院一家（含）及以上被服洗涤业务（须提供证明材料如合同等）。

二、资格标准：

1、具备履行合同所必需设备和专业技术能力：①具备消毒、清洗、烘干、熨平设备（须提供证明材料和现场实际图片）②供锅炉、发电机、污水处理设备场地面积、参数、实地图片等③提供运送车辆车型车号（二部）。

2、应具备《排放污染物许可证》，提供有效复印件。(如提供在年审中，环保部门出具的证明材料。)

三、招标内容及要求

- （一）服务内容及要求：

中标方负责医院新旧两区病房、手术室、门诊诊室、B超等所有科室及办公场所的所有医用织物消毒、洗涤、熨烫包装工作，包括住院病人的病人衣、病人裤、床上布类，窗帘，隔帘，手术类包布和医务员工的工作服、值班被服，办公用布类物品等。（签订合同时附图界定）

医院被服布草类洗涤一览表（以下数据为年洗涤量预估数）

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作服（长） | 件 | 98145 | 2.99 | 293649.84 |
| 2 | 工作裤 | 条 | 51152 | 1.32 | 67520.64 |
| 3 | 床单 | 床 | 15185 | 1.98 | 30066.3 |
| 4 | 被套 | 床 | 122173 | 3.10 | 378980.646 |
| 5 | 垫套 | 个 | 815 | 0.91 | 744.095 |
| 6 | 病人衣、裤 | 件 | 115823 | 1.62 | 187285.791 |
| 7 | 中单（绿、白） | 块 | 35893 | 1.12 | 40271.946 |
| 8 | 小开腹 | 块 | 10203 | 0.63 | 6397.281 |
| 9 | 圆圈 | 块 | 7574 | 1.73 | 13080.298 |
| 10 | 消毒巾 | 块 | 74775 | 0.68 | 50996.55 |
| 11 | 大包布（135-150）×（135-150）、 中包110×110 | 块 | 62210 | 0.68 | 42427.22 |
| 12 | 小包布60×60 | 块 | 24976 | 0.99 | 24726.24 |
| 13 | 污物袋 | 床 | 31817 | 1.76 | 55997.92 |
| 14 | 婴儿被 | 床 | 23914 | 1.87 | 44719.18 |
| 15 | 婴儿衣 | 床 | 23511 | 1.64 | 38534.529 |
| 16 | 多头带（腹带） | 件 | 3510 | 0.34 | 1196.91 |
| 17 | 床罩 | 个 | 128672 | 3.96 | 509541.12 |
| 18 | 大开腹 | 个 | 14191 | 2.84 | 40274.058 |
| 19 | 浴巾 | 床 | 5688 | 1.53 | 8696.952 |
| 20 | 大、小毛巾 | 块 | 10789 | 0.66 | 7120.74 |
| 21 | 小布 | 条 | 4718 | 0.66 | 3113.88 |
| 22 | 围裙 | 条 | 173 | 0.50 | 85.635 |
| 23 | 小被套 | 条 | 30885 | 1.87 | 57754.95 |
| 24 | 参观衣 | 个 | 5956 | 1.78 | 10613.592 |
| 25 | 手术衣 | 条 | 62054 | 1.86 | 115358.386 |
| 26 | 洗手衣、裤 | 块 | 121633 | 1.67 | 203370.376 |
| 27 | 小儿衣、裤 | 件 | 6895 | 1.08 | 7432.81 |
| 28 | 绿衣（工作人员上衣） | 件 | 2171 | 1.64 | 3558.269 |
| 29 | P被套 | 件（条） | 737 | 1.87 | 1378.19 |
| 30 | P床罩 | 件（条） | 881 | 0.56 | 494.241 |
| 31 | 喜洋被 | 块 | 147 | 1.87 | 274.89 |
| 32 | 窗帘布 | 个 | 1740 | 5.50 | 9570 |
| 33 | 中被 | 块 | 766 | 1.87 | 1432.42 |
| 34 | 椅套 | 件 | 1537 | 1.10 | 1690.7 |
| 35 | 治疗巾 | 条 | 40820 | 1.09 | 44452.98 |
| 36 | 毛毯 | 条 | 17 | 3.32 | 56.474 |
| 37 | 枕套 | 件 | 2205 | 0.56 | 1237.005 |
| 38 | 隔离衣、裤 | 件 | 138 | 1.78 | 245.916 |
| 39 | 桌布 | 块 | 2402 | 0.63 | 1506.054 |
| 40 | 蚊帐 | 件 | 29 | 1.32 | 38.28 |
| 41 | 机罩 | 件 | 212 | 1.12 | 237.864 |
| 42 | 保温罩 | 件 | 1120 | 1.87 | 2094.4 |
| 43 | 连体衣 | 件 | 1065 | 1.64 | 1745.535 |
| 44 | 小床罩 | 件 | 34 | 0.56 | 19.074 |
| 总计：2309990.177元 |  |  |  |  |  |

备注：以上数量均为预估数值，结算时按月以实际数计。

（二）洗涤质量及要求：

1、中标方在各类医用织物的分拣、洗涤消毒、烘干运送等过程中,要严格执行《医院医用织物洗涤消毒技术规范》WS/T508-2016的标准。

（1）分类收集

①应按本标准对脏污织物和感染性织物进行分类收集。收集时应减少抖动。

②确认的感染性织物应在患者床边密闭收集。

③盛装感染性织物的收集袋（箱）应为橘红色，有“感染性织物”标识；有条件可使用专用水溶性包装袋。

④使用后医用织物的包装袋应扎带封口，包装箱（桶）应加盖密闭。

⑤用于盛装使用医用织物的包装箱（桶）应一用一清洗消毒；如遇污染应随时进行消毒处理；消毒方法参照WS/T367执行。使用后的一次性专用塑料包装袋应按医疗废物处理。

（2）运送

①运送使用后医用织物和清洁织物的专用运输工具，不应交叉使用。专用运输工具应根据污染情况定期清洗消毒；运输工具运送感染性织物后应一用一清洗消毒，消毒方法参照WS/T367执行。

②分别配置运送使用后医用织物和清洁织物的专用车辆和容器，采取封闭方式运送，不应与非医用织物混装运送；对运送车辆和容器的清洗消毒按(二).(2).①执行。

（3）储存

①清洁织物存放架或柜应距地面高度20cm~25cm，离墙5cm~10cm，距天花板≥50cm。

②使用后医用织物的暂存时间不应超过48h。

③使用后医用织物每次移交后，须对其接收区（间）环境表面，地面进行清洁，并根据工作需要进行物表、空气消毒。

④清洁织物储存发放区（间）环境受到污染时应进行清洁、消毒。

（4）洗涤、消毒的原则与方法

①医用织物洗涤、消毒的原则与方法

A.脏污织物

a.应遵循先洗涤后消毒原则。

b.根据医用织物使用对象和污渍性质、程度不同，应分机或分批洗涤、消毒。

c.新生儿、婴儿的医用织物应专机洗涤、消毒，不应与其他医用织物混洗。

d.手术室的医用织物（如手术衣、手术铺单等）宜单独洗涤。

e.布巾、地巾宜单独洗涤、消毒。

B.感染性织物

a.洗涤消毒原则应符合(二).(4).①.A.a~e

b.不宜手工洗涤。须专机洗涤、消毒，首选热洗涤方法。

c.机械洗涤消毒时可采用洗涤与消毒同时进行的程序。

d.被病毒、气性坏疽、突发不明原因传染病的病原体或其他有明确规定的传染并原体污染的感染性织物，以及多重耐药感染或定植患者使用后的感染性织物，若需重复使用应先消毒后洗涤。消毒方法参照WS/T367规定执行。

②洗涤设备及环境的消毒

A.洗涤设备的消毒

感染性织物每次投放洗涤设备后，应立即选用有效消毒剂对其设备舱门及附近区域进行擦拭消毒，消毒方法参照WS/T367执行；使用水溶性包装袋时可不作消毒处理。

B.环境的消毒

a.每天工作结束后应对污染区的地面、台面采用有效消毒剂进行拖洗、擦拭，消毒方法参照WS/T367执行；清洁区的地面、台面、墙面应每天保洁。

b.工作区域的物体表面和地面有明显血液、体液或分泌物等污染时，应及时用吸湿材料去除可见的污染物，再清洁和消毒，消毒方法参照WS/T367执行。

c.当工作环境受到明确传染病原体污染时，应选用有效消毒剂对环境空气和物体表面进行终末消毒，消毒方法与要求参照GB19193执行。

d.每半年对工作人员手、物体表面进行1次卫生学抽检，符合GB15982Ⅲ类环境规定。

（5）清洁织物卫生质量要求

①清洁织物洗涤质量的感官指标应每批次进行检查。（清洁织物外观应整洁、干燥、无异味、异物、破损。）

②应根据工作需要进行测定（按SB/T10989要求，清洁织物表面的Ph应达到6.5～7.5；测定方法按照相关要求执行。）

③根据工作需要或怀疑医院感染暴发与医用织物有关时，应进行菌落总数和相关指标菌检测。

表1清洁织物微生物指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 细菌菌落总数/（CFU/100㎡） | ≤200 |
| 大肠菌群 | 不得检出 |
| 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 |

（6）资料管理与保存要求

使用后医用织物和清洁织物收集、交接时，须有记录单据，记录内容包括医用织物的名 称、数量、外观、洗涤消毒方式、交接时间等信息，并有质检员和交接人员签字；记录单据一式三联。从事医用织物洗涤服务的社会化洗涤服务机构还应有单位名 称、交接人与联系方式并加盖公章，供双方存查、追述。日常之间记录、交接记录应具有可追述性，记录的保存期应≥6个月。

2、中标方洗涤使用的洗涤剂、消毒剂和消毒检测材料应有卫生许可批件或消毒产品卫生安全评价报告。在有效期内使用。自制测试标准包应符合WS/T367有关要求。洗涤剂用量按洗涤产品标准及消毒剂使用规范执行。漂洗次数按行业规定执行，不得有血渍、污渍、洗涤剂等残留。

3、中标方完成织物洗涤后须按院方要求折叠，分类按科室包装，送达被服中心和供应室。

4、使用后医用织物和清洁织物搬、卸、运需费用由中标方承担。

5、中标方必须在院方正常上班时间内，派人员负责到指 定地点进行清点、收集、运送医用织物，以及负责清理地点的卫生消毒工作（包括每日地面打扫、消毒、垃圾运送等），并应有中标方正式文件指派的项目经理常驻医院，全权负责协调每日工作及存在问题等，凡医院科室反映的问题1小时内未到现场听取并解决的，每次罚款500元。中标方在新区两个清点点、旧区一个清点点，共计三个清点点各安排清点人员2人。收、发时间以院方正常上班时间为准。中标方派出人员必须注意服务态度，态度恶劣被使用科室投诉者，每投诉一次扣款100元。

| 6、 莆田学院附属医院布类洗涤服务工作满意度评分表 年 月度 使用科室 （ 区） 护士长签名: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 质量标准 | 分值 | 得分 | 扣分 | 扣分理由 |
| 病人使用布类要求35％ | 1.洗涤后的所有布类都要做到清洁、干净、无血渍、污渍残留。 | 7 |  |  |  |
|  | 2.布类要烘干到位，按要求折叠，确保使用质量。 | 7 |  |  |  |
|  | 3.有破损的所有布类应及时缝补，确保发放质量。 | 7 |  |  |  |
|  | 4.做好布类的平烫工作，特别是被套、床单、病人服。 | 7 |  |  |  |
|  | 5.分类打包正确。 | 7 |  |  |  |
| 工作服类20％ | 1.工作服洗涤干净，特别是衣领、袖口等。 | 4 |  |  |  |
|  | 2.工作服口袋裂开、工作裤腰带，裤裆裂开及纽扣掉要及时缝补，缝补材料要整齐统一。 | 4 |  |  |  |
|  | 3.工作服要平烫整齐。 | 4 |  |  |  |
|  | 4.工作服按不同科室分别包装清楚。 | 4 |  |  |  |
|  | 5.遇到有墨汁污染等要及时单独处理。 | 4 |  |  |  |
| 值班布类10％ | 1.确保洗涤回来的值班布类干净、清洁、烘干到位。 | 5 |  |  |  |
|  | 2.被套、床罩有裂开、破洞及时缝补到位。 | 5 |  |  |  |
| 手术布类要求35％ | 1.确保所有布类洗涤干净、无血迹,污汁，棉支等残留。 | 9 |  |  |  |
|  | 2.确保无破损。按要求缝补到位，缝补材料整齐统一。 | 7 |  |  |  |
|  | 3.布类按要求折叠，确保使用。 | 7 |  |  |  |
|  | 4.无本院标志布类，根据要求分类、包装，包装袋洁污分开，标志清楚。 | 7 |  |  |  |
|  | 5.达到报废的手术布类单独包装送回。 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |
| （本着切实提高服务质量的宗旨，请护士长根据实际情况进行客观，实事求是打分。按各科室每月的满意度评分值进行扣款或奖励，参照医院物业管理奖惩方案）。 |  |  |  |  |  |

7、中标方清点人员必须对织物完好性检查，另对有顽固性污渍等洗不干净的织物，要及时通知采购人，否则按损坏处理。

8、采购人质量抽检：

（1）收货抽检每周不少于3次，每次抽检5个件数，出现1件洗涤质量不到位，罚款200元。出现2件罚款300元，出现3件不到位的按督查洗涤质量不合格1次计，罚款在当月洗涤款中扣除，洗涤质量不到位包括：洗涤不干净、掉扣、掉带、无缝补、缝补不当、无按要求折叠、布类混装、无本院标志布类、非本院布类、包装袋洁污无分开或标志不清楚等。缝补不到位包括：1）缝补不整齐又不美观； 2）缝补材料参差不齐；3）手术衣前身、衣袖有破洞。4）布类带子不齐全，长度不适用。5）每一件布类没有熨烫平整等。6）若抽查发现洁污包装混装或无标志，每发现一次扣款300元。以上存在的问题在双方当场签字为据。

（2）由医院相关科室（护理部、院感科、后勤保障部、招标办、被服中心等）对洗涤现场进行不定期抽检，发现以下情况：1）锅炉蒸汽有无运转，无运转视为无消毒；2）环境卫生清洁是否到位（包括空气紫外线消毒，水池是否清洁等）；3）洗涤剂使用及洗涤过程的消毒隔离是否规范；4）区域划分是否到位；5）检查选用的消毒用品是否有相应企业法人营业执照、消毒品生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告、进货发票等。中标方有义务随时接受院方和卫生行政部门的检查、监督、指导。若两次发现问题未整改，则每个问题按照严重程度一次性罚款3000-5000元，直至终止合同。

（三）布局及设备要求：

（1）应设有工作人员、医用织物接受与发放的专用通道，布局合理。

（2）工作流程由污到洁不交叉、不逆行。分别设有污染区和清洁区，两区之间须有完全隔离屏障，清洁区可设部分隔离屏障。

（3）污染区应设有医用织物接收与分拣间、洗涤消毒间、污车存放处和更衣（缓冲）间等。清洁区应设烫平机、折叠台、折叠包装及缝补设施等、以及储存与发放间、洁车存放处及更衣（缓冲）间等。

（4）污染区须安装空气消毒设施。

（四）织物收发交接要求：

为了共同搞好收、发医用织物工作，保证收、发工作及时到位。须双方遵守执行以下要求：

（1）院方须提供中标方院内存放污、洁衣物交接点。

（2）中标方对污、洁织物布类进行严格区分。洁污包装袋标志清楚，特殊感染织布以橘红色收集袋单独包装运送，工作服与病房等各科室布类应分别装袋，不可混装。

①污、洁织物由中标方定时清点、填单后交院方布类清点负责人复校、签字认可项目及件数。院方有权对异议科室件数进行抽点核对，中标方应无条件配合。因病房等科室布类实行集中清点，故每日需接受科室抽点，抽点的清点工作由中标方完成，抽点不足件数由中标方承担责任，少一罚二，以此累计。

②为了防止工作服的混杂无序，中标方应对院方工作服按病区、科室在衣领不显眼处或其他部位做识别记号。院方可提供各病区、科室分布情况及人员原工作服号码供中标方参阅，以减少造成不必要的差错。

③不得在医院病房或走廊清点污、脏织物，应直接放置污衣袋内密闭运送于指 定地点清点。被血液或体液等污染的感染性织物在患者床边密闭收集运送。工作人员污袋、感染性污袋、普通污袋要区分，并标识。感染性织物应附上明显标志，与一般织物分开放置处理。对感染性织物尽量少翻动，减少污染。被血液、体液污染的织物应视同感染病人的织物等同处理。特殊感染（不明原因病原体感染、炭疽、气性坏疽等）感染患者的织物必须包好，再按指 定路线运送。

（3）院方对中标方的洗涤程序及洗涤后的布类质量监测所反馈的意见，中标方必须及时整改，并将整改办法及结果报告院方，作为服务费结算的依据。

（4）院方主管部门应定期向各有关科室通知衣物洗涤的收、发时间及有关注意事项。

（5）工作服、床单、床罩、被套、患服、手术室使用的所有织物等进行熨平，保持平整。工作服和婴幼儿衣物布类进行专机专职单独洗涤。

（五）中标方的服务流程（医用织物运送、洗涤消毒、操作流程等）应交采购人备案，采购人有权对中标方洗涤质控工作进行全程检查、指导和监督。

（六）交货时间和地点：

（1）中标方必须在正常上班时间内到院方指 定地点（包含新区、旧区）清点交接，严格遵守洗涤织物的交接手续和时间安排。

（2）进行集中清点，填单签名后交院方清点人员核对并签字，清点单由中标方提供(一式四联，项目以价格表为准，必须齐全，手术室项目须另行制单)，作为付款依据。并制作清洁织物的交接记录单据（包括洗涤医用织物名 称、数量、外观、洗涤消毒方式交接时间等信息，并有质检员和交接人员签字；记录单据宜一式三联。从事医用织物洗涤服务的社会化洗涤服务机构还应有单位名 称、交接人与联系方式并加盖公章，供双方存查、追溯。日常质检记录、交接记录应具有可追溯性，记录的保存期应≥6个月。

（3）如因特殊原因（疫情发生或其他不测事件）增加运送次数院方不予补偿，中标方应积极配合。

（七）交货期限：

（1）双方应严格被服的交接手续，防止错、漏和丢失。院方移交的当批洗涤物中标方必须在第二天早上八点前洗好送回,并做好交接手续。

（2）若超过时限而耽误院方使用，每超过1小时对中标方予以5000元罚款，并由中标法承担相应责任（在合同中体现）。罚款从当月洗涤费中直接扣减。

（3）由于中标方原因造成的织物丢失、拖欠超过三天的或洗涤不当造成破损（新布类以壹年为限，以打印日期为准）不能使用的，按院方全新原进价赔偿。

（4）对需修补的衣物由中标方负责修补完整（包括破损、系带、扣子等）。

（八）合同要求：两年。因医院属特殊服务行业，合同期满后，在院方下一次招标完成之前，未经院方许可中标方不得单方面终止合同。否则采购人将没收履约保证金或赔偿院方损失。

（九）付款要求：中标方在保质保量完成被服布类等洗涤、及时交接，经验收合格后，凭交接单（双方签字、科别、日期）、质量反馈单（需盖公司印章）、汇总结算单(按科室汇总)、税务发票交采购人核对（项目、数量、单价）后，送财务审批付款，付款方式按月结算，转账支付。

- 补充关于”除四害“的服务要求

一、资质要求：具有除害灭虫和消杀防治服务行业资质的公司或企业。

二、服务内容：

1．虫害防控种类：包括蚊、鼠、蟑螂、苍蝇、白蚁、蚂蚁等其他害虫的消杀及控制。

2．消杀药品要求：消杀药品符合环保要求，有国家许可药品证书，环保、高效、低毒，对人、畜安全。

3.具体的消杀方法及次数要求如下：

3.1 灭蚊要求：院区常年室内、室外每周1-2次，高发季节及重点区域每周不低于二次。对特殊区域需按要求采用物理方法灭蚊。

3.2 灭蟑要求： 室内（特别是病房床头柜、储物柜等）每月不少于一次，高发季节及重点区域每周不低于二次。室外每二个月不少于一次，全院区下水道采用药物烟熏消杀，每季度不少于一次。

3.3 灭鼠要求：采用物理和化学方法，分日常和重点区域。每月不少于一次的全面灭杀。

3.4 灭蝇要求：对院区内垃圾场、垃圾桶、配餐室、食堂、卫生间每月不少于二次。

3.5 灭蚁要求：对全院建筑物每月检查一次并记录，发现白蚁及时采取措施予以灭杀。

3.6 发现其它害虫按需予以消杀。

三、服务地址及区域：

1．新院区全部建筑（占地160亩，建筑面积11万多平方米）室内室外；旧院区全部建筑（占地30亩，建筑面积3万多平方米）室内室外。

2．重点区域或科室：

2.1 室外部分：绿化地、阴沟、可揭检查井。

2.2 室内部分：新院区包括各临床科室、特别是手术室、重症医学科、感染科、应急病房、发热门诊、急诊科、影像科及其它地面一楼及负一楼科室、卫生间、食堂、地下室等。旧院区包括各临床科室、特别是手术室、 监护室、产房、发热门诊、急诊科、影像科及其它地面一楼科室、卫生间、食堂等；

四、服务标准：

1．灭鼠标准：

1.1  15平方米标准面积布放20×20厘米滑石粉块两块，一夜后阳性粉块不超过3％；有鼠洞、鼠粪、 鼠咬痕等鼠迹的房间不超过2％；重点单位防鼠设施不合格处不超过5%。

1.2  不同类型的外环境累计2000米，鼠迹不超过5处。

2．灭蚊标准：

2.1 内外环境各种存水容器和积水中，蚊幼及蛹阳性率不超过3％

2.2特殊场所白天人诱蚊30分种，平均每人次诱获成蚊数不超过1只。

3．灭蝇标准：
3.1 重点单位有蝇房间不超过1％，其它单位不超过3％，平均每阳性房间不超过3只；重点单位防蝇设施不合格房间不超过5％；加工、销售直接入口食品的场所不得有蝇。 
3.2 蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3％。

4．灭蟑螂标准：

4.1 室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过3％，平均每间房大蠊不超过5只，小蠊不超10只。
4.2 有活蟑螂卵鞘房间不超过2％，平均每间房不超过4只。

4.3 有蟑螂粪便、蜕皮等蟑迹的房间不超过5％。

五、作业要求：

1．防治作业服务人员必须持有公司服务工作证，要遵守医院相关的管理规定，接受院方管理人员的监督检查，作业需穿工作服和佩戴上岗证，作业完毕后需填写服务报告单，作为每次服务及付费的依据。服务报告单应显示消杀日期、被服务科室、护士长或科室相关人员确认签名、所使用杀虫剂名 称、浓度等。

2．服务方以工、料全包的方式承接院方委托的灭杀虫害作业，进行作业所用的专用机械、工具及各种杀虫剂等物种均由服务方自行负责。

3．严格按控虫方案操作，保证质量和安全，不对人、食品、环境等产生不良影响和后果 。

4．服务方负责消杀后环境卫生的清扫，以及鼠、虫孽生地卫生的整洁，并及时清理鼠迹。

5．施工作业时不能影响采购人的正常工作及生产。

6．有责任建议和指导院方防鼠、防蝇设施的安装和做好日常鼠虫防控巩固工作。

7．平时检查发现消杀效果未达标，服务方需无条件进行整改到位。

8．遇特殊情况，如上级检查、突发应急事件、传染病防控等，服务方应无条件服从、配合院方工作安排和要求。

六、考核方法：

每个月对消杀效果、消杀工作人员服务态度等项目进行测评，在消杀服务中如全院超过1/3科室或1/2临床科室测评结果不满意、或每月由相关人员按消杀服务标准对消杀结果进行测评，如不符合要求，则扣当季度服务费50%，

- 人员配置要求：（以下均为参 考人数，中标方可优于此方案）

- 新院区物业人员(保洁、运送、机电)基本配置需求：

| 区域 |  | 科室名 称 | 配置人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住院部 保洁 | 13F | 呼吸内一科 | 2 |  |
|  |  | 呼吸内二科 | 2 |  |
|  | 12F | 心内一科 | 2 | 病区保洁要求2名，要求增加运送人员配送。其中保洁人员要求能用方言或普通话进行交流。 |
|  |  | 心内二科 | 2 |  |
|  | 11F | 神经内一科 | 2 |  |
|  |  | 神经内二科 | 2 |  |
|  | 10F | 消化内科 | 2 |  |
|  |  | 血液内分泌科 | 2 |  |
|  | 9F | 骨科 | 2.3 |  |
|  |  | 泌尿外科 | 2 |  |
|  | 8F | 外科综合 | 2 |  |
|  |  | 神经外科 | 2 | 神经外科工作量大，需要有责任心的人来保洁。 |
|  | 7F | 胃肠外二科 | 2 |  |
|  |  | 甲乳外科 | 2 |  |
|  | 6F | 胃肠外一科 | 2 |  |
|  |  | 肝胆胰肛肠科 | 2 |  |
|  | 5F | 胸心外科 | 2 |  |
|  |  | 耳鼻喉科 | 2 |  |
|  | 4F | 肾内科 | 2 |  |
|  |  | 全科医学科(特需病房) | 1 | 忙时要2个。 |
|  | 3F | 手术室 | 16 | 24小时门卫、二楼和三楼的内部保洁(含夜班)、手术病人运送 |
|  |  | 住院部药房 | 1 |  |
|  |  | 图书馆、碎石室、院感科等 | 1 |  |
|  | 2F | ICU | 保洁4+护工4 | 保洁工人： 1、06：00-12：00需4人上班；13：00-18：30需3人上班。 2、12：00-13：00，18：30-06：00需1人上班。 护工： 1、06：00-12：00需3人上班； 15：00-18：00需2人上班。 2、12：00-15：00，18：00-06：00需1人上班。 |
|  |  | 手术等候区、ICU公区等 | 1 | 06：00-12：00，13：00-17：00，22：00-22：30这三个时间段需1人上班。 |
|  | 1F | 核医学科 | 1 |  |
|  |  | 感染疾病科 | 3 | 感染性疾病科2个工友：感染性疾病科门诊、发热门诊、肠道门诊、艾滋病门诊1个工友。 |
|  |  | 介入导管室 | 2 | 每周每人上班时间约60小时，工作内容负责科室的保洁与手术病人的接送，但不包括手术器械、布类的运送与打包工作。 |
|  |  | 应急病房（结核病房） | 1 |  |
|  |  | 输血科 | 1 |  |
|  |  | 病案室 | 3 | - 中专学历以上（学历高者优先，护理专业更优） - 40周岁及以下，男女不限 - 工作要求： ①配合病案室的日常工作，如整理病历等（不含保洁工作）。 ②工作时长：与医院上下班时间相同。 |
|  |  | 住院收费处、大厅、病案室 | 1.5 |  |
|  | 地下室 | 被服中心 | 3 | 含棉絮等消毒、运送 |
|  |  | 供应室 | 3 | 其中保洁及一次性物品上架1.5人，手术室及导管室布类打包1.5人。每天工作时间暂 定7小时。 |
|  |  | 放疗科 | 1 |  |
|  |  | 大输液库 | 1 |  |
|  |  | 总务、设备库房 | 1 |  |
|  |  | 公区、走廊 | 1 |  |
| 门诊部 保洁 | 7F | 工会、科教科等 | 1 |  |
|  | 6F | 国际会议厅、行政办公室 |  |  |
|  | 5F | 健康体检科 | 2 |  |
|  |  | 血液净化室 | 3 | 要求每天07:30—23:30必须至少有一个人在班，中午（12:30-13:30）下午（17:30-18:30）上夜（22；30-23；30）必须有3个人在场清场保洁各种物表，方能进行下一批病人治疗。 |
|  |  | 生殖医学中心 | 1.5 | 办公区域+诊疗区域+人工授精手术区域： 周一~周五7小时/天；周六~周日3.5小时/天。 胚胎实验室区域：每周五天，3.5小时/天。 |
|  |  | 公区、行政办公室 | 1 |  |
|  | 4F | 超声科 | 1 |  |
|  |  | 计算机信息中心 | 0.5 |  |
|  |  | 康复医学科 | 1 |  |
|  |  | 公区、行政办公室 | 1 |  |
|  | 3F | 内镜室 | 8 | (保洁2人，推车2人，清洗消毒4人) |
|  |  | 功能检查科 | 1 |  |
|  |  | 口腔科 | 1 | 每日下午进行牙椅位、吸唾管道、弱吸强吸等管道的消毒液冲洗 |
|  |  | 眼科、耳鼻喉科 | 2.5 | （一）眼科1个，门诊耳鼻喉科只需0.3个。 （二）门诊内镜清洗消毒人员1名。 1、工作要求：①在耳鼻喉门诊护士的指导下，按内镜清洗消毒规范清洗、消毒。耳鼻喉科门诊所有的喉镜及耳鼻窦镜等内镜设备。②每周一到每周五根据病人、工作量需求全天上班，周末休息一天。上班时间段内服从护士长的任何工作调配。③需经过培训、考核后合格者才能被录用。 2、工作资质：初中以上文化程度，女性，45周岁及以下，会懂简单的电脑录入操作，要求为人诚实、刻苦耐劳，熟悉医学和护理者优先考虑。 |
|  |  | 公区、行政办公室 | 1 |  |
|  |  | 院感科 | 0.5 |  |
|  | 2F | 门诊科室 | 5 | 内科门诊一区1、 内科门诊二区1、内科门诊三区1、血管通路门诊+造瘘口护理专科门诊1、公共厕所1。 |
|  |  | 公区、走廊 | 2 |  |
|  |  | 检验科 | 2 |  |
|  |  | 病理科 | 1 |  |
|  |  | EICU | 3 | 需24小时在班 |
|  | 1F | 影像科 | 3 | 包括核磁共振检查发放患服1人 |
|  |  | 门诊科室 | 4 | 外科一区1、外科二区及换药室1、大厅1、公共厕所1。 |
|  |  | 门诊手术室 | 1 | 正常班保洁、器械消毒运送、标本运送、手术后器械的第一道处理 |
|  |  | 门诊部药房、收费处 | 1 |  |
|  |  | 公区、大厅 | 1 |  |
|  |  | 急诊科 | 11 | 1、保洁人员3名（其中一楼急诊科单元，二楼病房单元及急诊输液单元均为24小时开放；三楼工作人员值班区域，除了常规保洁工作外，另：负责每周更换29床值班被（分两天完成），每周四次配合洗涤公司人员清点送洗及洗后返回的工作服、值班被，白天繁忙时段配合一楼运送病人） 2、一楼急诊单元运送人员2名（白天、晚上各一名） 3、院前随车担架工6名（三辆车、一辆车随车1人，白天及晚上24小时连轴转） |
| 院区保洁 |  | 高压氧楼 | 1 |  |
|  |  | 应急病房 | 1 |  |
|  |  | 停车场 | 2 | 随时巡查 |
|  |  | 门诊外围 | 1 |  |
|  |  | 住院外围 | 1 |  |
|  |  | 院区道路、绿化带 | 3 |  |
| 专项保洁 |  | 玻璃、地板清洗等 | 8 | 公共区域多 |
|  |  | 绿化养护 | 2 | 荔枝林属于政府养护 |
|  |  | 公共厕所 | 7 |  |
|  |  | 洗衣房 | 1 |  |
| 机电 |  | 电工 | 18 | 电工证持证上岗 |
|  |  | 水工 | 8 |  |
|  |  | 空调班组 | 5 | 配备至少1名有管理中央水冷空调机组资质的安全管理员 |
|  |  | 锅炉班组 | 4 | 锅炉管理证、司炉证持证上岗 |
|  |  | 污水处理班组 | 7 | 污水操作工6人，文秘人员1人（兼岗医疗废物文秘） |
|  |  | 电梯班组 | 16 | 司梯证持证上岗 |
|  |  | 木匠泥匠锁匠等简易维修工 | 3 | 各一名，五年以上工作经验。随叫随到 |
|  |  | 供应室消毒员 | 1 | 原有工勤编制的消毒员2名，每天工作12小时，每个月工作10天。 |
| 运送 |  | 机动运送人员 | 20 |  |
|  |  | 医疗废物、生活垃圾清运 | 7 |  |
|  |  | 供应室运送 | 13 | 普通病房下收下送3人，新旧院区下收下送2人，手术室器械下收下送2人，打包及清洗共需6人，每天工作时间暂 定7小时。 |
|  |  | 大输液库 | 2 |  |
|  |  | 被服中心 | 2 | 与保洁的工人共同协作 |
|  |  | 药库 | 2 |  |
|  |  | 门诊、病区药房 | 2 |  |
|  |  | 库房运送人员 | 2 | - 工作时间：上午8:00-12:00，下午2:30-5:30。 - 工作范围：总务库房1人，设备库房1人。 - 工作内容： - 库房每日湿拖一次。 - 每日整理库房垃圾两次。 - 协助仓管员日常货物的派发和供应。 - 将仓库物品按规格和品种排列整齐美观。 - 每有货物送达，必须核对数量。尤其是大型较重的货物，需帮忙上架，摆放整齐。 |
|  |  | 电话值班人员 | 3 |  |
|  |  | 急诊出诊担架工 | 6 |  |
|  |  | 新旧区医疗物资运送 | 2 | 持相应车型驾驶证 |
| 管理人员 |  | 项目经理 | 1 |  |
|  |  | 保洁部长 | 1 |  |
|  |  | 门诊保洁主管 | 1 |  |
|  |  | 住院保洁主管 | 2 |  |
|  |  | 专项主管 | 1 |  |
|  |  | 运送部长 | 1 |  |
|  |  | 机电部长 | 1 |  |
| 合计(人) |  |  | 306.8 |  |

- 新院区安保人员基本配置需求：

| 工种 | 岗位地点 | 白班 人数 | 上夜班 人数 | 下夜班 人数 | 正常班 人数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员-保安经理 | 保卫科办公室 |  |  |  | 1 | 1 |
| 专职安保队长 | 保卫科办公室 |  |  |  | 1 | 1 |
| 保安员 | 门诊广场警务室 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
|  | 行政楼门口 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
|  | 地下室 | 2 | 2 | 2 |  | 6 |
|  | 急诊科 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
|  | 消防通道 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
|  | 应急病房 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
|  | 高压氧、汽站 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
|  | 住院大门 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
|  | 手术室病人家属等候区 |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 门诊部大厅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | 门诊二楼 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 门诊三楼 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 行政五楼 |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 门诊五楼 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 发热门诊-红砖停车场 |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 行政楼旁水泥停车场 |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 住院部砂石停车场 |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 住院部摩托车停车场 |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 停车场出入口 | 3 | 3 | 3 |  | 9 |
|  | 巡逻组 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 安防监控系统操作员 | 消、监控中心 | 2 | 2 | 2 |  | 6 |
| 停车场收费人员 | 停车场收费岗亭 | 2 | 2 | 2 |  | 6 |
| 轮休人员 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 总计 |  | 22 | 22 | 22 | 24 | 90 |
| 注：1、保安经理必须有3年以上保安相关工作经验，责任心强，有一定管理经验，不占保安人员名额，费用中标方自理。 2、保安员没有劳动教养和刑事犯罪记录，健康状况良好、无精神病史、学历初中以上，男性，身高1.68cm，五官端正，身材均匀，年龄18至45周岁占80%以上，年龄46至55周岁占20%以下，所有保安人员必须有保安证，持证上岗，具备相关法规、安保、消防知识。 3、安防监控系统操作员能熟练学习使用监控、一键报警等安防系统，取得福建省人力资源和社会保障厅发最新消防安全管理员或建(构)筑物消防员证书并持证上岗。 4.需含文员一名，大专及以上文凭，中文等相关专业。 5.上述部分岗位人员年龄经医院同意，上限为：男60周岁及以下，女55周岁及以下。 |  |  |  |  |  |  |

- 老院区物业人员(保洁、运送、机电)基本配置需求：

| 名 称 | 楼层 | 科室或位置 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门 诊 大 楼 | 1F | 大厅、卫生间 | 2 |  |
|  |  | 急诊科、医技综合楼1楼(包括晚班) | 2 | 保洁、协助护送病人 |
|  |  | CT室、核磁 | 1 |  |
|  |  | 急诊担架工 | 3 | 保洁、出诊抬送病人 |
|  |  | 门急诊药房、病区药房 (包括搬药、卫生) | 2 |  |
|  | 2F | 输液室、急诊科2楼办公室及病房 | 2 | 包括上夜 |
|  |  | 二楼各诊室、东侧候诊厅、门诊库房、门诊更衣室、值班室、东侧卫生间 | 1 | 含收工作服 |
|  |  | 儿童雾化室、西侧候诊厅、门诊办公室、便民门诊、西侧楼卫生间 | 1 |  |
|  | 3F | 妇产科手术室、库房、观察室、东侧卫生间 | 1 |  |
|  |  | 妇产科各诊室、东侧候诊厅、走廊、孕妇示教室、胎心监护室 | 0.5 |  |
|  |  | 检验科、检验候诊厅 | 2 |  |
|  | 4F | 婚检中心、儿童眼科、耳鼻咽科、卫生间 | 1 |  |
|  |  | 儿童眼科、耳鼻咽科 | 1 | 包括医技综合楼的耳鼻喉科范围 |
|  |  | 儿童口腔科 | 1 | 特殊部门要求 |
|  |  | 脑电图、B超、心电图 | 1 |  |
|  | 5F | 办公室、妇幼保健各科室、大小会议室、多媒 体 | 1 |  |
|  | 6F | 产前诊断中心 | 1 |  |
| 放射科 楼 | 1-6 F | 放射科 | 4 |  |
| 医技综合楼 | 5F | 急诊科值班室 | 1 |  |
| 小儿康复病房 | 2-4 F |  | 3 |  |
| 圣路加楼 | 1F | 供应室 | 2 | - 下收下送以及物品上架及保洁1人。 - 旧区手术室高压运送1人（7小时）。 |
|  | 3 F | 食堂通道(食堂玻璃) | 1 |  |
| 37#楼 | 4-7 F | 病案室、职能科室 | 1 |  |
|  |  | 门诊广场、消防通道、放射科广场、停车场及周边卫生(含雨棚、下水沟等) | 1 |  |
|  |  | 库房、应急病房、儿科发热门诊及周边卫生(含雨棚、下水沟等) | 1 |  |
|  |  | 周转房、24套楼梯及停车场(含雨棚、下水沟等) | 1 |  |
|  |  | 绿化养护、修剪、除草等 | 1 | 初级园林施工员以上 |
|  |  | 空调内外机、出风口、过滤网、空气消毒机外壳等清洗。 | 2 |  |
|  |  | 全院PVC地板专项清洗打蜡 | 2 |  |
|  |  | 全院玻璃、不锈钢类(含推车轮子)等清洗闪钢等 | 2 |  |
| 病房楼 | 1F | 儿外科 | 1 |  |
|  |  | 康复区、住院大厅 | 1 |  |
|  | 2F | 儿内一科 | 3 | 东侧1个、西侧2个 |
|  | 3F | 儿内二科 | 3 | 东侧1个、西侧2个 |
|  | 4F | 妇一科、产前科 | 3 | 妇一科2个（女工友一个） |
|  | 5F | 妇科二科 | 2 |  |
|  |  | 产房 | 3 | 加夜班1人 |
|  | 6F | 产科一科 | 3 | 西区2个，东区1个 |
|  | 7F | 产科二科 | 3 |  |
|  | 8F | 新生儿科 | 3 | 擦拭暖箱专职一人； 生活区工友可兼配送； |
|  |  | PICU | 2 |  |
|  | 9F | 手术室 | 6 | 1、正常班10小时（4人） 2、10楼门卫7小时（1人） 3、夜班一人10小时（1人中途可休息） |
| NICU+PICU |  | 配送 | 1 |  |
| 儿内、外、康复科 |  | 配送 | 1 |  |
| 妇科(一、二区) 产科(一、二区) |  | 配送 | １ |  |
| 其他类 |  | 医疗废物收集员 未污染软袋、玻璃收集员 生活垃圾收集员 | 1 1 1 | 医疗废物收集(卫校毕业生或受过专业培训) |
|  |  | 被服中心 | 3 | 下收上送、卫生保洁、库房整理等工作 |
|  |  | 大输液药库(包括搬药、卫生) 药库(包括搬药、卫生) | 1 1 |  |
|  |  | 全院工友午、夜值班 | 3 | 包括新旧区送急诊标本 |
| 机电类(18人) |  | 电梯工 | 8 | 含一名电梯管理员，所有人员持证上岗 |
|  |  | 水工 | １ |  |
|  |  | 电工(含空调等) | 8 | 高压入网证2名、高压操作证6名等。所有人员持证上岗 |
| 其他 |  | 污水处理人员 | 6 | 相关知识培训考核合格,24小时轮岗要求，新旧两区各3人 |
|  |  | 消控维保人员 | 3 | 三名人员，三班倒，保障24小时值班。60周岁及以下,要求值班人员持有消防设施操作员或建（构）筑物消防员等有效证件。 |
| 合计(人) |  |  | 117.5 |  |

- 老院区安保人员基本配置需求：

| 序号 | 岗位 | 人数配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊广场 | 2 | 白班 |
| 2 | 医技综合楼 | 1 | 白班 |
| 3 | 原总务科拐角处 | 1 | 白班 |
| 4 | 原食堂后门 | 1 | 白班 |
| 5 | 天桥下 | 1 | 白班 |
| 6 | 西湖后门 | 1 | 白班 |
| 7 | 门诊大厅 | 1 | 白班 |
| 8 | 急诊科 | 3 | 24小时班 |
| 9 | 病房大楼 | 3 | 24小时班 |
| 10 | 门诊2-4楼 | 3 | 24小时班 |
| 11 | 门诊控烟 | 2 | 24小时班 |
| 12 | 病房控烟 | 3 | 24小时班 |
| 13 | 病房封闭式管理 | 2 | 24小时班 |
| 14 | 白天巡逻 | 2 | 全院区巡逻 |
| 15 | 上半夜巡逻 | 2 | 全院区巡逻 |
| 16 | 下半夜巡逻 | 2 | 全院区巡逻 |
| 17 | 消防专员 | 1 | 负责消防日常巡查记录 |
| 18 | 消控中心 | 4 | 消控中心值班人员 |
| 19 | 补休替班人员 | 5 |  |
| 总计 |  | 40 |  |

- 服务人员最低配置工时人数不得少于600人。工时按40小时/周/人计算。若因某一区域楼层停用或启用，应根据原中标测算的区域、楼层配置的人员数及当年度的人均综合单价增减承包费用，但属承包方投标漏项少算的费用不得追补。机电部配置人员不受此限制，也就是不得低于采购人所规定的人数。不允许缺岗。

- 中标方所提供人员要求拥护党的方针、政策，熟悉国家法律法规，爱岗敬业，有责任心，服从安排，无违法犯罪记录。按岗位要求统一着装，注意仪表仪容，使用文明礼貌用语，身体健康，无传染病、无精神病史等。

- 中标方的电工、电梯工、锅炉工、电梯管理员、机电部长或主管必须持证上岗。各种培训费、年检费由中标人负责。

- 各岗位人员具体要求如下：

| 序号 | 岗位设置 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 55周岁及以下，大专及以上学历，形象好，有五年以上医院后勤管理经验，责任心强，有很强的沟通协调各处理突发事件能力，有丰富的理论知识和实践经验，对医院后勤管理有独到的见解，对医院后勤服务工作有整体的思路和构想，持物业管理经理上岗资格证，应经常下临床督查。 |
| 2 | 机电部长或主管 | 55周岁及以下，大专及以上学历，责任心强，持有高压入网证、高压操作证并有较强实际操作能力，具有五年以上三甲医院机电管理经验。 |
| 3 | 水电工 | 60周岁及以下，初中及以上文化，责任心强，具有三年以上三甲医院机电管理经验，有一定的操作经验和沟通协调能力(电工需持电工证)。 |
| 4 | 保洁 部长或主管 | 55周岁及以下，初中及以上文化，责任心强，五官端正，动作麻利，有较丰富的医院清洁卫生管理经验，有较强的沟通协调处理能力，应经常下临床监督员工。会讲普通话。 |
| 5 | 运送部长或主管 | 55周岁及以下，初中及以上文化，形象好，责任心强，有三年以上医院运送管理经验，有有较强的沟通协调处理能力，能培训指导运送工作。 |
| 6 | 受理员 | 50周岁及以下，初中及以上文化，五官端正，有一年以上医院服务受理工作经验，口齿伶俐，语言表达能力强，有较强的沟通协调处理能力。 |
| 8 | 电梯管理员 | 60周岁及以下，初中及以上学历，五官端正，身体健康，具备有一定的相关专业知识和证件，责任心强。 |
| 9 | 电梯操作员 | 50周岁及以下，小学及以上文化，五官端正，身体健康，有责任心，持有电梯操作证。 |
| 10 | 保洁员 | 60周岁及以下，小学文化，身体健康，有责任心，能吃苦耐劳，有一定的工作经验或经培训合格的，会用普通话或方言进行沟通交流。 |
| 11 | 运送员 | 60周岁及以下，小学文化，身体健康，能吃苦耐劳，责任心强，无导致安全隐患的身体缺陷，有一定的工作经验。 |
| 12 | 医疗废物收集员 | 50周岁及以下，男，小学及以上文化，有责任心，熟练掌握医院医疗废弃物的处理流程及遵守污物管理制度。具有一定防护知识。收集人员每年健康体检费用由中标方负责。 |
| 13 | 专项保洁 | 50周岁及以下，小学及以上文化，有责任心，熟悉各种地面和不同材质物表的保养流程及操作技能。 |
| 14 | 外围人员 | 55周岁及以下，小学文化，身体健康，有责任心，能吃苦耐劳，有一定的工作经验或经培训合格的。 |
| 15 | 锅炉管理员 | 50周岁及以下，初中及以上学历，身体健康，有五年以上锅炉管理或操作经验，具备有一定的相关专业知识，责任心强，持有锅炉管理证。 |
| 15 | 锅炉操作工 | 55周岁及以下，小学及以上文化，身体健康，有五年以上锅炉工作经验，持有锅炉操作证。 |
| 16 | 泥、木、油漆工 | 55周岁及以下，小学及以上文化，身体健康，有五年以上工作经验各一名。木工要保证门锁的正常使用。 |
| 17 | 污水操作工 | 年龄55周岁及以下，初中及以上文化，具有相关污水处理的工作经验满1年，熟练掌握医院污水的处理流程及遵守相关法律法规制度。具有一定防护知识。有相关水处理资格证者优先录用。污水处理人员每年健康体检费用由中标方负责。 |
| 18 | 陪检员 | 55周岁及以下，中专及以上学历，具有护士执照。 |
| 19 | 污水医疗废物文秘人员 | 40周岁及以下，大专及以上学历，熟练掌握电脑文档工作的各种软件。负责上传下达、各类文件编写和归档工作，以及其他院方交办的文秘工作。 |
| 20 | 消控技术人员 | 三名人员，三班倒，保障24小时值班。60周岁及以下,要求值班人员持有消防设施操作员或建（构）筑物消防员等有效证件。 |
| 备注 | 1、所有服务人员必须经公司指 定的本市区级以上医院体检合格证明并提供采购人所在地区级以上医疗单位的体检证明。 2、持有效的身份证以及有效相应学历证明、技术资格证明等复印件，并报院方管理中心备案。 3、所有科室配置的服务人员必须相对固定并报后勤保障中心备案，若需人员调整应经采购人部门同意方可进行。 4、上述部分岗位人员年龄经医院同意，上限为：男60周岁及以下，女55周岁及以下。 5、所有服务人员需身体健康、外在形象好、行动方便。 |  |

- 招标提供辅助情况说明：

1、采购人根据工作需要提供机电部、运送部、受理中心、材料仓库、机器仓库及洗衣机房作为中标人办公场所，提供更衣室和休息室等，并免费提供上述场地的水电及必要的装修改造，不提供人员食宿等生活场所。（如医院内无法安排场地时，则不予提供）

2、采购人提供院内电话四部(不含专梯电话)，用于受理中心、运送部、机电部办公用，其产生的话费由中标人自理，手术专用电梯电话只许接听。

3、中标人负责提供员工食宿及工作服，劳动机械、工具及通讯工具。

4、采购人不提供中标人的办公家具及办公设备和办公费用(含工友更衣柜等)。

5、中标人负责提供所有保洁的工具、设备、清洁剂，消毒片剂由院方提供。

6、采购人提供收集生活、医疗废物收集工具(专用垃圾袋、利器盒、垃圾桶)，采购人负责提供生活垃圾袋及其费用。

7、采购人提供运送病人的轮椅、平推车、药车、供应室专用车辆和物业运送车辆外，其他运送工具由中标人负责。

8、中标人提供工业洗衣机、烘干机，用于保洁布类清洗、烘干、消毒，院方提供使用场所及水电。

9、中标人提供运送通讯设备、管理用电脑。

10、中标人建立健全后勤应急预案并有抢险小组，所需设备材料由采购人提供。

- 报价说明

本项目第一部分的投标报价要求投标人按以下要求对各科目进行分项报价，第二部分为总价包干方式进行报价（其中所有费用均为定额，无需变动进行报价。确定中 标后，若中标人与分包的主体公司所确定的服务价格超过现有标准，由中标人自行承担）；以下表作为投标分项报价表的组成部分：

| 序号 | 科目 | 金额(元/人·月) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人力成本 |  |  |
| 1.1 | 工资 |  | 工资均不得低于莆田市最低工资标准，否则作无效标处理。 |
| 1.2 | 社保及福利 |  |  |
| 1.3 | 保险 |  |  |
| 1.4 | …… |  |  |
| 2 | 人员装备及办公设备费用 |  |  |
| 2.1 | 人员装备 |  |  |
| 2.2 | 办公设备 |  |  |
| 2.3 | …… |  |  |
| 3 | 保洁运送设备及耗材费用等 |  |  |
| 3.1 | 保洁设备 |  |  |
| 3.2 | 耗材 |  |  |
| 3.3 | …… |  |  |
| 4 | 管理费用及其它 |  |  |
| 4.1 | 培训费 |  |  |
| 4.2 | 管理费 |  |  |
| 4.3 | 服装费 |  |  |
| 4.4 | …… |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 6 | 利 润 |  |  |
| … | … | … |  |
| 7 | 综合单价(合计) | ＝1+2+3+4+5+… |  |

注：1)、须附相关的计算过程及计算依据(包括取费依据、相关文件和规定等)。

2)、本表应列出完成招标范围内该部分工作内容的全部组成费用，凡有遗漏或未考虑周全的均视为已包含在综合单价内。

★3)、本次投标报价为固定合同价，即投标人中 标后合同履行期间应严格按本次中标价执行，不得以任何理由向采购人提出增加费用的要求。除工作范围和工作量发生变化，或政府调整税费、最低工资、福利、社会保险基数和比例之外。故投标人投标时应充分考虑此条款，作出合理报价，以免影响中 标后的合同履行。

★4)、报价不得低于成本价，否则作无效标处理。成本价应包含人员工资、法定节假日加班费、保险费、人身意外险、“五险”(包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险)、培训费、年检费、行政办公、服装费、设备折旧、福利、管理费、利 润金、所有税费等费用。

★5)、中标人自行负责其招聘员工的一切工资及福利，如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责，中标人应遵守国家有关的法律、法规及行为准则。在履约过程中若有出现安全事故，其责任及相应的赔偿均由中标人自行承担，采购人不承担所有责任及义务。

★6)、投标人在投标报价时须提供中标后所有人员到位情况、服务人员年龄配备比例承诺表。

★7）、本次招标服务内容未涉及到但采购人有实际需求的，双方协商解决。

- 部分科室具体服务内容及要求：

- 院区外围卫生保洁：

1、每天7：30前完成医院外围包括院内绿化带、门诊广场、住院部广场、院内通道、停车场、垃圾场、屋面、地下室、外阳台等公共卫生。

2、随时保洁，不间断巡视，垃圾必须放置垃圾桶里，垃圾超过3/4时，应立即清理，每天下班前必须将垃圾桶清理干净，垃圾无论多少不得过夜。

3、必须对生活垃圾场、医疗废物场中转后清洗消毒，专人负责管理并做好与中转站的医疗废物交接清单，不得缺斤少两。

- 专项卫生保洁：

1、每月一次对院内各科室的门窗（包括病房或办公室区域所有门窗）、玻璃、吊顶、天花板、不锈钢扶手(保养)；不锈钢治疗车及车轮进行保养；

2、每日二次对电梯厢、电梯门槽杂物清理；

3、每月一次对空调表面(含空调管表面)、广告牌、监控探头（备用的仪器设备表面清洁）等高处物表面保洁(蜘蛛网随时清理)。空调外机每年清洗一次。

4、每周一次对手术室、重症医学科、PICU、NICU、EICU、介入导管室、胸腔镜室、血液净化室、生殖中心人工授精手术室、口腔科、急诊科等重点科室空调过滤网、回风口、室内门窗、玻璃、椅子进行清洗(含空气消毒机)，其他科室空调过滤网按要求定期进行清洗。

5、每季度至少一次对全院PVC地板机械清洗并打蜡，其他地板每月机械清洗，晶面处理。

6、每月一次对院内排水沟、屋面、雨棚的垃圾清理，保持排水通畅，减少蚊虫滋生(临时检查随时清理)。

7、按院感科要求定期打消杀剂、除草、虫剂、放置老鼠药、蚂蚁药和蟑螂药(四害)等。

8、每季度一次对全院各科室的隔帘拆卸送、清洗（由洗涤公司清洗）和取回安装，每半年一次对全院窗帘和浴室隔帘的拆卸送和清洗，重症医学科窗帘和隔帘每月清冼一次，取回安装并做好清点交接。

9、重大节日或上级部门领导检查必须进行全院大扫除，无条件加班加点。

10、无条件完成临时应急任务，不得拒绝或拖延。

11、每2周一次对生殖中心层流系统机房新风管滤网进行清洗。

- 行政办公区：

1、每日上班前完成办公室、接待室(桌面、茶几、柜子、沙发、地板)、小会议室的卫生及垃圾清理干净，随时保洁。

2、各科室办公室地面、走廊、墙(裙)角、公共卫生间等公共区域保持干净，每天下班前垃圾桶清理干净，垃圾不得过夜或超过3/4。

3、会议室、多媒 体厅时常保洁，保证随时使用；根据会议要求摆放桌椅或花盆等。

4、更换行政值班室床单、被单(每周1次)、晒棉被(按季节)等。

5、每日对各科室办公用电脑、打印机、复印机、文件柜、开水机等物品表面保洁。

6、完成临时交待其他保洁任务。

- 门诊诊室及候诊区：

1、每日7：00前完成门诊各诊室、各功能检查地板、办公设备、桌椅的卫生保洁、清理各房间垃圾桶。

2、7：00前完成各门诊候诊区地板及内走廊地面卫生，清理垃圾桶内垃圾。

3、上班后进行不间断巡视保洁，保证各诊疗室、功能检查室、各候诊区地面卫生，及时清理产生的垃圾与垃圾桶内的垃圾，保证地面清洁。

4、中午下班前检查一次垃圾桶清理情况。午间须有专人值班保证以上各处卫生整洁，再次对以上区域进行保洁，保证以上各处卫生整洁。

5、下午上班前半小时必须巡视一遍卫生，将各诊室及检查科室地板清洁一遍，区域内垃圾桶垃圾整理干净。

6、上班后进行不间断巡视保洁直至下班。

7、下班前必须清理一次垃圾桶，早上7点前再次整理一次垃圾桶。

8、晚上须有值班人员对夜间开放科室进行卫生巡视，及时清理产生的垃圾，清理垃圾桶内垃圾。

9、接到科室通知后须在10分钟内赶到现场处理。

10、门诊各卫生间每日至少清洗2次，并对卫生间门板、蹲位的彻底刷洗。每半小时巡视一次，保持台面及地板清洁干净，如有需要，随时保洁。每周一次大清扫。

妇产科门诊（在门诊诊室及候诊区职责的基础上增加以下内容）

1）根据科室需要去库房领取物品。

2）按规定时间去供应室拿消毒包等消毒物品。

3）必要时送妇产科各种报表。

4）负责妇产科门诊手术室拖鞋消毒清洗工作。

5）每天要及时清理垃圾并做好扎带封存。

6）每天清洁洗手池、水龙头。

7）所有的物品表面擦拭：消毒液普通用1：20含氯消毒液，特殊感染用1：10含氯消毒液。

8）协助护士做好无痛人流患者的运送工作。

产前科病房（在住院部病房职责的基础上增加以下内容）

- 冬季套好棉被备用。

- 根据科室需要每天到产一或产二科领取大输液等物品。

- 协助护士运送病人去产房。

- 住院部病房：

1、每日7：00和14:30之前湿扫病房、走廊、卫生间、配餐室（包括地面、配餐室台面、微波炉和地柜、吊柜的保洁）、洗涤间、换药室、妇检室、清宫室、清理病房、走廊卫生间、配餐室垃圾，套垃圾袋，要保证患者及家属起床前病房、走廊、卫生间地面已干燥。所有清理后的垃圾桶需套上垃圾袋。随时保持病房及走廊干净。

2、每日7：30之前湿扫更衣室、护士站、处置室、治疗室、换药室、医生办公室、值班室、洽谈室、示教室的地面、病区内所有洗手盆、水龙头、镜子及室内所有物品表面的清洗、擦试。及时清理垃圾。

3、每日11：30之前有计划进行病房卫生的清洁，包括床架、床头柜、储物柜、陪伴床、餐板，床头灯、呼叫器、床头卡、氧气管道、输液架、门窗、窗台、房门、卫生间、地面、墙壁、天花板、楼梯、灯具、版面、紫外线灯罩表面的清洁等，要求每周至少清洁2次，要保持物体表面无灰尘，空间无蜘蛛网。备用仪器设备表面保洁，每周一次。（全科医学科病房要做好电视，微波炉，台面，冰箱，电热水壶及茶几沙发等的保洁，及时清理垃圾。其他普通病房也要做好电视机、冰箱和茶几等的保洁。）

4、每日上、下午下班前打扫病房、妇检室、换药室、清宫室、走廊、卫生间、配餐室地面、清理病房、妇检室、换药室、清宫室、走廊卫生间、配餐室垃圾及护士站、处置室、治疗室、医生办公室、洽谈室（示教室）的地面及清理垃圾，治疗室、处置室和配餐室生活垃圾和医疗废物满3/4时及时清理，并按规定进行分类打包处理并及时清空。办公区域垃圾及时清空。

5、协助护士给新病人铺床、套棉被，收取出院病人的床单位（包括床垫）及辅助用具（如气垫床等）并按院感要求进行终末消毒(午班、夜班要另外派人)。午班、夜班也要进行终末消毒。负责库房内被服、棉絮码放整齐、清扫地面，每周擦拭各个储物柜的柜外、柜内2次。

6、每天1次擦拭护士站（包括电脑、抽屉、病历车等）、处置室、换药室、治疗室、医生办公室、洽谈室的桌子、柜子（柜内、柜外）、椅子、各办公室电脑主机、键盘及打印机等仪器线路的表面、紫外线灯罩，要保持物体表面无灰尘，空间无蜘蛛网，每周一次清洗病房、治疗室、清宫室、妇检室空气消毒机和空调过滤网（送风口）。

7、病房及工作人员卫生间必须每日清洗(包括马桶、防滑垫、洗手盆等)，垃圾及时清理，保持清洁、干燥，无臭味。

8、每日早晨负责投放被服，每周两次清点医务人员的工作服及被服并放置整齐。冬天负责棉絮被套套好备用。

9、协助护士送口服药盘、领药篮、空推药车到药房。

10、协助护士整理大输液并归类放置。每天下班前负责所有治疗车垃圾桶内垃圾的收集与分类，更换垃圾袋。治疗车、轮椅、平车等车辆的去污和上油。

11、每周一次更换护士值班室、医生值班室的被服。

12、做好洗涤间卫生及管理，拖把、扫帚、垃圾桶等清洁工具按标识收纳整齐，并有各类标识，标识清楚，分类放置。拖把、扫帚应分区标识清楚。个人物品不得存放于洗涤间。符合院感要求，定点放置。

13、多耐病人的垃圾要及时处理并按院感要求进行终末消毒。

14、PVC地板每季度必须打蜡一次。

15、每日上、下午下班前清理医疗废物，并称好重量后用扎带打包放于医疗废物收集箱内。

16、每月一次清理治疗车、换药车、口服药车、病历车、抢救车、平车、轮椅及轮子，并对车轮子上油。

17、上班期间进行不间断巡视，发现保洁卫生问题及时处理。

18、尊重院方的科室医护人员、员工，互相协调，做好沟通，保持良好的形象。离开时应告知科室人员。

19、每日保持洗涤间内（拖把池、残渣池、水池、开水机）的整洁干净。（老院区）

20、每日清洗公共卫生间保持公共卫生间的清洁。（老院区）

21、每日负责医疗垃圾的收集、称重、保管、交接。

22、每次下午2:30之前要完成病区内卫生清洁，并套好垃圾袋。

23、病区通风口日常保洁。

24、每月负责外送一些报表。

25、每日负责医疗垃圾及生活垃圾的收集、打包、称重、登记和交接。

26、午夜班期间应安排人员值班，保证出院病人及时进行病床单元的终末消毒。

27、物业主管每周至少2次到各病区，与护士长共同检查卫生及听取患者对卫生的评价。

- 手术室：

| 区 域 | 序号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旧 区 手 术 室 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面湿拖，随时保洁 | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内家具(桌椅、橱柜等)、办公用品、台面擦拭 | 每日1次 |
|  | 4 | 区域内电脑、电话、仪器(含各种医用器材、无影灯)、低处电器表面的清洗或擦拭 | 每日1次 |
|  | 5 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔栏处清洗、擦拭 | 每日1次 |
|  | 6 | 卫生间(含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶(每小时冲洗，有异味应及时冲洗)、淋浴器、地面)、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 每日1 |
|  | 7 | 处置室保持干燥，保洁用品按规定放置，水池干净无污迹 | 随时 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1 |
|  | 9 | 拖鞋清洁 | 每日2次 |
|  | 10 | 手术间术后整理、清洁、消毒 | 随时 |
|  | 11 | 手术间内装医疗垃圾的容器有污染清洁 | 随时 |
|  | 12 | 消防栓、消防器、开水机、空气净化机、回风口格栅清洗 | 每周1次 |
|  | 13 | 门、门框、窗框(包括洽谈室窗口)、玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
|  | 14 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭，蛛蛛网清理 | 每周1次 |
|  | 15 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每月2次 |
|  | 16 | 吸引瓶、吸引器架、脚垫、架管、手术床底下、一般器械等的清洗、消毒 | 每周1次 |
|  | 17 | 高处(含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等)除尘 | 每月1次 |
|  | 18 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 19 | 地面机洗、找蜡、晶面处理或保养 | 每2月1次 |
|  | 20 | 平车上布类整理、更换，床上用品拆换、套被等工作 | 随时 |
|  | 21 | 巡视保洁、清洁、消毒擦手布 | 随时 |
|  | 22 | 库房的打扫 | 每月2次 |
|  | 23 | 窗帘拆换 | 每2月1次 |
|  | 24 | 各类推车轮子上油、去污、保证正常运行 | 每周1次 |
|  | 25 | 手术室垃圾暂存车 | 每次清洗 |
|  | 26 | 负责接送手术室病人、负责器械布料运送消毒 | 随时 |
|  | 27 | 负责送检标本(术中冰冻要及时)，病理标本每日至少1次 | 随时 |
|  | 28 | 负责胎盘清点，收集交接 | 每日2次 |
|  | 29 | 负责紧急手术需要手术器械时到新区取用及归还 | 随时 |
|  | 30 | 负责手术布类打包、清点，器械运送 |  |
|  | 31 | 十楼门卫24小时管理 |  |
|  | 32 | 手术间污物桶清洗；对洁具进行终未消毒处理； 手术间、辅助间物表面卫生擦试； 手术间墙壁、高处仪器支架等卫生擦试． | 每日1次 每周1次总消毒 |
| 新 区 手 术 室 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每台2次 |
|  | 2 | 区域内地面湿拖，随时保洁 | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内家具(桌椅、橱柜等)、办公用品、台面擦拭 | 每日1次 |
|  | 4 | 区域内电脑、电话、仪器(含各种医用器材、无影灯)、低处电器表面的清洗或擦拭，污染时及时消毒擦拭 | 每日1次 |
|  | 5 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔栏处清洗、擦拭 | 每日1次 |
|  | 6 | 卫生间(含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶(每小时冲洗，有异味应及时冲洗)、淋浴器、地面)、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次 |
|  | 7 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
|  | 8 | 拖鞋清洁消毒、清洗 | 按需 |
|  | 9 | 手术间术后整理、清洁、消毒 | 随时 |
|  | 10 | 消防栓、消防器、开水机、空气净化机、回风口格栅清洗 | 每周1次 |
|  | 11 | 门、门框、窗框(包括洽谈室窗口)、玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
|  | 12 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭，蛛蛛网清理 | 每周1次 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每月2次 |
|  | 14 | 吸引瓶、吸引器架、脚垫、架管、一般器械等的清洗、消毒 | 每周1次，污染时随时 |
|  | 15 | 高处(含天花板、高处墙面、梁、窗帘和隔帘及架等)除尘 | 每月1次 |
|  | 16 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 17 | 地面机洗、找蜡、晶面处理或保养 | 每2月1次 |
|  | 18 | 平车上布类整理、更换，床上用品拆换、套被等工作 | 随时 |
|  | 19 | 巡视保洁，及时收集、清洗、折叠、消毒擦手布、医用花帽子 | 随时 |
|  | 20 | 库房的打扫 | 每月2次 |
|  | 21 | 窗帘拆换 | 每2月1次 |
|  | 22 | 各类推车轮子上油、去污、保证正常运行 | 每周1次 |
|  | 23 | 手术室垃圾暂存车（每次更换清洁） | 每次清洗 |
|  | 23 | 负责接送手术室病人、负责器械布料运送消毒由供应室物业承担 | 随时 |
|  | 24 | 负责送检标本(术中冰冻要及时)，病理标本每日至少2次 | 随时 |
|  | 25 | （负责手术布类打包、清点，器械运送）由供应室承担，灭菌后器械包上架、摆放整齐。 | 按需 |
|  | 26 | 三楼门卫24小时管理，二楼晚上有工友值班，值班必须完成当班规定的各项工作内容，以保证白天的正常运转。 |  |
|  | 27 | 手术间污物桶清洗；对洁具进行终未消毒处理； 生活区、手术间、辅助间物表面卫生擦试；各房间保持六面光 手术间墙壁、高处仪器支架等卫生擦试． | 每日1次 每周1次总消毒 |
|  | 28 | 每日及时处置各种手术耗材外包装纸盒纸皮等，并叠放于指 定的地点，保持处置室内整齐无杂物乱堆放现象。保持处置室水池干净无积水、无杂物；清洗用的毛刷要求挂起晾干备用。 |  |
|  | 29 | 外科洗手刷用后收集清洗、晾干、整理、打包灭菌备用 | 每日2次 |
|  | 30 | 每日负责药品及时搬运上架，打输液的接收、整理，每天负责添置手术间的玻璃瓶生理盐水与软袋生理盐水等，保证各大输液日常手术运转的需要。 | 每天一次 |
|  | 31 | - 每周五下午更换值班室的2床被子、床单并送洗，并注意把洗过的被套及时领回备用。 - 每周一、四把工作人员换洗的工作服清点送洗并注意把干净的工作服提前及时领回备用。 - 每周至少清洗净化空调过滤网1次。 |  |

手术室门卫职责：

- 执行手术室门卫管理制度及进出手术室人员管理制度，负责出入手术室人员的控制、管理；把好门关。

- 洗手衣裤、口罩帽子的整理发放；

- 更衣柜及鞋柜钥匙的分发与保管，不丢失；拖鞋保管不丢失。

- 发放间环境卫生的清洁整理；

- 夜间拖鞋清洗、消毒、晾干、整理备用；（以满足次日早上手术运转）

- 所有使用过的洗手衣、裤、值班床单、被套、病人使用的床单、被套等的清点、回收和整理工作。

7、旧区住院部十楼辅助房间的保洁

其他要求：

- 护理检查中由于物业问题应相应扣物业的款。

- 要求手术室设一个负责人。

- 男女不限，年轻化，识字，做好岗前培训，不要随意调动岗位。

- 介入导管室

1、每台手术后负责及时更换手术间各垃圾袋、污物袋，并分类整理打包处置；术后地面要湿式打扫，及时清理血迹污迹保持地面清洁。每天负责对手术间内的无菌柜、药柜、操作台、墙壁、吸引器架子、脚垫、仪器等卫生擦拭。每周负责对手术间彻底清洁、消毒一次。

2、每日早上7:00准时上班，收集区域内的垃圾，更换各区域的垃圾袋，做好科室垃圾的交接工作。每日2次负责擦拭手术间、无菌间、办公室等各区域的物体表面和地面的卫生，清洗区域内的洗手池、水池等保持环境清洁、整齐，并做好随时保洁工作。

3、每日早上把更衣室用过脏的参观衣、洗手衣裤打包送洗，把干净的添出备用。

4、负责手术布类打包、清点。每日早上把前一天手术用过脏的布类统一送洗。

5、负责手术器械的运送、交接。每日早上负责把用过的手术器械在8:30、下午15:00送供应室处置，并把供应室灭菌过各无菌包领回科室，按要求上架摆放整齐，以备手术使用。

6、每日及时处置各种手术耗材外包装纸盒纸皮等，保持处置室内整齐无杂物乱堆放现象。保持处置室水池干净无积水、无杂物；清洗用的毛刷要求挂起晾干备用，对洁具进行终末消毒处理规范放置。

- 每日负责对大输液及时搬运上架，早上负责添置手术间的玻璃瓶生理盐水与软袋生理盐水等，保证各大输液日常手术运转的需要。

- 协助科室及时领回供应室、总务库房、设备库房申报的物品。

- 负责科室拖鞋、擦手巾的清洗、消毒和备用工作。每日上班期间关注用过的擦手巾、拖鞋的数量，及时清洗、晾干。备用擦手巾要叠好打包、灭菌备用。

- 每周五下午更换值班室的2床被子、床单并送洗，并注意把洗过的被套及时领回备用，并做好清点工作。

- 每周一、四把工作人员换洗的工作服清点送洗并注意把干净的工作服提前领回备用。

- 每周至少清洗手术间立式空调过滤网1次。每半年清洗更换科室窗帘。

- 每日做好卫生间的卫生工作，保持物品归位放置、无异味。

- 负责接送手术病人，更换推车上一次性床单和枕套，做好病人推车的保洁工作，定时给科室各类推车上油，保证正常运行。

- 每季度做好手术间地板的机洗、打蜡等保养工作。

- 急诊科

- 物业保洁及运送人员应培训后上岗，尤其保洁员应掌握保洁工具并按标识规范使用，并按标识规范使用，床单元的终末消毒处理等基本的院感知识要熟练掌握。

- 对新上岗的员工，所在科室可根据其表现决定其去留，物业主管应积极配合做好协调事宜。

- 工作人员应规范着装上岗，注意个人卫生整洁。

- 鉴于急诊科工作特殊性，要求安排年轻有文化工作态度好素质高的员工。

- 每日7：30前须完成急诊科所有范围内的地面卫生，桌椅，办公设备表面清洁垃圾桶内垃圾清理，导诊台卫生，急诊候诊大厅地板及候诊椅保洁，以及救护车日常常规清洁（救护车卫生由担架工负责）。

- 每日8：00开始对诊室，候诊大厅进行巡视保洁，发现污渍，水渍立即清理，垃圾桶内垃圾容积大于2/3时应及时清理。

- 每日11：30点下班后由值班人员巡视保洁，保证午间卫生。

- 下午2点前完成诊室、输液室和急诊病房的地板桌椅卫生第二次清洁，候诊大厅地板洗地机清洁，导诊台二次清洁，垃圾桶内垃圾清理。

- 急诊病房保洁员负责病房、厕所（无异味）、办公场所及其他公共区域地面、墙壁、天花板、窗台及办公设备、桌椅、担架推车等保洁，以及病床单元的终末清洁及消毒工作。尤其是电梯口、楼梯口等卫生死角处。

- 除了及时清理垃圾外，应保持垃圾桶、纸篓内外面清洁，一周常规清洗一次，洗手池平时保洁，每周常规彻底清洗一次。

- 随时保持病房、病区公共区域及厕所地面干燥无水渍，尤其是雨天人来人往的一楼急诊大厅。

- 在使用空调季节，空调通风板每周清洗一次。空气消毒机滤板每周常规清洗一次，并做好记录。抢救室及手术室吊塔吊臂每周清洁一次，手术室无影灯盖每周常规清洁一次。

- 下午上班后进行巡视保洁，保障诊室，大厅地板无污渍，水渍。

- 下班前应检查诊室卫生，清理垃圾桶内垃圾。

- 夜间值班人员对候诊大厅和诊室进行巡视，发现污渍，水渍立即清理。夜间22:30前整体保洁一次。

- 新区急诊科三层每层一名保洁员，其中三楼保洁员需负责更换急诊科值班被。旧区值班室被服由值班室专职工友更换、管理。

- 新区急诊科三楼保洁员负责工作人员值班室地面、桌椅、办公用品等卫生及厕所和其他公共区域保洁工作，洗手池及垃圾篓每周常规清洁一次，除了更换工作人员的值班被子外，还需负责与洗涤公司工作人员清点交接干净及送洗的工作服和被子。

- 夜班人员负责夜间运送、协助护送病人及巡回保洁工作。

- 物业主管们应动态跟踪保洁员下班之前是否完成本班工作任务，做好与下一班次保洁员的交接工作，（午）夜班保洁员除了负责病区保洁工作外，应确保在非正常班期间病床单元的终末清洁与消毒工作。

- 建立奖勤罚懒制度，设立一定份额奖励基金，可通过每月（季度）组织检查、卫生评比或可是医护人员及患者等问卷形式，发放奖励。

- 急诊科出诊（仅限于新区）目前需要6名担架工随车出诊及负责救护车地板的保洁工作。每天常规打扫2次，每周深度清洁1次。平时有呕吐物和血迹等随时保洁，必要时消毒。

- 急诊输液室需常规不间断进行巡视，并随时保洁。

- 急诊输液室大输液的整理和归类。

- 白班人员协助白班护送病人及标本运送。

- 相对应班次人员负责当班救护车终末消毒。

- 急诊重症监护室(EICU)

| 病 房 | 天花板、内墙、吊塔顶部 | 每周一次 |
| --- | --- | --- |
|  | 地面 | 每日两次/有污染随时保洁 |
|  | 设备带、吊塔层架、吊塔抽屉、输液架 | 每日一次 |
|  | 床单元、床尾桌、床头柜 | 每日一次 |
|  | 床帘 | 每两月一次 |
|  | 所有医疗仪器擦拭 | 每日一次 |
|  | 转运车 | 每日一次/每次使用后及时保洁 |
|  | 使用后的头罩、袖套 | 随时清洗 |
|  | 空气消毒机（过滤网） | 每周一次 |
|  | 终末消毒 | 随时 |
| 治疗室 | 治疗室台面 | 每日两次 |
|  | 地面 | 每日两次/有污染随时保洁 |
|  | 无菌柜、药柜 | 每日一次 |
|  | 天花板、内墙 | 每周一次 |
|  | 治疗车 | 每日两次 |
| 处置室 | 不锈钢架、柜 | 每日一次/有潮湿及时处理，无锈迹 |
|  | 地面 | 每日两次/有污染随时保洁 |
|  | 抹布、拖把 | 使用后及时消毒，烘干。有破损及时更换 |
|  | 天花板、内墙 | 每周一次 |
| 护士站 | 地面 | 每日两次/有污染随时保洁 |
|  | 办公桌椅、壁柜、层架 | 每日一次 |
|  | 病区内所有电脑、键盘、打印机 | 每日一次 |
| 医生办公室、值班室 | 地面 | 每日两次/有污染随时保洁 |
|  | 办公桌椅、壁柜、层架 | 每日一次 |
|  | 病历车、病历夹 | 每日一次 |
| 家属等候区 | 地面 | 每日两次/有污染随时保洁 |
|  | 窗帘 | 半年一次 |
|  | 家属物品存储柜 | 配合护士控烟，并督促家属整理个人物品归位放置。出院后储物柜终末处理 |
| 其 他 | 办公电脑线路 | 保持无尘 |
|  | 库房 | 每周擦拭货架一次 |
|  | 清洗所有洗手池 | 每日一次 |
|  | 清洗拖鞋 | 每日三次 |
|  | 所有医用设备轮子上油 | 每月一次 |
|  | 协助搬运大输液及物品 | 随时 |
|  | 医疗废物桶（箱） | 每日清洁一次 |
| 污染、、 | 污染被服的清点登记 | 每日一次 |
|  | 协助探视 | 每日一次 |
|  | 医院检查 | 必要时加班 |
|  | 协助搬运患者 | 随时 |
|  | 协助护士为患者喂食 | 必要时 |
|  | 协助清理患者大小便 | 随时 |
|  | 协助护士为患者洗头檫浴 | 每周两次 |
| 护工职责 | 协助探视 | 每日一次 |
|  | 医院检查 | 必要时加班 |
|  | 协助搬运患者 | 随时 |
|  | 协助护士为患者投食 | 必要时 |
|  | 协助清理患者大小便 | 随时 |
|  | 协助护士为患者洗头擦浴 | 每周两次 |

1、夜间值班负责整个病房的保洁，若有出院或转科，及时做好终末消毒。

2、运送人员专人负责，保证标本及时送检，保证检验报告单不丢失，建议由保洁人员兼职运送工作。

3、ICU配备保洁人员2名，共同配合完成以上工作项目，白天1人，夜间1人。夜间值班负责整个病房的保洁。若有出院或转科，及时做好终末消毒。

4、运送人员专人负责，保证标本及时送检，保证检验报告单不丢失，建议由科室物业人员兼职运送工作，适当给予工资补贴。

5、保洁人员负责各类垃圾的收集与交换。

6、每周对空气消毒机过滤网清洁一次（由物业另派人员）

7、保洁方面：

| 病 房 | 天花板、内墙、吊塔顶部 | 每周擦拭一次 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备带、吊塔层架及抽屉、输液架（杆）、床单元、床尾桌、床头柜、所有医疗仪器、多重耐药围裙和袖套。 | 每日擦拭/清洗一次 |
|  | 床帘 | 每两月拆洗一次 |
|  | 转运车 | 用后立即擦拭 |
|  | 污染的头罩、袖带外套 | 随时清洗 |
|  | 患者出院或转科终末消毒 | 随时 |
|  | 地面 | 每日湿拖两次，随时保洁。 |
| 治 疗 室 | 治疗室天花板、内墙 | 每周擦拭一次 |
|  | 治疗室台面、治疗车、口服药车、护理车 | 每日擦拭两次 |
|  | 无菌柜、药柜 | 每日擦拭一次 |
|  | 地面 | 每日湿拖两次，随时保洁。 |
| 处 置 室 | 置物架（柜） | 保持干燥整洁，每月除锈一次。 |
|  | 拖把、各类抹布 | 使用后及时消毒烘干 |
|  | 地面 | 每日湿拖两次，随时保洁。 |
| 护士站、 医生办公室、值班室 | 天花板、内墙 | 每周一次 |
|  | 办公桌面、壁柜、层架、病历车、病历夹 | 每日擦拭一次 |
|  | 地面 | 每日湿拖两次，随时保洁。 |
| 家属等候区 | 窗帘 | 每半年拆洗一次 |
|  | 储物柜 | 配合护士整理、出院后终末消毒。 |
|  | 地面 | 每日湿拖两次，随时保洁。 |
| 其 他 | 电脑线路 | 保持无尘 |
|  | 库房置物架 | 每周擦拭一次 |
|  | 所有洗手池 | 每日清洗一次 |
|  | 拖鞋 | 每日清洗四次 |
|  | 大输液整理上架 | 随时 |
|  | 医疗废物桶（箱） | 每日清洁一次 |
|  | 污染被服清点登记 | 每日一次 |
|  | 空气消毒机过滤网 | 每周清洁一次（物业另派人员） |

- 重症医学科

| 序号 | 保洁工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地面湿拖，随时保洁 | 病房每日三次、附属用房每日二次/有污染随时保洁 |
| 2 | 各类垃圾的分类收集、交接，登记 | 病房每日四次、附属用房每日三次 |
| 3 | 床单元（含床头柜、床尾桌、病床、床栏杆、输液杆、垃圾桶、设备带、医用仪器、隔床台面及隔离间观察窗台面、床尾药篮）的保洁及终末消毒； | 每日1次/患者出院或转科后 |
| 4 | 洽谈间、中央站、治疗室、处置室、办公室各台面的擦拭 | 每日1次 |
| 5 | 4间隔离间推拉门，患者入口两道门的保洁 | 每日1次 |
| 6 | 回风口格栅的保洁 | 每日1次、耐药区每日2次 |
| 7 | 治疗车，药箱，医用仪器、办公桌椅、电脑及键盘、线路等所有物品的保洁消毒 | 每日1次 |
| 8 | 转运车 | 一用一消毒 |
| 9 | 液体上架 | 每天2次/随时 |
| 10 | 过滤网清冼 | 每周两次 |
| 11 | 床铺、床头柜、隔床柜及所有仪器低平面的保洁,吊塔、输液杆的保洁 | 每周1次 |
| 12 | 各个洗手池的清洗 | 每周1次 |
| 13 | 治疗室及处置室各柜、大输液存放柜、领药篮的保洁 | 每周1次 |
| 14 | 吸引瓶、吸引器架、吸痰器的清洗、消毒 | 需要时 |
| 15 | 工作人员入口及患者入口隔离衣，拖鞋等物品的消毒、整理 | 每日4次 |
| 16 | 清冼拖鞋 | 每日4次 |
| 17 | 污染被服的投放及登记。 | 每天1次 |
| 18 | 清洁布类及工作服上架整理 | 每天1次 |
| 19 | 污染拖布头、擦床布及擦仪器布的送洗或清洗 | 每天4次 |
| 20 | 协助烧开水 | 每天3次 |
| 21 | 协助探视 | 每周2次 |
| 22 | 夜间保洁：负责床单元的终末消毒，垃圾的收集，工作人员入口及患者入口的整理。 |  |
| 23 | 所有窗帘卸装、送洗 | 每月1次 |
| 23 | 所有冰箱的除霜 | 每月1次 |
| 24 | 就餐室桌面及垃圾的处理 | 每天4次 |
| 25 | 就餐室微波炉的保洁 | 每周1次 |
| 26 | 所有天花板、内墙、网椅、方凳的保洁 | 每周1次 |
| 27 | 所有玻璃清洁（由物业另外派人） | 每周1次 |
| 28 | 各类推车轮子上油、去污、保证正常运行 | 每月1次 |
| 29 | 垃圾暂存箱清洁 | 每周清洗1次 |
| 30 | 整理擦拭家属储物柜 | 每周1次 |
| 31 | 对PVC地板打蜡（由物业另外派人） | 每季度1次 |
| 32 | 必须满足临时突击检查任务。 | 必要时加班 |

重症医学科护工职责：
护工24小时负责ICU室内病人生活护理，夜间1人值班。具体内容如下：

1、为病人梳头、冼脸、擦身、会阴护理、剪指甲、剃胡须。

2、喂饭，收拾大便，倒引流液。

3、协助护士给病人翻身、整理床单，搬运病人，护送病人外出检查、迁病人到病房等。

4、协助接听电话，门铃及开门等。

5、病人出院或转出收拾床单元及吸痰瓶。

6、及时为新入院病人领取药品。

7、每周两次给患者擦浴及洗头，洗脚等。

PICU病区工友职责

(一)病区工友工作职责

1、工作时间：早上7:00-11:30； 下午1:30-5:30

2、工作范围：器械室+沐浴室+配奶间+治疗室+医生办公室+各个病室+处置室

3、工作内容：

（1）病室每天湿拖3次：分别7:00am  11:00am  5:00p

（2）整理病房垃圾： 8:00am以前；11:30am 以前  5:30pm以前

（3）做好治疗室的清洁消毒工作，尤其要及时清理垃圾，每日根据需要准  备大输液

（4）每天物品表面消毒一次包括台面、设备带、器械表面、办公桌椅、电脑、键盘等

（5）每天清洁一次水池、尿片盆，每日清理配奶车；包括各垃圾桶的清洁。

（6）做好终末消毒：暖箱、辐射床、摇篮， 床铺等,每个病人出院后把床铺擦干净后，更换被套及枕头套，备用在床铺上。

(7)每个月擦拭一次病历车及病历夹。

（8）每周对各室的墙壁和天花板清洗一次，有污染及时清洁。

（9）每月一次大扫除，特别是治疗室和配奶间的清洁。

（二）功能区工友工作职责

1、工作时间：早上\7:00-11:00  下午2:00-5:30

2、工作范围：生活区+接诊室+洽谈间+更衣室+办公室+值班室+卫生间+大厅+楼梯口

3、工作内容：

（1）地板每天湿拖3次：分别7:00am  11:00am  5:00p

（2）每日整理垃圾两次 尤其要及时清理茶话间及卫生间的垃圾

（3）每日物品表面清洁一次包括台面、办公桌椅、电脑、键盘以及接诊室的辐射床、体重称、吸引器.

(4) 负责奶瓶送高压及回收工作

(5) 每天负责拖鞋清洁消毒备用工作

(6)清洗抹布、手套、眼罩、约束带等等

(7)每日清洗水池、水龙头及水桶一次

(8)根据需要准备备用病历

（9）每个月清洁一次鞋柜

（10）每周更换一次值班室的被服。

新生儿科工友工作职责

一、病区工友工作职责

- 工作范围：治疗室+医生办公室+各个病室+拍片室+处置室

- 工作内容：

  - 病室每天湿拖3次：分别5:00am  13:00am  5:00pm。

  - 整理病房垃圾：6:30am前；10:30am 前  15:30pm前，并做好分类收集、交接、登记。

  - 收奶：8am   11am    5pm ，每日上午消毒液清洗收集篮子一次。

  - 做好治疗室的清洁消毒工作，尤其要及时清理垃圾，每日根据需要准备大输液，并及时整理到相应柜内。

  - 每天物表消毒一次包括病房及治疗室各个台面、设备带、器械表面、门把手、办公桌椅、电脑、键盘、电脑桌、电话、垃圾桶、各房间灯的开关机空调开关按键、视频门铃等。

  - 每天清洁一次水池及水池的下方、尿片桶（每日清理护理车）、放置擦手纸的盒子。

  - 每周清洁消毒一次病历车、病历夹、大垃圾桶、吸痰器瓶身内外、各文件柜的顶层、各木质门的门框及门牌等2次。

  - 做好终末消毒：暖箱、辐射床、摇篮进行彻底的终末消毒，每个出院病人床上的衣被丢掷处置室污物袋内。所有消毒液普通病人用1:20（500mg/L）含氯消毒液，特殊感染病人用1:10（1000mg/L）含氯消毒液。新生儿暖箱有专职物业人员一名进行零件拆卸最小化擦拭。

  - 备用器械每周清洁一次。

10、根据需要准备备用病历。

11、负责自己使用后的卫生洁具的清洁备用。

12、必须满足临时突击检查任务。

二、功能区工友工作职责

- 工作范围：器械室+沐浴室+配奶间+生活区+接诊室+洽谈间+更衣室+办公室+值班室+卫生间+大厅+楼梯口

- 工作内容：

  - 地板每天湿拖3次：分别5:00am  13:00am

  - 每日整理垃圾两次 尤其要及时清理茶话间及卫生间的垃圾，并做好分类收集、交接、登记。

  - 收奶：下午14:00， 每日下午消毒液清洗收集篮子一次。

  - 每日各室物表清洁一次包括各个台面、办公桌椅、电脑、键盘以及接诊室的辐射床、体重称、吸引器、各房间灯的开关机空调开关按键、沐浴室台面及水池、洽谈室接奶的窗口及台面、大门口视频门铃、各垃圾桶；

  - 每日清洗水池、水龙头及水桶一次

  - 每日清洁消毒配奶间台面及架子上午、下午各一次，上午消毒擦拭浸泡奶瓶的整理箱并更换清洁的水备用

  - 根据需要高压婴儿被、手套、眼罩，并送高压。负责布类、奶瓶送高压及回收工作；

  - 每周清洁擦拭各文件柜的顶层、鞋柜、患儿及工作人员入口处的门、探视电视、各门框及门牌等处2次

  - 负责每日拖鞋清洁消毒备用工作

  - 清洗使用过的抹布、手套、眼罩

  - 负责自己使用后的卫生洁具的清洁备用。

  - 必须满足临时突击检查任务。

三、夜间工友工作事项：19:00-22:00

（1）更换各房间的垃圾，并负责做好分类收集、交接、登记。

（2）洗拖鞋，备用

（3）19:50接奶

（4）必要时擦拭出院暖箱，备用。

四、外送工友(与PICU共用一名)

工作内容：

①每日标本外送；②领用病区物品；③每周换洗工作服登记送洗、领回，并上架整理；④每周值班室床单、被子的更换至少一次；⑤必须满足科室临时安排外送、配送的任务。

- 血液净化室

1、室内、室外清洁卫生(包括天花板、顶房平台、内墙、玻璃、灯具、通风口、家具、家电、消防设施、办公设备、办公桌、护士站、治疗台、电脑、键盘、打印机清洁每天一次)、医疗设备如各透析室氧气带、微波炉、无菌柜及各室水池每周至少一次；每周一次对各台透析机台表面、背面、底座、管路、床单元及病人的储油桶、无菌物品的储物篮、中心供液的连接管路进行擦拭、清洗。运输工具、楼梯、走廊、通道、门窗户、宣传栏、标书牌、卫生间、医护值班室床单更换及工作服清点交接；空调过滤网、空气消毒机、电视机每月清洗一次；透析床终末消毒必须每月一次等；窗帘、百叶窗半年清洗。

2、地面必须根据科室病人的需要每天上午、中午、上夜等三班进行湿扫、擦拭，及时清理病人用餐后的一次性快餐盒。保持各透析室整洁、干燥、无积水。血透室的工作人员拖鞋必须每天清洗、晾干、备用。

3、生活、医疗废物分类收集(透析液的空桶、输液袋、废液袋的盐水排干净)运送、装车及垃圾储存室冲洗、消毒管理(不负责外运)；每天不少于二次。

4、接诊区及候诊区地面每天保持无垃圾、无积灰，候诊餐桌椅排列整齐、清洁、干净。开水机必须保持清洁、干净。卫生间必须每天保持干净、无异味。

5、根据需要送病人的床单元到布类中心进行清洗并取回干净的床单、被套以备更换。

6、每天定期对水处理室机器、中心供液室、机器表面、水管及阴沟清洗，保持地面清洁、干燥、无积水。

7、负责每天门窗锁闭、楼道、候诊区清理烟头。

8、负责临时突发检查任务及事件应急处理。

9、负责无菌物品及药品外包装拆装搬运上架及负责纸箱纸盒拆解整理到位。

10.负责配制中央供液且每周四次对中央供液B系统进行消毒。

11.负责病人通道无关人员控制，协助无法自理病人运送到指 定透析床位。

12.负责每天两次污染拖布头的更换、擦拭仪器布的登记和送清洗。

13.配备保安一名协助科室控制病人通道无关人员出入。

- 被服中心

1、当天完成手术完当日所有清洗的手术布类的配送、上架、并叠放整齐。

2、负责全院各病区及门诊各科室每日所需布类的配送，保障供给使用正常，每天收集以上各科室(各病区、手术室、门诊)的污被、污布、手术用布至指 定地点并交接清楚。

3、完成本科室办公室、贮藏间的卫生和布类、棉絮的运送叠放，并及进清理垃圾，保证各贮存间的日常布类的整齐、清洁。

4、协助布类的出入库工作以及报损布类的运输、清点工作。

- 供应室：

1、每日7：30分前完成消毒供应中心所有物面（包括各个区域洗手池的水龙头、水槽、镜面）、设备表面(灭菌器腔体内表面)，污染区用1：50含氯消毒液擦拭)，清理垃圾等工作。

2、每日7：30前、14:00前完成污物入口，洁物入口，灭菌物品出口，工作人员入口门、窗、台面的清洁擦拭，污物入口(用1：50含氯消毒液擦拭)，及时关闭各入口处门窗，发现问题及时汇报。

3、上班后按照7S标准整理并对科室进行不间断巡视保洁，负责科室办公用品，一次性用品及福利物品的领取，协助护士长派送部分紧急纸质材料或物品去职能部门或临床科室。

4、每日下班前对科室各处（包括本科室室外的各种宣传牌等）进行卫生巡视，及时清理垃圾桶内垃圾。

5、负责与医疗废物转运人员交接当天产生的医疗废物并登记。

6、每天负责出库一次性无菌物品及拆除外包装后进入无菌物品储放区上架归类存放，整理纸箱(纸箱归科室收入)。

7、下收下送车辆使用前后的清洁保养，去污区整理箱及发放区整理箱的清洁，每周清洁车轮及上油并检查车辆性能一次。

8、每日下班前清洗拖鞋及卫生间便池，必要时协助关好门窗及水电开关。

9、每周清洗一次新风系统过滤网，天花板，设备表面不锈钢保养。

10、每日7：30前、14:00前完成消毒供应室所有地面清洁工作，若有污染及时清洁，特别是去污区地面(用1：50含氯消毒液擦拭)，上班后间断巡视保持干燥。

11、每周两次送洗、取回工作服并做好登记。

12、做好手卫生。

13、服从科室安排（包括下收下送、敷料打包、器械打包、清洗等所有岗位的人员均要服从科室安排的工作时间点及工作内容）。

14、一次性耗材每周一次由设备库房运送至供应室大库房，需由4名固定、身体强壮、手脚麻利的物业运送人员，上午11：30之前按照耗材存放要求放置。如有特殊急需用品应及时运送。

- 胸腔镜室、气管镜室：

1、负责整个胸腔镜室、气管镜室包括附属用房地面的保洁和各类垃圾的分类收集、交接，登记。

2、负责检查床（治疗床）终末消毒。

3、负责整个病区各个回风口的保洁消毒。

4、负责整个病区包括附属用房各台面，治疗车，药箱，仪器、电脑、打印机、办公桌椅等所有物品的保洁消毒。

5、负责工作人员入口及患者入口转运车，隔离衣，拖鞋等物品的消毒，整理，准备。

6、负责污染被服的投放及登记。

7、负责每周两次清点医务人员的工作服及清洁工作服上架整理。

8、按科室周保洁计划进行保洁。

9、空调过滤网每周清洁一次。

10、每个月负责所有窗帘和隔帘卸装、送洗一次。

11、每周对科室所有玻璃清洁一次(由物业另外派人)。

12、垃圾桶每周清洗一次。

13、负责物品、药品、标本配送。

14、必须满足临时突击检查任务。

15、每周一次对空桶过滤网进行清洗（含空气消毒机）。

16、保证检查床的清洁，每个月车轮上油，过床大保洁一次。

- 内镜室物业要求：

（一）保洁人员

1、每日7：30前完成内镜室区域内开水机、桌椅、家具、设备、检查床、水池、地板、厕所的卫生；

2、每日早晨负责投放被服，每周两次清点医务人员的工作服，每周一次更换值班室的被服；

3、每班次工作结束，及时终未消毒处理，每周负责对各诊疗室彻底清扫消毒一次（包括、各种脚踏、连接线、物表、仪器表面、电脑、吸引器架、标本架、治疗车、水池等）；

4、每周一次对空调过滤网进行清洗(含空气消毒机)；

5、保证检查床的清洁，每个月车轮上油，过床大保洁一次；

6、按需求领取物品、药品等并按要求上架摆放整齐，以备使用，每月2次对库房货架等保洁，保持干净整齐；

7、按要求准备病理瓶，并运送至病理科，每日至少二次；

8、每日负责器械布料运送至消毒供应室、消毒、灭菌；

9、每日对专科治疗巾叠好打包、灭菌备用。

10、每天清洗消毒医务人员的拖鞋、袖套、围裙，消毒后的物品处于备用状态；

11、每日餐厅至少整理清洁二次，每周整理冰箱一次，下午点心加热；

12、每月至少清洗麻醉输液室立式空调过滤网1次。

13、白天需要保安1名；

14、上班时间：根据实际情况，各检查室检查结束后要立即进行终末处理；

15、去除各种液体外包装并上架，放在固定位置。

（二）清洗消毒人员：初中及以上人员，45周岁及以下，经内镜室培训合格后方可录用。

在内镜室护士的指导下工作，工作时间根据实际情况；

（三）病人运送人员要求：男士，55周岁及以下，身体健康，方便沟通，上班时间根据科室实际情况。

- 患者检查前温开水发放、分发检查裤、指导患者更换。患者更衣柜、储物柜钥匙的分发与保管；

- 负责患者体位的安排，保证患者安全，重点强调每位患者必须使用安全带；根据需求更换床单发放棉被等保证房间内清洁、卫生；维持室内秩序；

- 每日清点复苏室内被套，检查床、输液架、保证物品数量，丢失赔偿；

- 每天工作结束后对检查床进行终末处理。每个月车轮上油，过床大保洁二次。

P.产房工友工作职责

1、工作时间：白班工友上班时间早上07：00—12：00 ，下午14：30—17：30   中午、晚上由值班工友。（需要工友白天2人，晚上1人）

2、工作范围：产房+无菌室+待产室+洽谈室+护士站+办公室+更衣室+生活区+值班室+卫生间+污物通道+等候区+楼梯口。

3、工作内容：

1）产房每天湿拖地板3次：06：00    11：00    17：00

除此之外产房遇有生孩子，每次产后都要做好终末消毒，包括擦拭产床及湿拖地板。

2）整理垃圾： 08：00之前   11：30之前   17：00之前。

3）每天物品表面清洁消毒，包括治疗车、产床、辐射台、体重秤、吸引器、胎心监护仪、床头桌、各个治疗台面、办公桌、电脑及键盘、洗手池、水龙头等物品表面每天至少擦拭1次。

4）每周清洁1次玻璃窗及产房、待产室、更衣室、办公室、值班室、卫生间的门窗。

5）每周至少清洁1次病例夹、洗手池下方、鞋柜及各文件柜的外面。

6）根据科室需要去库房领取物品。

7）按规定时间去供应室拿消毒产包等消毒物品。

8）必要时送产房各种报表。

9）负责产房拖鞋消毒清洗工作。

10）每天要及时清理垃圾并做好扎带封存。

11）每周二两次送洗、取回工作服。

12）所有的物品表面擦拭：消毒液普通用1：20含氯消毒液，特殊感染用1：10含氯消毒液。

13）按规定严格要求清点及处理胎盘，不得将胎盘私自买卖等，一经发现立即开除，并承担相应的法律责任和经济赔偿。

14）玻璃窗、窗帘及空调过滤网要定期由专业的人员过来清洗。

15) 服从科室安排，不准偷科室的东西，不准买尿片等妇婴用品。

16)每周一次更换护士值班室、医生值班室的被服。

- 安保、消控服务要求

(一)人员要求

(1)、中标方向采购人新院区派驻保安员90人、老院区派驻保安40名。

(2)、采购人新院区内肺科医院正式运营后，中标方需根据《国家卫生计生委办公厅公安部办公厅关于加强医院安全防范系统建设的指导意见》(国卫办医发〔2013〕28号)中“保安员数量应当遵循‘就高不就低’原则，不低于在岗医务人员总数的3%或20张病床1名保安或日均门诊量的3‰的标准。”向采购人新院区内肺科医院派驻保安员及消防中控室值班员。

(3)、采购人有权根据工作需要随时要求中标方增减保安人数，需增加或减少的保安人员，采购人要提前15天书面通知中标方，双方另行协商服务费用。

(4)、确保保安员每人每月休息四天；按每人每天8小时工作制执行24小时排班。根据每天的实际情况必须服从采购人保卫科排出相关班次、执行保安人员定岗、定位、定职。

(5)、如有突发性事件发生、当班人员必须保证人员无条件完成任务。对采购人安排的一些临时性工作，如：突发性医患纠纷、火灾、水灾、治安事件、重大会议及晚会等应无条件积极配合并完成。若采购人临时增加保安员人数导致超过当班保安员人数，超过部分采购人应按每人每次给予100元补贴。

(6)、中标方需在投标文件中提供不少于本合同要求服务人数（按工时计算），且经公安机关批准设立的培训机构培训合格，取得由市 级以上公安机关发放《福建省保安员资格证》的保安员材料；提供6名(含本数)以上取得福建省人力资源和社会保障厅发最新消防安全管理员或建(构)筑物消防员证书安防消防系统操作员材料。

(7)、中标方所提供的人员、拥护党的方针、政策，熟悉国家法律法规，爱岗敬业，文明执勤，服从安排，必须要懂得监控设备操作，勇于同各类违法犯罪行为做斗争，无违法犯罪记录。按岗位要求着装，注意仪表仪容，使用文明礼貌用语，说普通话，能听懂本地话。

(8)、中标方派驻采购人新院区上岗前要经过严格政审，保证录用人员没有劳动教养和刑事犯罪记录，健康状况良好、无精神病史，学历初中以上，男性，身高168cm及以上，五官端正，身材均匀，年龄18至45周岁占80%以上，年龄45至55周岁占20%以下，所有保安人员必须有保安证，持证上岗，具备相关法规、安保、消防知识。其中中标方需提供保安经理1名(不占保安人员名额)派驻采购人新院区，保安经理必须有3年以上保安相关工作经验，责任心强，有一定管理经验，上班时间参照采购人行政人员。保安经理费用由中标方自理。

(9)、中标方派驻采购人的保安人员队长及保安班长必须为退伍或转业军人，年龄18至45周岁。

(二)服务项目

(1)、防火:

①院区内各类消防设施的日常巡查及养护，并按消防设施要求定期巡查，标明养护时间(如消火栓、灭火器、安全出口灯、应急灯等)。

②认真做好消防安全宣传工作。

③能及时扑救院内各类火灾事故，尤其是初始火灾。

④根据要求定期组织义务消防队员进行灭火演练。

⑤每层病房楼公共区域应安排人员巡逻、劝烟，禁止人员吸烟。

(2)、防盗:

①巡查守卫各住院大楼及出入口和重点部门。

②打击院内各类违法犯罪行为。

③认真做好防盗防抢安全宣传工作。

(3)、交通秩序:

①保障院区内各交通要道的畅通，如：急救绿色通道、消防通道等。

②管理进入院内的各类机动车、非机动车辆。

③禁止院内车辆乱停、乱靠等现象发生。

④制止外来车辆进入院区长期占用车位。

⑤认真管理好院内秩序，禁止小摊贩、营运车辆在院区内及周边要道占道经营，制止乱贴广告等行为。

(4)、阻止、处置各类突发性事件(无条件服从并完成任务，采购人可以酌情补贴):

①阻止、处置各类医患纠纷事件。

②防范在院区内发生的各类社会安全事件、自然灾害的发生。

③参与院内各类灾害事故的应急救援。

④阻止、处理他人对医、护、员工的人身安全的攻击。

(5)、完成院部下达的各项临时性工作任务：

①上级检查、活动秩序维持。

②目标警卫、物品押运。

③协助院部重要事项和其它临时性的工作任务。

(6)、阻止妨碍正常的医疗秩序：

①阻止焚烧纸钱、摆设灵堂、摆放花圈、违规停尸、聚众滋事的发生；

②阻止院内寻衅滋事影响正常医疗秩序的发生；

③阻止非法携带易燃、易爆危险物品和管制器具进入；

④阻止侮辱、威胁、恐吓、故意伤害医务人员或者非法限制医务人员人身自由；

⑤阻止在院区内故意损毁或盗窃、抢夺公私财物的事件发生；

⑥阻止倒卖医疗机构挂号凭证；

⑦阻止“医托”等其他扰乱医疗机构正常秩序的行为

(三)服务范围

(1)、门诊大楼：收费处、取药窗口、医技检查窗口、急诊部、输液处、院内步行街、行政办公及人群密集场所等。

(2)、住院大楼：病区各楼层、收费处、重要通道等。

(3)、公共区域：地下停车场、室外停车场、院内各出入口、外围绿化带等。

(4)、各类仓库、库房。

(5)、医院院区及周边将要发展的病房、其他用房、重要设施等。

(四)服务要求

(1)、履行各级政府以及采购人主管部门安保的各项工作规定和条例。

(2)、遵守医院相关行政制度、预案和管理。

(3)、挂牌上岗，服装统一、整洁(培训费、年检费、服装费等一切费用由中标方自理)。

(4)、文明执勤，礼貌待人，主动周到。

(5)、保证工作人员的稳 定性以及规定的人数（按工时计算）。

(6)、认真做好防火、防盗、车辆管理等各类突发事件及相关的处理记录。

(7)、建立一支义务消防队伍。

(8)、保安人员不得私自收费。

(五)管理要求

(1)、人员管理与制度要求：确定岗位，按采购人制定各岗位职责实施。院区正门和停车场进出口必须派保安员全天候24小时看守。保证院内消防通道的畅通并对医院各区域进行值班巡查、消防监控(主要为医院范围内火灾的发现、初起火灾的扑救、报警)、治安防范。

(2)、维护医院的正常医疗秩序，保障工作人员、就医人员的人身安全，保护医院的设施和设备，预防火灾和各类刑事案件、治安事件的发生。

(3)、全体保安员均为义务消防队员，中标方应对保安员进行岗前培训，特别是消防技能的培训，使保安员具有一定的消防业务素质。

(4)、保安员协助相关科室开展控烟工作。

(5)、停车场管理

①中标方对车场实行24小时值班监控。

②引导进入院内的车辆停放在指 定区域，按车位规范停放。强化对车辆出入管理和登记制度，防止可能发生的盗窃、破坏事件。保持院内道路特别是急救通道通畅，进入院内的车辆必须熄火候车。

(6)、当医院发生突发事件(如火警、爆炸、投毒、非法集会、其它破坏、盗窃、自然灾害等等)时能进行应急救援。中标方应对保安员进行培训，特别是应急救援培训，使保安员能有效的处理突发事件。

(7)、建立完善的、与采购人现有预案相衔接的各项应急救援方案(如火警、爆炸、投毒、非法集会、其它破坏、盗窃、自然灾害等)，确保各类突发事件得到快速、妥善处理。确保院内无火灾、治安、交通、刑事等事件发生。

(8)、中标方须按采购人要求建立符合采购人现状的、完善的管理规定及各项制度。包括但不限于保安部纪律规定、监控室管理规定、监控室值班员交接班管理规定、监控室操作管理规定、门禁管理规定、对讲机使用管理规定、对讲机维护、编号、频道管理规定、员工宿舍管理规定、施工人员管理规定、部门例会制度、请销假制度、教育培训制度、院区出入管理制度、装修管理制度、优秀员工评比制度、交接班制度、装备管理制度、保安部奖惩制度及各岗位相应职责等。

(9)、中标方须根据服务管理条例实施管理并自备制服、值班登记本，配备警棍、对讲机、强光手电等所有防暴器材。

(10)、中标方对其派驻采购人人员实行准军事化管理，对保安服务项目的综合满意率应达到85%以上。

(六)服务质量总体目标监控

(1)、树立“业主至上，服务第一”的思想，为医院创造一个安全、舒适、文明的医疗环境。

(2)、实行优质服务，优质管理，为医院提供礼貌、主动、热情、周到的服务，最大限度满足其服务要求。

(3)、合约期内中标方员工出现违法、违纪、违规行为，所造成的一切后果及损失，由中标方承担，后果严重的采购人有权解除合同，并追究相关名誉损失。

(4)、中标方所提供的人员应该长期培训，通过考核后上岗，杜绝因管理失职而造成的火灾、治安、交通、刑事等事故。

(七)考评与处罚

(1)、中标方对院内范围内的小摊、小贩等各类营业摊点进行管理，做到劝阻出院区外区域且不占道经营，确保管理到位。若出现管理不到位，每次罚款200元。

(2)、采购人每发现中标方的人员缺岗一人次，扣中标方的人员按每人每次支付违约金500元，并承担违约责任。

(3)、派驻保安经理协助采购人保卫科做好日常安保工作，并按院部规定考勤，不在岗一次，罚款100元。

(4)、中标方派驻采购人新院区保安员需严格遵守采购人制定的相关保卫规章制度，严禁值勤人员在上班时间仪容不整、缺岗、漏岗、串岗、迟到、早退、巡逻不到位、处置情况不及时等现象发生。

(5)、年龄50至60周岁超过总人数20%的部分，采购人仅按中标金额的80%支付服务费。

(6)、采购人每发现中标方缺少一名退伍或转业军人，按每人每次扣中标方违约金500元。

(7)、严禁保安员在岗位做与工作无关的事情。

(8)、保安员出现违纪违规现象，情节轻者给予相关经济处罚，严重者予以清退，并加以处罚，罚金与中标方服务费当月一次结算。

(9)、把《保安队伍建设要求》纳入本条款。

(10)、及时配合完成采购人保卫科布置的各项任务。

(11)、采购人每发现中标方的人员未持保安证上岗的，每人每次扣中标方违约金100元，且采购人有权要求中标方更换持保安证的保安。

(八)重要事项要求：

(1)、中标方的服务人员必须服从采购人的调动和指挥，积极配合采购人，搞好本职工作。

(2)、正、副队长每月工资不得低于中标价95%，班长每月工资不得低于中标价93%，18至45周岁其他保安人员每月工资不得低于中标价80%，46至55周岁保安人员每月工资不得低于中标价72%。若中标方人员发生任何意外事件及发生劳动争议等均由中标方自己解决，采购人无任何连带关系和责任。

(3)、本项目要有足够的管理服务人员(包括1名保安经理、正副队长各1名及班长9名，不得兼任)为采购人提供优质的服务，少于招标文件规定人数（按工时计算）的在月服务费中按每人100元/天进行扣减。

(4)、中标方派遣采购人院区保安经理负责排班和相关的管理工作，同时在岗位所在科室(具体位置由医院安排)进行考勤签到，由科室负责人进行确认，作为支付服务费的依据。

(5)、中标方须自行解决工作时所需的服装、日常工具、劳保用品及住宿，并能根据采购人的行业形象要求及规范，保证文明工作。

(6)、中标方不得将委托管理项目转包管理，不允许分包或转包管理责任和管理事宜（国家相关法律法规和部门相关条例制度等要求除外）。若发现转包，采购人有权终止协议，且中标方必须赔偿由此给采购人带来的一切损失。

(7)、采购人如有重要检查、重要嘉宾参观以及其它重要活动时提前通知，中标方应根据采购人要求无条件服从。

(8)、采购人可协助中标方对员工进行工作所需疾病预防知识的培训和技术指导。中标方应当接受当地派出所对保安人员的管理以及参加由当地派出所组织的培训。

(9)、中标方服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

- 服务量化考评细则

1、基础管理评分标准

| 项目 | 评估内容 | 评估方法及标准 | 分值 | 扣分 | 扣分 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理组织 | 1.质量管理机构完善、制度健全，并能正常履行； | 机构不完善、制度不健全，缺一个扣5分，有组织、制度开展工作不到位1项扣3分； | 15 |  |  |
|  | 2.有明确的质量管理目标，质量责任落实到人； | 无管理目标和职责不得分；质量责任不落实1次扣3分； |  |  |  |
|  | 3.有应对突发事件的组织、措施。 | 无记录扣5分。 |  |  |  |
| 服务条件 | 1、负责后勤服务热线电话和受理服务，实行24小时值班，有完善通讯网络，对各类信息及时记录、处理； | 未设热线电话扣2分；电话无人接听每次扣2分；无人值班每次扣3分，无通讯器材、联系网络扣3分，受理无记录每次扣3分。 | 15 |  |  |
|  | 2、必须按合同规定编配员工，耗控物资配备充足； | 如发现超出合同允许缺编范围缺一人扣3分，工具、物资、机器等供应配备不到位一项扣3分。 |  |  |  |
| 员工素质 | 1.员工身体状况良好，年龄、文化程度符合合同中规定的相应岗位要求；管理人员每日上班时间巡视，发现问题及时处理。 | 不符合要求每人次扣0.5分。 | 10 |  |  |
|  | 2.主要管理人员、专业技术人员持证上岗；员工执业资格达标。 | 不符合要求每人次扣2分。 |  |  |  |
| 员工培训 | 1.定期进行人员培训，各级培训有计划、内容、有落实，效果有检查、有跟踪；更换员工要培训后上岗。 | 培训计划、内容完整，缺一项扣3分；有计划落实不到位扣2分； | 15 |  |  |
|  | 2.员工培训达标率100%； | 培训检查落实不到位每人次扣1分； |  |  |  |
|  | 3.员工培训有记录。 | 无记录每人次扣2分。 |  |  |  |
| 员工管理 | 1、上下班是否准时；排班合理，工作时间内按标准配备人员在岗。临时替班保证工作质量。服从科室安排，不参与推销、介绍护工等工作。 | 发现不符合要求视程度每人次扣0.5-2分。 | 15 |  |  |
|  | 2、上班时间不聚众聊天，不干私活，不躲懒，不遛岗。不私自出租卧具。 |  |  |  |  |
|  | 3、遵守医院各项规章制度，不在工作中及工作场所吸烟，不在工作场所大声喧哗，维护工作场所整洁及秩序。非工作所需物品不得存放于科室内。 |  |  |  |  |
| 服务态度 | 1.耐心礼貌受理各服务事项或投诉，对客户投诉等及时处理； | 投诉无记录表扣1分，查实一件有效投诉未及时处理扣3分；电话受理语言不规范，态度不好，不能礼貌接待的投诉扣3分 | 15 |  |  |
|  | 2.工作不推诿，不在病人面前表达不满情绪。工作时不得影响病人休息，清洁完毕后将物品归位。 | 工作推诿每人次扣2分，员工动作或言语表现等影响病人情绪、医护人员正常工作的视程度每人次扣1-3分。 |  |  |  |
|  | 3.员工根据专业统一着装、佩戴胸卡上岗，文明礼貌，遵守劳动纪律，服务规范达标。员工爱岗敬业；遵守医院规章制度。不与病人、医护吵架。 | 仪表不规范每人次扣0.5分，员工违反规定每人次扣0.5分，员工无理与客户发生矛盾每人次扣3分； |  |  |  |
| 服务效果 | 1、对院方安排有关事务的处理、联络要及时做好落实、跟踪与反馈。 | 对院方下发文件、通知（含口头）和任务，没有传达、通知到位每次扣3分，任务未完成或不达标每次扣3分； | 15 |  |  |

2、保洁服务检查评分表

| 内容 | 检查方法 | 标准 | 评分标准 | 分值 | 扣分 | 扣分 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物表 | 抽取4个责任区,每责任区抽查2处，目视、手触检查 | 天花板、墙角无明显积尘、污渍，无蜘蛛网，无黑斑，墙面无无字迹、印记、小广告粘贴等 开关盒、挂画、名牌、告示牌、仪器表面等无明显灰尘 垃圾车、开水车、平车、治疗车、器械车、轮椅等表面干净，摆放在指 定位置 | 不合格1处,视程度扣0.5-1分 | 30 |  |  |
| 护士站治疗室走廊 | 抽取4个责任区,目视检查 | 办公设备外表洁净，摆放整齐； 洗手盆、台、抽屉无污垢； 地面无大片污渍、水渍、每100平方米烟头、杂物不超过5个。踢脚线、地角线无明显灰尘； 公告牌、候诊椅、扶手等无污渍，无明显积灰 | 不合格1处,视程度扣0.5-1分 | 20 |  |  |
| 病室卫生及终末处理 | 抽取4个责任区,每责任区抽查2间 目视、手触检查 每责任区抽查2床终末处理 | 地面无污渍、垃圾，墙面洁净； 输液架、橱柜架、病床、床头柜、设备带等洁净，无积灰； 仪器表面擦拭消毒，可拆卸式的管道、玻璃瓶等清洗到位。 门柄、把手等每天擦拭、消毒、门框每周擦拭、无积灰。 根据终末处理规范操作对该床位所属范围进行保洁。 | 不合格1处,视程度扣0.1-0.5分 | 30 |  |  |
| 垃圾桶 | 抽取4个责任区,每责任区抽查2处 保洁检查 | 垃圾不超过3/4（容积）、摆放定向定位、外表无污迹、粘附物， 周边墙面干净，地面无污迹及垃圾掉落 | 不合格1处,视程度扣0.5-1分 | 10 |  |  |
| 卫生间 | 抽取4个责任区,目视检查 | 无异味，地面干净、无杂物、无积水，恭桶（便器）洁净；洗手台面光洁、无污垢；镜面干净光亮 | 不合格1处,视程度扣0.5-1分 | 30 |  |  |
| 开水间洗涤间 | 抽取4个责任区,目视检查 | 地面干净，无积水，无塑料、纸皮等杂物堆放； 开水器表面无积灰和污渍，开水器表面及柜格内无杂物堆放； 盛水池及时清理，无垃圾堵塞； 保洁物品工具规范放置，水池内无杂物且清洁干净，台面设备洁净； | 不合格1处,视程度扣0.2-0.5分 | 15 |  |  |
| 功能科室换药室 | 抽取4个责任区,目视检查 | 地面干净，无杂物； 治疗台、床干净，无积灰，摆放整齐； 办公设备外表洁净，摆放整齐； 洗手盆、台无污垢； 每天上下午定时收取医疗废物，垃圾桶内垃圾不超过3/4（容积） | 不合格1处,视程度扣0.5-1分 | 15 |  |  |
| 办公室更衣室值班室 | 抽取4个责任区，目视检查 | 办公设备外表洁净，摆放整齐； 地面保持干净、清爽无明显灰尘及其它杂物。桌椅摆放整齐； 橱柜表面洁净，无积灰，门窗干净无污渍；垃圾桶内垃圾不超过3/4（容积） 墙角、天花板无蜘蛛网 | 不合格1处,视程度扣0.2-0.5分 | 15 |  |  |
| 电梯厅、楼梯 | 抽取4个责任区,目视检查 | 地面无纸屑、杂物、污迹（每100平方米烟头、杂物不超过10个），踢脚线、地角线无明显灰尘； 结算机表面、搂梯扶手无明显积灰，墙面无无字迹、印记、小广告粘贴等； 天花板无蜘蛛网； 窗台、排椅下、门后无烟头、杂物 | 不合格1处,视程度扣0.2-0.5分 | 20 |  |  |
| 窗户、窗帘、隔帘 | 抽取4个责任区,目视检查 | 窗台、窗框、窗槽、纱窗等干净，无烟头、垃圾及其他杂物； 每半年拆挂窗帘、每季度隔帘一次，有病区护士长签字记录 | 不合格1处扣0.5分 | 10 |  |  |
| 室外平台 | 抽取2个责任区,目视检查 | 无杂物、烟蒂、垃圾、杂草等； | 不合格1处,视程度扣0.2-0.5分 | 5 |  |  |

3、门诊保洁

| 检查内容 | 标准 | 评分标准 | 分值 | 扣分 | 扣分 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公区地面 | 干净，无积水、无烟头、废弃物和痰迹等 踢脚线、地角线无明显灰尘和污渍； | 不合格1处,视程度扣0.2-0.5分 | 20 |  |  |
| 卫生间 | 干净、无异味、无积水，恭桶（便器）洁净，洗手池、台面光洁、无污垢；镜面干净光亮；排气扇干净；窗口无烟蒂垃圾 | 不合格1处,视程度扣0.2-0.5分 | 20 |  |  |
| 物表 | 1、门框、窗框、窗槽、电风扇、照明灯是否干 2、净仪器表面是否无灰尘， 3、空调表面干净无灰，过滤网按期清洗 4、天花板、墙角、墙面干净、无蜘蛛网 5、排椅无污渍、无积灰 | 不合格1处,视程度扣0.2-0.5分 | 20 |  |  |
| 诊室 | 桌椅、家具表面干净、诊床干净，洗手池干净， | 不合格1处,视程度扣0.2-0.5分 | 15 |  |  |
| 开水间 | 门口地垫是否干净 开水器表面擦拭干净，水槽内垃圾及时清理 排气扇干净 | 不合格1处,视程度扣0.2-0.5分 | 5 |  |  |
| 洗涤间 | 保洁物品工具规范放置，水池内无杂物且清洁干净，台面设备洁净； 无纸皮塑料等杂物大量堆放不影响院容， | 每查到一次违规扣0．5分 | 10 |  |  |
| 垃圾桶 | 按规定放置在指 定位置，及时收取垃圾 垃圾桶、垃圾筐表面干净 | 每查到一次违规扣0．5分 | 10 |  |  |

4、专项、环卫保洁

| 内容 | 检查方法 | 标准 | 评分标准 | 分 值 | 扣分 | 扣分 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃 | 抽取4个责任区,每责任区抽查2处 目视检查 | 门窗玻璃洁净、无明显污渍；住院处收费窗口玻璃洁净，无手印、无明显污渍。 | 不合格1处,视程度扣0.5-1分 | 20 |  |  |
| 室外地面、地沟冲洗 | 抽取4个责任区域目视检查 | 每月一次，地面无污渍； | 不合格1处,视程度扣0.5-1分 | 10 |  |  |
| 室内地面保养 | 抽取4个责任区,每责任区抽查2处，目视检查 | 按合同规定计划执行，地面清洗、抛光、打蜡后是否光亮；无明显污渍 | 不合格1处,视程度扣0.5-1分 | 20 |  |  |
| 地毯、地垫清洗 | 目视检查 | 定期清洗、晾干，无明显破损、脏污 | 不合格1处,视程度扣0.5-1分 | 5 |  |  |
| 按合同定制计划 | 资料核查 | 按合同规定执行，有计划表，按计划执行、登记 | 未按合同规定执行扣5-10分，无计划表扣5分，未按划执行、登记视程度扣1-3分 | 10 |  |  |
| 环卫地面、花台表面、天台 | 目视检查 | 地面干净，无大片积水，无垃圾烟蒂等； 花台干净； 天台无垃圾堆放，无杂草 | 不合格1处,视程度扣0.5-1分 | 20 |  |  |
| 环卫垃圾桶 | 目视检查 | 垃圾不超过3/4（容积）、摆放定向定位、外表无污迹、粘附物， 周边墙面干净，地面无污迹 | 不合格1处扣0.5分 | 10 |  |  |
| 室外墙面、广告栏、广告牌 | 目视检查 | 无明显灰尘、污渍；无小广告粘贴；无字迹、印记等；墙角、天花板无蜘蛛网 | 不合格1处扣0.5分 | 5 |  |  |

5、运送服务检查评分表

| 检查部门： 检查日期： 检查人员： 得分： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 | 检查标准 | 分值 | 扣分 | 扣分 说明 |
| 1、着装是否整洁、仪容仪表如何？是否做到文明礼貌？ | 每查到一次违规扣0．5分 | 10 |  |  |
| 2、工作记录完整，合理分派任务 | 每查到一次违规扣0．5分 | 10 |  |  |
| 3、运送病人前是否按要求进行核对，病人往返病房有否告知护士 | 每查到一次违规扣0．5分 | 20 |  |  |
| 4、带病人做检查时是否告知病人相关检查项目。 | 每查到一次违规扣0．5分 | 15 |  |  |
| 5、病人护送过程是否按规范操作。检查结束是否及时送回病区。 | 每查到一次违规扣0．5分 | 15 |  |  |
| 6、运送前是否将项目与标本核对、运送准确、无丢失，血、尿标本分栏放置，做好标本交接登记工作 | 每查到一次违规扣1分 | 20 |  |  |
| 7、运送标本时是否使用防护用品 | 每查到一次违规扣0．5分 | 10 |  |  |
| 8、是否将标本和文件及物品分包运送 | 每查到一次违规扣0．5分 | 10 |  |  |
| 9、大输液的运送是否及时、能满足科室要求 | 每查到一次违规扣0．5分 | 15 |  |  |
| 10、专科的检查报告单应按要求送至指 定科室，做好交接登记 | 每查到一次违规扣0．5分 | 10 |  |  |
| 11、每班次做好工具清点、维护、消毒使用工具，做好交接班登记，保证运送秩序 | 每查到一次违规扣0．5分 | 15 |  |  |
| 12、按时收取各种检查单到相关科室预约后送到护士站 | 每查到一次违规扣0．5分 | 20 |  |  |
| 13、司梯人员使用文明用语；不锈钢梯厢亮洁，地面无污渍、无积水；电梯消毒、登记记录完整，清楚 | 每查到一次违规扣1分 | 30 |  |  |

6、工程服务评分标准

| 项目 | 评估内容 | 评估方法及标准 | 分值 | 扣分 | 扣分 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织管理 | 1.1制定设备安全运行管理制度、质量管理机构完善、制度健全，并能正常履行； 1.2有明确的质量管理目标，质量责任落实到人； 1.3有应对突发事件的组织、措施。 1.4建立管理档案，资料齐全、分类成册，管理完善，查阅方便。 1.5对报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等种类信息，应及时的收集和反馈，并有回访记录。应用计算机等现代化管理系统； | 机构不完善、制度不健全，缺一个扣2分，有组织、制度开展工作不到位1项扣1分； 无管理目标和职责扣2分；质量责任不落实1次扣0.5分； 无应急组织措施扣2分 资料每发现一处不齐全扣1分； 无计算机管理扣2分；无记录扣2分；查实一件有效投诉未及时反馈处理扣1分；管理不完善扣1分。 | 20 |  |  |
| 机房巡视管理 | 2.1设备及机房环境整洁，无杂物、无灰尘、无鼠虫发生。配备所需专业人员,严格执行操作规程，设备良好，运行正常 2.2制定临时用电管理措施与停电应急处理措施，并严格执行。保证正常供电、限电、停电，有明确的审批权限并按规定执行。 2.3有对公共区域的定期巡回检查记录与维修记录。按规定巡视、管理氧气房，杜绝人为事故发生，遇问题及时上报。 2.4对维护保养记录、运行记录、设备档案等进行归类管理。 | 设备及机房环境整洁 未制定措施、应急预案的扣5分，制度应急措施未上墙扣2分 未按规定审批进行供电、限电、停电每次扣2分。 巡视无记录扣5分， 未对档案进行归类管理或归类不清混乱视程度扣3-5分 记录不完善视程度扣1-3分。 | 15 |  |  |
| 员工管理 | 3.1.员工身体良好，符合专业岗位要求； 主要管理人员、专业技术人员持证上岗；员工执业资格达标。 3.2员工根据专业统一着装、佩戴胸卡上岗，文明礼貌，遵守劳动纪律，服务规范达标。员工爱岗敬业。 3.3.定期进行员工培训，各级培训有计划、有落实，效果有检查、有跟踪；员工培训有记录，员工培训达标率100%。 | 不符合要求每人扣0.5分，有一人次未持证上岗扣1分 员工违反规定每人次扣0.5分；员工无理与客户发生矛盾每人次扣2分。 无培训记录扣5分。培训计划缺一项扣1分，有计划落实不到位扣1分；培训检查落实不到位每人次扣0.5分；抽查有一人次未达标扣0.5分。 | 20 |  |  |
| 报修管理 | 4.1、有完善通讯网络，受理员接到投诉时应及时礼貌地询问原因、内容、建议或意见，并详细登记及时处理；并对服务进行跟踪，督办、及时反馈； 4.2、接到报修任务，在15分钟内到达现场。如特殊情况，不得超过30分钟。 4.3、小修立即完成，中修当天完成，大修一周内完成（以上情况需要配件及时供应，维修需要院方配合。必要时，应由院方聘请外协单位施工）。 4.4各项管理服务装备配套齐全；配件实施严格管理，以节约成本。能维修的配件，不得随意更换。 | 无通讯器材、联系网络扣2分。未设热线电话扣2分；电话无人接听每次扣1分；无人值班每次扣2分； 电话受理语言不规范，态度不好，不能礼貌接待的投诉扣0.5分，受理后无记录，每次扣1分； 对医院职工和患者的投诉处理不符合要求一项扣1分； 查物资档案，主要设备缺一种扣1分，普通装备缺一种扣0.5分；查实随意更换配件一次扣1分 | 25 |  |  |
| 应急处理 | 5、遇到与医院有关的突发事件、重大问题和紧急问题应及时上报医院有关部门和领导并立即对事件进行最大能力的控制或处理； | 对重大和紧急事情不能及时正确处理、报告，每次扣2分。；非客观原因未处理或处理不力扣0.5分，造成严重后果追究其责任； | 10 |  |  |
| 服务满意度 | 6.1定期向医院总务科后勤服务工作征求意见，及时采纳合理的建议，对院方安排有关事务的处理、联络要及时做好落实、跟踪与反馈。 6.2服务满意率达90%以上。 | 不按时下发意见表，扣2分 对存在问题没有及时整改，1处扣1分，同一问题多次反映没有解决，扣2分。 对院方下发文件、通知（含口头）和任务，没有传达、通知到位每次扣1分，任务未完成或不达标每次扣1分； 当满意率<90%，每减少1个百分点扣1分 | 10 |  |  |

7、院感检查评分表

| 检查项目 | 检查内容 | 扣分标准 | 分值 | 扣分 | 扣分 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院感知识培训操作考核 | 1.抽考5人“拖把四分开”保洁区域。 2.工作服穿戴整洁，不穿出院外，有污染随时清洗 3.接触清洁物品前及脱手套后要严格洗手，现场抽考5人“六步洗手法” 4.不滥用、乱用消毒剂，现场查看并抽考5人消毒剂的配制方法。 | 1不符合要求扣1分 | 20 |  |  |
| 员工个人 防护 | 查员工是否按不同岗位的工作需要，穿戴相应的防护用品，如清洗器械时是否穿戴手套、袖套、围裙等，现场抽查2-3个员工的个人防护情况 | 1不符合要求扣1分 | 5 |  |  |
| 卫生用品、用具管理 | 1、查洗涤间、开水间、处置间是否保持整洁，不堆放私人用品、杂物 2、卫生用品、用具摆放是否整齐，定点放置，是否按照上层为清洁区，下层为污染区的原则 3、拖把、抹布是否四分开，标记明确，用后清洗消毒，分开悬挂晾干 4、查各种消毒剂、洗涤剂标识明显，妥善、安全保管，不随地摆放、丢弃，员工能正确配制消毒剂，不使用过期消毒剂 | 发现一处未做到扣1分 | 15 |  |  |
| 医疗器械、用品及标本运送 | 查无菌物品与污染物品及各类临床标本是否按要求密闭运送 | 发现一人次未做到扣1分 | 5 |  |  |
| 医院环境 卫生 | 抽查医院区域的物体表面、墻面是否有灰尘、污迹及蜘蛛网等，卫生间是否清洁无异味，地面是否有污物，水池是否清洁，发现血迹、污迹是否及时处理（每楼层抽查2-3间、区域） | 发现一处未做到酌情扣1-2分 | 20 |  |  |
| 垃圾分类收集（处置室、污梯口、暂存处） | 1、医疗废物与生活垃圾分类收集，不得外泄。 2、在医务人员指导下收集医疗废物，封袋，按不同类别在封口处粘贴相应类别标识，并做好登记签名，保留资料 3、每日清洗消毒运送用具，医疗废物暂存处清洁无异味，每日定时消毒。现场查看，并查资料。 | 发现一处未做到扣1分 | 10 |  |  |
| 污物梯的规范使用及清洁消毒 | 不违规使用污物梯。每日污物梯使用后进行清洁、消毒，做好登记工作。 | 发现一次未做到扣1分 | 5 |  |  |
| 员工职业暴露的处理 | 1、每月一次员工院感知识培训，新录用员工上岗前培训，查记录 2、查是否有员工职业暴露后的处理、及相关的登记资料，查资料 | 未按要求做到扣1分 | 5 |  |  |
| 传染病人使用的推车、轮椅处理 | 查是否按规定要求用后及时清洁消毒处理，查清洗记录 | 发现一处未做到扣1分 | 5 |  |  |
| 空调过滤网清洗 | 查是否按规定要求清洗（供应室、口腔科和内镜室等重点科室的中央空调每周清洗一次，其它科室每两星期清洗一次），查是否有清洗确认记录，现场查看抽查3处查看是否清洁，无灰尘并查资料。 | 发现一处不达标扣1分，无记录扣2分 | 10 |  |  |

8、安保项目检查：

为加强和促进保安员的工作责任心，促使保安管理人员及员工严于律己，爱岗敬业及更好地督促保安员形成文明、高效的工作服务风气，特制定一系列量化考评制度。

量化考评扣分细则：量化考评扣分细则共四十一。量化考评细则内每扣1分罚款50元。每半年为一次考评周期，扣分累计超过60分，按规定解除合同。

第一条：上班迟到、早退超过5分钟，每次扣2分；上班迟到、早退超过15分钟，视作旷工处理每次扣10分。

第二条：无故脱岗一天，扣20分。

第三条：未经批准私自调班、换班、顶班扣5分；不按规定进行统一集合上下班扣2分，岗位交接班时不按时接班扣2分，接班队员未到擅自下班者扣2分。(“后勤一站式”服务中标公司要严格制定交接班制度备查)

第四条：当班期间仪容不整(按规定应统一穿制服、穿鞋、扎领带和穿着制服时不扣纽扣、卷衣袖、不戴帽子；长指甲、戴饰物，染异色头发；留长发、大包头、帽墙下发长超过1.5厘米，蓄胡须)每次扣5分。

第五条：保安员上岗佩戴饰物扣2分，保安员着制服时，制服不整齐，不按规定熨烫平整每次扣2分，不按规定穿鞋每次扣2分；衣服脏每次扣2分。

第六条：穿着制服干与工作无关的事情，扣5分。

第七条：值班期间，作风懒散、精神不振、站姿、坐姿不正确规范或在岗位上修指甲、剔牙、抓痒、挖鼻子、掏耳朵、伸懒腰、哼歌、岗位上整理服装、将手插入衣袋及依靠在墙壁或其他物体上等行为者扣2分。

第八条：当班期间，不使用文明用语、使用粗言秽语、讥笑或不理睬患者及与其发生与工作无关的争论者，情节轻的每次扣5分，情节严重者扣10分，当事人作辞退处理。

第九条：上班期间吸烟、喝酒、吃零食、听音乐、闲谈、与工作无关人员嘻笑打闹、看书报、擅离职守，工作时间做与工作无关的事情，每次扣5分。

第十条：值班时将私人物品带到岗位上，每次扣1分；当职时在岗位上私自接待亲友扣5分。

第十一条：上班期间疏忽职守、滥用职权、故意刁难、随意骂人、打人或遭投诉属实者扣3分，情节严重者作辞退处理，并追究其责任。

第十二条：当班期间，未按规定巡查区域范围，对发生事故和案件不及时报告和处理，情节轻的每次扣2分，情节严重的扣10分并作辞退处理，并追究“后勤一站式”服务中标公司责任。

第十三条：当班期间，在院区内发生案件不知情者扣5分。

第十四条：当班期间无故走出岗位职责范围和不写当值日记、记录不详细，每次扣4分。

第十五条：当班期间利用通信工具讲与工作无关的事情或不使用文明规范语言者，每次扣5分。

第十六条：利用工作之便私自进入办公室打私人电话每次扣5分。

第十七条：不按规定使用监控消防设备和开启关闭各种机电设备，不按程序操作造成非常规性损坏的每次扣5分，损坏部分应照价赔偿。

第十八条：不按规定程序接待来访客人和车辆，不按规定指挥车辆停放，造成通道堵塞，指挥失误等扣3分，造成严重后果作辞退处理。

第十九条：对上级领导的指令有不同意见未见说明或说明未经采纳而拒不执行者扣5分。

第二十条：不按规定巡逻签到和巡查记录发现有作弊行为者每次扣2分。

第二十一条：酗酒后上岗扣5分，在岗睡觉扣20分(严重者辞退处理)。

第二十二条：非值班擅自在医院各科室的诊疗室、医护人员操作室内闲逛扣2分，未经科室医护人员允许私自进入其单元范围内影响工作作辞退处理。

第二十三条：利用职务之便谋取个人私利或盗窃医院、病患财物及勾结“医托”充当内线合伙者，在院内拉帮结派、打架斗殴、散布谣言、蛊惑人心、挑拨离间、破坏团结者，聚众赌博(包括围观不报者)、酗酒闹事者，扣20分并作辞退处理。私自将医院物品或设施带回家，一经查出的扣10分。(要求“后勤一站式”服务中标公司作辞退处理，情节严重者送公安机关处理)

第二十四条：蓄意违抗上级合理指挥或侮辱上级的行为者扣5分，作辞退处理，情节严重的依法追究法律责任。

第二十五条：扣押的物品不登记、不上交；捡拾物品不报告、不上交者扣10分作辞退处理。

第二十六条：在突发事件或紧急情况下，临阵脱逃或坐视不管者，扣20分作辞退处理。

第二十七条：未经批准私自放小贩进入院区内贩卖东西的每次扣5分。

第二十八条：故意损坏岗位物品或公共物品的每次扣10分，物品照价赔偿。

第二十九条：在医院内乱拿别人物品或偷盗者每次扣5分，情节严重者送公安机关处理。

第三十条：对工作失职造成不良影响后果情节轻者扣3分，严重者扣10分并作辞退处理。

第三十一条：队长或负责人对下属的违纪行为进行包庇、隐瞒、纵容或知情不报情节轻者扣10分，严重者辞退。

第三十二条：在工作中麻痹大意，丢失岗位上的用品(如诊室电脑、诊疗器具、消防设备等)除损失的物品照价赔偿外，并视情况扣6分或辞退。

第三十三条：保安员非工作需要，擅自进入办公室或擅自动用办公室的物品，情节轻者扣5分；情节严重者作辞退处理。

第三十四条：值班期间，随地吐痰、随处擤鼻涕或乱丢果皮/纸肖及乱丢垃圾等不文明不道德行为每次扣2分。

第三十五条：对私卖医疗废品，或将医疗废品拉出医院院区私自处理的人没有及时制止或上报的扣5分。

第三十六条：对“医托”或在院区内私卖药品的人，发现后没及时上报扣5分，接报后没及时组织驱逐的扣20分。

第三十七条：对在院区内粘贴小广告或发放宣传品的人，发现后没有及时驱逐的扣5分。

第三十八条：在突发事件、紧急情况及重大活动下，公司应全力支持，并有管理负责人在场处理或指挥，如无扣10分。

第三十九条：“后勤一站式”服务中标公司每季度应组织全体保安员进行至少一次包括消防知识等相关培训并举行应急演练，未组织培训和演练的扣10分并额外扣除单月安保部分服务费用10%金额。

第四十条：“后勤一站式”服务中标公司要严格按照当天的排班人员当值，不得随意更换当值人员，如有特殊情况需要更换应提前上报医院保卫科批准同意，否则经查实每人扣5分。

9、后勤社会化服务工作满意度评分表

| 序号 | 项目 | 90-100分 | 85-89分 | 80-84 分 | 80分以下 | 扣分 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您对负责本科室（区域）的保洁工作是否满意 |  |  |  |  |  |
| 2 | 您对运送的工作（送检、领货、标本、单据、小物品借取等）是否满意？ |  |  |  |  |  |
| 3 | 您对工程维修工作是否满意？ |  |  |  |  |  |
| 4 | 您对管理处的工作（定期沟通、协调解决问题等）是否满意？ |  |  |  |  |  |
| 平均分 |  |  |  |  |  |  |

10、上述所有质量考核和评分标准，将在中标人进场服务的前三个月试用期，经过采购人和中标人双方根据医院实际情况再次讨论修改确定后，从第四个月开始执行。

- 付款方式：

按月分期付款。

1、经费采用“先服务后付费”的方式。实行绩效考核制进行付款：根据考核情况，按照不同等级进行付款，中标人每月5日前提供上月服务费的正式税务发票，采购人在20日(遇法定公休节假日顺延)前以转账方式按月结算支付月度服务经费。

2、发放等级：

(1)考核得分≥85分，全额拨付当月实际服务经费；但中标人存在未完成任务部分，采购人仍可扣除为完成该任务需支出的费用。

(2)75分≤考核得分＜85分的，扣除当月实际服务经费的5%，拨付当月实际服务经费的95%；

(3)65分≤考核得分＜75分的，扣除当月实际服务经费的10%，拨付当月实际服务经费的90%；

- 考核得分＜65分的，扣除当月实际服务经费的20%，拨付当月实际服务经费的80%，并解除合同。

以上发放等级在中标人进场服务的前三个月试用期内不扣款，试用期考核通过后，次月开始执行。

- 违约条款

- 人员到位情况：合同签订之日起14天内，除不可抗力因素外，发热门诊、急诊、CT、标本运送、应急病房重症监护、手术室、呼吸科、感染科、医疗垃圾运送、布类清点及肺科大楼（已开放楼层）所需的服务人员全部到位；若无法到位的，将视为未能满足要求，将承担违约责任；

- 中标人的服务人员年龄小于60周岁的比例每高于投标承诺1%的扣除当月服务金额的1%；

- 如遇到突发事件或重大公共卫生事件的，采购人可以增加相应岗位服务人员的工资，但工资增加不得超过原中标单价的30%，或双方协商。

# 第四章  服务合同（格式）

- 第五章  响应文件格式

响应文件

（封面）

项目名称：

（正本/副本）

报价文件

报价投标人全称（加盖公章）：

法定代表人姓名：

地址：

电话：

电子邮箱：

报价代表（印刷体）：          签署或盖章：

手机：

日期 ：201  年   月   日

目    录

- 报价书

- 报价一览表

- 报价明细表

1.报价书

致：莆田中实招标有限公司

根据贵方为           （项目名称） (采购编号：             ）竞争性磋商项目及服务的报价，签字代表            （全名、职务）经正式授权并代表报价投标人（报价投标人名称、地址）提交以下文件正本    份和副本   份。

- 报价书

- 报价一览表

- 报价明细表

- 报价投标人资格证明文件

- 实施方案

- 组织机构设置、人员配置方案

- 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

- 服务承诺及质量保障措施

- 磋商保证金

- 投标人提交的其它资料（若有）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方将按磋商文件规定履行合同责任和义务。

2.我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.本报价有效期自磋商之日起90个日历日。

4.我方同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

5.与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

报价投标人全称（加盖公章）：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

报价代表姓名、职务：

手机：

日期：    年   月   日

- 报价一览表

项目名称：

采购编号：

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 磋商总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 后勤一站式服务社会化项目 |  |
| 本项目负责人： |  |  |  |
| 投标保证金： 金额：人民币 元。 交纳形式： □支票 □汇票 □本票 □金融机构、担保机构出具的保函 □其他 |  |  |  |

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日        期：

3.报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 品目号 | 服务名称 | 小计（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 磋商报价 |  |  |

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日        期：

- 第五章  响应文件格式

响应文件

（封面）

项目名称：

（正本/副本）

资信证明文件

报价投标人全称（加盖公章）：

法定代表人姓名：

地址：

电话：

电子邮箱：

报价代表（印刷体）：          签署或盖章：

手机：

日期 ：201  年   月   日

目  录

1）企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)复印件；

2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月企业缴纳社保和缴纳税收的证明材料）；

4）参加本项目磋商活动前3年内（不足3年按公司成立时起算），在经营活动中没有重大违法记录（“重大违法记录”指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚）。且在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询无不良记录（以磋商公告发布日期之后的查询结果为准）；

5）投标人须提供有无行贿犯罪情形书面说明或承诺函（格式自拟）；

6）提供2018年度的财务会计报表复印件，或资信证明（针对公司成立时间不足一年的情形）；

7）法人提交法定代表人身份证明复印件或者法定代表人授权委托书原件并附授权委托人身份证复印件；

1关于资格的声明函

致：莆田中实招标有限公司

关于贵方       年    月    日磋商邀请，本签字人愿意参加，提供磋商文件“磋商内容及服务要求”中规定的                （项目名称），本签字人确认资格文件中的说明以及响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日期：

- 2 报价投标人的资格声明

1．报价投标人概况：

Ａ．报价投标人名称：

Ｂ．注册地址：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价投标人资格。

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）等证明文件）

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近十二个月内任意三个月的企业缴纳社保和缴纳税收的证明材料）；

（4）参加本项目磋商活动前三年内（不足3年按公司成立时起算），在经营活动中没有重大违法记录（“重大违法记录”指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚）。且在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询无不良记录（以磋商公告发布日期之后的查询结果为准）；

3. 法定代表人授权委托书、法人营业执照、见下附件。

4、磋商文件报价投标人须知前附表第2项要求提供的其他资格证明文件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价投标人全称（全称并加盖公章）：

报价代表签署：

日 期：

3法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质（国企/民营）：

成立时间：

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：

职务：         系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日期：

说明：上述证明文件在附有法定代表人身份证复印件（身份证应在有效期内、正反面均应复印）并加盖申请人公章时才能生效。

法定代表人身份证明仅在法定代表人参加递交磋商响应文件时提供。

4法定代表人授权书

致：莆田中实招标有限公司

（报价投标人全称）法定代表人         授权  （代表姓名）为报价代表，代表本公司参加贵司组织的                （项目名称）竞争性磋商活动，全权代表本公司处理过程的一切事宜，包括但不限于：参与磋商、签约等。报价代表在过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价代表无转委托权。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

报价代表：              性别：         身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：法定代表人和被授权人身份证件

| 法定代表人身份证正面粘贴处 | 被授权人身份证正面粘贴处 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证背面粘贴处 | 被授权人身份证背面粘贴处 |

报价投标人全称（加盖公章）：

法定代表人签署或盖章：

报价代表签署：

日     期：

5相关资格证明文件

1）企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)复印件

致：莆田中实招标有限公司

现附上由                           （签发机关名称）签发的我方法人营业执照本复印件，该证件真实有效。

注：

1、磋商文件针对报价资格要求的所有证件（含证明）在本附件中必须一一列明；

2、所有证件（含证明），若需要年检的，应在规定时间内通过年检，提供的相关证件应具有年检的记录，否则视为无效。

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日期：

- 2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）

致：莆田中实招标有限公司

格式自拟

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日期：

- 3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月内任意一个月企业缴纳社保和缴纳税收的证明材料）

- 近三个月内任意一个月企业缴纳社保证明材料：

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日期：

近三个月内任意一个月企业缴纳税收证明材料：

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日期：

- 参加本项目磋商活动前3年内（不足3年按公司成立时起算），在经营活动中没有重大违法记录（“重大违法记录”指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚）。且在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询无不良记录（以磋商公告发布日期之后的查询结果为准）；

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：莆田中实招标有限公司

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★ 注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质磋商文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日      期：

- “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）渠道查询无不良记录（以磋商公告发布日期之后的查询结果为准）：

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日      期：

- 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询无不良记录（以磋商公告发布日期之后的查询结果为准）

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日      期：

- 5）投标人须提供有无行贿犯罪情形书面说明或承诺函（格式自拟）

格式自拟

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

- 6）提供2018年度的财务会计报表复印件，或资信证明（针对公司成立时间不足一年的情形）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

- 第五章  响应文件格式

响应文件

（封面）

项目名称：

（正本/副本）

商务技术文件

报价投标人全称（加盖公章）：

法定代表人姓名：

地址：

电话：

电子邮箱：

报价代表（印刷体）：          签署或盖章：

手机：

日期 ：201  年   月   日

目    录

- 报价书

- 报价一览表

- 报价明细表

- 整体服务方案

- 安全措施

- 人员安置配置及待遇方案

- 内部管理考核方案

- 应急保障预案

- 服务承诺

- 管理年度工作进度

- 管理专业

- 品牌规模

- 信誉/荣誉

- 类似业绩

- 磋商保证金

- 投标人提交的其它资料（若有）

4、整体服务方案

（格式由投标人自拟）

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日      期：

服务承诺及质量保障措施

（格式由投标人自拟）

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日      期：

- 5、安全措施

（格式由投标人自拟）

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日      期：

- 人员安置配置及待遇方案

| 人员安置配置及待遇方案 | 须提供简历、职称证及其他相关证明材料 |
| --- | --- |

（格式由投标人自拟）

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日      期：

- 内部管理考核方案

（格式由投标人自拟）

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日      期：

- 应急保障预案

（格式由投标人自拟）

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日      期：

- 服务承诺

（格式由投标人自拟）

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日      期：

- 管理年度工作进度

（格式由投标人自拟）

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日      期：

- 管理专业

（格式由投标人自拟）

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日      期：

- 品牌规模

（格式由投标人自拟）

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日      期：

- 信誉/荣誉

（格式由投标人自拟）

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日      期：

- 类似业绩

（格式由投标人自拟）

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日      期：

- 磋商保证金

在此项下提交的“磋商保证金”材料可使用转账凭证复印件

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

- 投标人提交的其它资料（若有）

投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交（格式自拟），并加盖企业公章。

格式自拟

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

- 报价一览表（最终报价）

项目名称：

采购项目：

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 磋商总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 后勤一站式服务社会化项目 |  |
| 本项目负责人： |  |  |  |

报价投标人全称（加盖公章）：

报价代表签署：

日期：