本招标文件经采购人审核确认,同意发布。

采购人盖章:

招标文件

项目编号: PTLX202007211

项目名称: 诊断耳声发射仪医疗设备采购

采购人: 莆田学院附属医院

招标代理机构:莆田龙兴招标代理有限公司

二○二○年七月

目   录

第一章    投标邀请………………………………………………………………3

一、投标邀请函……………………………………………………………………3

二、招标货物一览表………………………………………………………………5

第二章    投标人须知……………………………………………………………6

投标人须知前附表…………………………………………………………………6

一、说明……………………………………………………………………………10

二、招标文件………………………………………………………………………12

三、投标文件的编写………………………………………………………………13

四、投标文件的提交………………………………………………………………17

五、投标文件的评估和比较………………………………………………………17

六、定标和签订合同………………………………………………………………20

第三章    招标内容及要求………………………………………………………22

第四章    采购合同（范本）………………………………………………26

第五章    投标文件相关格式……………………………………………………30

第一章  投标邀请

[莆田龙兴招标代理有限公司]受[莆田学院附属医院]委托对下列所述货物进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

- 一、项目编号：PTLX202007211

- 二、招标货物（服务）名称、数量及主要技术规格：招标货物（服务）一览表

三、时间安排：

1、购买招标文件、投标人报名时间：2020年7月29日～2020年8月16日。

2、投标文件递交截止时间和开标时间：2020年8月18日15：00，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

四、地点安排：

1、投标报名、咨询、答疑及来往信函地点：莆田市城厢区建锈路221号201#。

2、投标文件递交及开标地点：莆田龙兴招标代理有限公司（莆田市城厢区建锈路221号201#）。投标文件由招标代理人的工作人员接收。

五、投标报名方式：

1、上门报名：即供应商直接到我司购买招标文件。

2、邮寄方式报名：即投标人先将标书费和邮购费转帐或电汇到我司指定的帐户，再将转帐或电汇的银行回单、报名人全称、地址、电话、传真、联系人、手机、E-mail、报名项目编号、项目名称等传真至我司，我司再将招标文件通过快递和发电子邮件方式寄给报名人。

3、招标文件售价为100元/份(含电子文档)，邮购费50元，我司不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责，本文件售后不退。

六、以上如有变更，我司将在中国政府采购网上发布本项目的采购公告、更改通知、答疑纪要、评标结果等信息，请投标人及时关注，投标人若自己没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标的，投标人自行承担相关责任。

七、莆田龙兴招标代理有限公司指定账户：

1、保证金、中标服务费缴纳帐户：开户名--莆田龙兴招标代理有限公司，开户行--建行莆田分行，帐号--35001632433052502221。

八、招标公告及招标文件公告期限：自招标公告发布之日起5个工作日。

采购单位：莆田学院附属医院

联系人：小蔡

联系电话：05946739250

招标代理机构：莆田龙兴招标代理有限公司

地    址：莆田市城厢区建绣路221号201#

邮    编：351100

电    话：0594-2682896

联 系 人：小翁

电子信箱：6617863@163.com

附：招标货物（服务）一览表

| 合同包 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 最高限价 | 是否排除进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 诊断耳声发射仪 | 1套 | 详见招标文件第三章 | 18万元 | 否 |
| 合同签订期：中标通知书发出后30天内。 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：合同签定后国产产品30天，进口产品90天 |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点：莆田市内业主指定地点。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人可按合同包投标，对同一合包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

- 2、本次采购设有最高限价，合同包1最高限价：180000元，当投标人报价超过最高限价时其投标无效。

- 3、各投标人所投货物技术参数应符合或与招标文件要求的产品同一档次或优于以上所列的技术参数，并符合相关产品国家技术规定。

5、投标文件所附投标产品说明书为彩页说明书。

6、投标人须在投标文件中列明投标货物的全套设备配置清单，注明生产厂家、型号、规格。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1．1 | 项 目 名 称：诊断耳声发射仪医疗设备采购 采购人名称： 莆田学院附属医院 项 目 内 容：详见招标货物一览表 项 目 编 号：PTLX202007211 |
| 2 | 3 | 资格标准： 1．经工商批准具有生产或经营本招标文件所述的货物或服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商等合法的投标人。 2．投标人根据所投产品的类别应具备《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》或且《第二类医疗器械经营备案凭证》，并提供有效的复印件。 3. 投标人所提供的投标货物应具有《医疗器械注册证》或《进口医疗器械注册证》，并提供有效的完整复印件。 4. 投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件（投标代表是法定代表人无需），法定代表人和投标代表的身份证复印件。 5.投标人需提供其无行贿犯罪情形的承诺书。 6.投标人应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标采购活动应当具备的条件。 7.本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 11．1 | 投标有效期：投标截止期结束后 90 日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：详见招标公告 接收人：招标代理的工作人员 投标截止时间：详见招标公告 |
| 5 | 12 | 投标保证金： 本次招标的投标保证金为合同包1：人民币叁仟陆佰元整(￥3600元)，保证金必须在开标前以转账或电汇形式交至保证金必须在开标前以转帐或电汇形式交至（开户名：开户名--莆田龙兴招标代理有限公司，开户行--建行莆田分行，帐号--35001632433052502221。）以款到账户为准，不接受现金及电汇。投标人在缴纳保证金时必须以公司的账户或公司的名称缴纳，不得以投标代表个人的名称缴纳。 |
| 6 | 19.1 | 评标标准和方法： 合同包1：本项目评标以综合评分法进行，最终根据各部分分数汇总综合得分高低顺序推荐一名中标候选人，若有相同的最高分，则按报价优惠顺序推荐中标候选人，若得分和报价均相同的，则按技术质量得分高低顺序推荐中标候选人。不能保证最低价的投标人为中标人。各投标人的最终得分为各部份分数汇总综合得分，计算分数时四舍五入取小数点后两位。主要评标因素如下： 一、价格分（价格权值为45%，即满分为45分） 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×45%的价格权值×100。 二、技术质量分（权值为45%，即满分为45分） （若投标人技术部分得分少于技术部分总分50%，则该投标人的投标视为无效。） 1.产品技术性能和功能(满分42分)： 评标委员会根据各投标人所提供的技术参数偏离表及相关佐证材料对招标文件各项技术要求的逐项应答情况由评委进行评议并评分，正偏离不加分，其他技术参数条款一项不满足招标文件要求的扣2分，扣完为止。（满分42分） 2.产品技术配置及其他(满分3分)： 评标委员会根据投标产品的主要件和关键件配置情况、配件、耗材、备品备件等对招标文件的响应承诺情况，优的得3分，良好的得2分，一般的得1分。投标人所投配置不符合招标文件要求的将导致投标无效。（满分3分） 三、商务分（权值为10%，即满分10分） 1、综合实力分（权值为3%，即满分3分）： 根据投标人商业信誉、银行资信等方面情况，优的得3分，良好的得2分，一般的得1分。（满分3分） 2.投标人的业绩分（权值为3%，即满分3分）：根据投标人国内完成的与招标货物相同的成功案例情况进行打分，投标人每提供一份得1分，最高可得3分。（投标人应在投标文件中提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书、合同复印件、验收报告、采购单位的联系人及联系电话，所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供此项或未完整提供上述证明材料复印件的不得分）（满分2分） 3.技术培训承诺(权值为3%，即满分3分)：根据各投标人所提供的技术培训承诺的可行性、合理性等方面由评委进行评分，优的得3分，良好的得2分，一般的得1分。未提供任何技术培训承诺的不得分。（满分2分） 4.售后服务分（权值为1%，即满分1分） 提供优于招标文件要求的售后服务条件的酌情加1分。（提供优于招标文件要求售后服务承诺的，投标人须提供有说服力的相关材料加以证明）。（满分1分） |
| 7 |  | 招标服务费：采购代理服务费收取标准及收取方式： 中标金额50万元，收费费率0.8%； 注： a、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格; b、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。中标方在领取中标通知书前，以转账或汇款方式提交，请投标人报价时予以充分考虑。 代理服务费缴交帐户信息：账户名：莆田龙兴招标代理有限公司账号：中国建设银行莆田市分行 ，开户行：35001632433052502221 专家评审费：评审专家劳务报酬由采购人支付，支付标准按莆财购（2017）20号。 |
| 8 | 24．1 | 招标项目行政监督部门：莆田学院附属医院 |
| 9 |  | 根据财政部令第87号第三章第三十一条规定： 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 |
| 10 |  | 一、无效投标条款 1.投标文件逾期送达。 2.投标文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。 3.投标内容、技术标准没有实质性响应招标文件要求。 4.投标内容超过投标企业经营范围。 5.未满足投标人资格要求的。 6.投标人所投产品交货期、交货地点、质保期、付款方式不符合招标文件要求。 7.投标人所投产品基本配置要求和其他需求不符合招标文件要求。 8.投标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的。 9.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。 10.未提供行贿犯罪档案查询结果告知函原件。 11.出现影响采购公正的违法、违规行为的。 12.因重大变故、采购任务取消的。 二、重大偏差与细微偏差条款 （1）纸质投标文件未按招标文件要求由法定代表人或其书面授权的代理人签字的； （2）投标联合体未提交联合体协议的； （3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的； （4）明显不符合技术规格、技术标准的要求； （5）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； （6）投标文件中附有招标人不能接受的条件； （7）不符合招标文件中规定的其他实质性条款； 注：投标人的投标文件若有上述情形之一的，认定为未对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。 细微偏差： 投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况， 评委会判定细微偏差依据投标文件，而不寻求其他的外部证据。根据投标文件细微偏差的具体情况判定作无效标处理。 |

备注：附加部分评分（属于节能、减排、环境标志产品）

本批招标在同等情况下，优先采购“节能、环境标志产品政府采购清单”、“节能产品政府采购清单”、“ 环境标志产品政府采购清单”内的产品。投标产品凡属于“节能、环境标志产品政府采购清单”、“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”内的产品，根据本项目选用的评标法，在评标时依下表对应的评审优惠幅度进行评审价格扣除或加分。(属于“节能、环境标志产品政府采购清单”、“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”内的产品，投标人应在投标文件中提供相关的证明文件。)节能、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度表

| 评标方法 | 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优惠幅度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评分法 | 20%（含20%）以下 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值4%的加分 |
|  |  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值4%的加分 |
|  | 20%-50%（含50%） | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值6%的加分 |
|  |  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值6%的加分 |
|  | 50%以上 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值8%的加分 |
|  |  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值8%的加分 |

（二）属于中小企业评审优惠内容及幅度根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

1、中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准（具体标准详见：工信部联企业【2011】300号文件）； （二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2、价格扣除办法：（一）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：（一）《中小企业声明函》（二）经会计师事务所出具的上年度财务审计报告、报价人近两个月从业人员缴纳社会保险情况【①实行电子缴纳方式的，应提供税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；②实行现场缴纳方式的，应提供税务机关或社保机构出具的缴纳社会保险资金证明。】、资产总额的相关佐证材料；若投标供应商所投产品是其他中小企业制造商的货物，应同时提供该制造商以上佐证材料。或由投标企业（或投标产品生产企业）所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业制造的产品证明。注：所投标产品为小型和微型企业的产品，投标供应商在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，同时按以上要求提供完整有效的证明文件，否则不予扣除。若所提供的属于小型和微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该产品不享受该政策；若所投产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

“残疾人福利性单位价格扣除： 1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，给予其6%的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位认定标准及《残疾人福利性单位声明函》详见《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）（网址：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm ）

一、说  明

1．适用范围

1．1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2．1“采购人”系指本次采购项目的业主方。

2．2“招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2．3“招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2．4“投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2．5“货物”系指投标方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2．6“服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3．合格的投标人

3．1经工商批准具有生产或经营本招标文件所述的货物或服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商等合法的投标人。投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件（投标代表是法定代表人无需），法定代表人和投标代表的身份证复印件。

3．2参加本批政府采购响应的前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3．3投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3．4一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

3．5投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3．6以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购人根据采购项目的要求规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订针对本项目共同投标协议，投标文件正本中须提供联合体协议原件并加盖联合体各方公章，联合体各方应对投标文件中各自提供的证明材料、投标响应材料加盖本单位公章。明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3．7投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4．投标费用

4．1投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、招标文件

5．招标文件的组成

5. 1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标内容及要求

（4）合同主要条款

（5）投标文件格式

5. 2本招标文件中所列的工艺、图纸、材料和设备的专利、配置、技术参数、性能、标准、商标、名称、设计、原产地或生产供应商等要求仅系说明并非限制。投标人可提出替代标准，但替代标准必须高于或等于本文件要求，并在《偏离表》中做出详细说明。

5. 3除非有特殊需要，招标文件不单独提供本项目使用地的自然环境、气候条件、公有设施、配套设施等情况，投标人若对以上情况要求了解，经采购人同意后，可以到使用地勘查，否则将被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6．招标文件的澄清

6．1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7．招标文件的修改

7．1至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，但不得改变采购标的和资格条件，澄清或者修改应当在应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。若澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，招标代理机构将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7．2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、投标文件的编写

8．1各投标人应仔细阅读招标文件所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证其投标文件中所提供全部资料的真实性，不得有虚假应标行为，否则其投标将被拒绝。

8.1.1评标委员会有权在评标过程中或采购人有权在采购活动过程中对投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝或隐瞒真实情况，如发现投标人存在虚假应标行为的，其投标将被拒绝，投标保证金不予退还，其虚假应标行为上报监督管理部门并在相关网站上予以公示；已中标的取消其中标资格，投标保证金不予退还；已签订合同的，则视为中标人违约，采购人有权单方面中止合同；给招标人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

8.1.2招标文件规定的相关要求，如果投标人在投标文件中没有以书面方式提出不符合的说明，则视为投标人能够完全理解并满足招标文件要求。如果投标人或投标产品的技术、商务存在不符合招标文件要求之处，不管是多么微小，投标人都应在《技术规格偏离表、商务偏离表》中如实详细说明，投标人在中标后才提出或被招标人发现投标人有不符合招标文件要求的均按虚假应标处理。

8.1.3如果评标委员会发现投标人为谋取中标恶意篡改《技术规格偏离表》中招标文件要求的或投标产品响应栏中应答的技术指标与提供的佐证材料明显不符的【特别是招标文件技术要求中涉及具体数值要求的指标，投标人应答的具体数值与投标人提供的佐证材料不一致的（非因简单粘贴复制形成），可视为投标人为谋取中标而恶意篡改所投产品技术指标】，评标委员会可视为虚假应标而拒绝其投标，并取消其投标资格，其保证金不予退还。若投标人投标产品技术部分存在虚假应标情形的，其投标将被拒绝，投标保证金不予退还，该投标人还将列入不良记录名单且2年内不得参加莆田市医疗器材招投标活动，同时上报省采购办。

8．2除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。总报价应为投标项目送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、项目实施、运输、采购保管、安装铺设、调试、产品检验检测、税收、保险、售后服务、招标服务费、安装铺设所需的线材、维修所需的工具、备件及清单、随机赠品、促销品、说明书、其他相关技术资料等所有费用。

8．3中标人应保证采购人和招标代理机构不受到第三方关于侵犯专利权的指控，任何第三方如果提出指控，中标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿采购人和招标代理机构的损失。

8．4投标人不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供招标文件及所附的有关资料，如违反，必须赔偿采购人和招标代理机构的所有损失，且采购人和招标代理机构保留追究法律责任的权力。

8．5投标项目有品牌及规格型号的应与国家规定部门核发证件上的品牌及规格型号相一致。投标人提供评委无法认定的名称及规格型号，将被视为未实质性响应招标要求。

8．6投标人对招标要求应该响应的内容采取回避，或对本应提供的技术数据采取文字叙述答非所问、含糊不清、模棱两可的，将被视为未实质性响应招标要求。

8．7投标人随同投标文件提供的技术资料（含法定检测机构的测试报告、鉴定文件等）必须规范、完整，不能模棱两可、似是而非，否则将被视为未实质性响应招标要求。

8．8投标人应详细说明其投标产品的品牌型号、规格、配置、技术参数、性能指标、产地、制造商名称等。投标人提供的产品制造标准、安装标准、环保节能标准及技术规范等必须符合相应的国家标准、行业标准及规范要求。

9．投标文件语言

9．1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

9.2投标文件的资格或技术商务要求中涉及的投标人提供的证明文件原件中属于非中文描述的，须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按招标文件要求提供中文译本的，认定为该项资格或技术商务要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。

10．投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列二个部分：

10.1.1第一部分  报价部分文件，其中应主要包含以下内容：

10.1.1.1开标一览表。

10.1.1.2其他有关投标项目报价内容的文件。

10.1.2第二部分  商务、技术部分文件，其中应主要包含以下内容：

10.1.2.1投标书。

10.1.2.2投标人资格证明文件（就是招标文件投标人须知前附表项号2所要求的文件）。

10.1.2.3投标详细货物一览表。

10.1.2.4投标货物技术规格、性能详细说明一览表（投标人须提交证明其提供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件）。

10.1.2.5技术偏离表、商务偏离表。

10.1.2.6售后服务和质量保证承诺。

10.1.2.7企业实力证明及说明文件。

10.1.2.8市场业绩证明及说明文件。

10.1.2.9投标项目的彩页资料。

10.1.2.10缴纳投标保证金的银行回单。

10.1.2.11招标服务费承诺书。

10.1.2.12投标人认为需加以说明的其它文件。

10.1.2.13招标文件要求提供的其他文件。

10.2 以上二个部分文件应分开装订，商务、技术部分文件中不能包含有报价的内容。

11．投标有效期

11．1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11．2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12．投标保证金

12．1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12．2投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12．3投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12．4投标保证金以电汇、转帐支票形式提交。

12．5未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12．6招标代理机构将在中标的通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的，招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

12．7在中标人支付所有招标服务费并签订合同（采购人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12．8投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12．9发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

（2）中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

（3）中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标服务费；（采购人如有要求中标人支付履约保证金的，增加：“中标人未按本招标文件规定提交履约保证金的;）

（4）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标;

（5）本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13.投标文件的格式

13. 1投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的投标文件正本一份，副本肆份，技术商务正本必须由A4纸张打印装订，采用无线胶订，不得采用活页或可拆卸的装订，并在封面标明“正本”字样。

13. 2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”，纸质投标文件应签字。

13. 3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13. 4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13．5投标文件的正本应使用不能擦去的墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13．6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13．7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13．8所有资格证明文件复印件加盖投标人公章。

四、投标文件的提交

14．投标文件的密封、标记和递交

14．1投标人应将投标文件正本用信封密封，并标明项目编号、投标人名称、投标货物名称及“正本”字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

14．2每一信封密封处应注明“于       之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14．3如果投标文件由邮局或专人送交，投标方应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后,按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14．4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14．5投标人应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

14．6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14．7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14．8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15．1在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15．2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15．3开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“报价一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

16．评标委员会

16．1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。在开标后的适当时间里由评委会对投标人进行资格性复查、符合性检查、评标。

17．投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17．1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17．2算术错误将按以下方法更正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）投标文件的大小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17．3资格性检查和符合性检查

17．3．1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

17．3．2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

（1）投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

（2）未按规定由投标人的的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

（3）未按规定提交投标保证金的；

（4）投标有效期不满足招标文件要求的；

（5）投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

（6）投标人提交的是可选择的报价；

（7）投标人未按规定对投标进行分项报价；

（8）一个投标人不止投一个标；

（9）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（10）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（11）不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18、投标文件的澄清

18．1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式做出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19、比较与评价

19．1评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19．2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19．3若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19．4评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19．5在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、定标与签订合同

20．定标准则

20．1最低投标价不作为中标的保证。

20．2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21．中标通知

21．1评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构方应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，期满后，招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

21．2《中标通知书》发出同时应将落标书面通知没有中标的其它投标人。

21．3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21．4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金。

22．签订合同

22．1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起5个工作日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

22．2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22．3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4若某合同包的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同的，则将按招标失败处理，重新启动招标程序。

23. 质疑处理时限及要求

23.1根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条和第五十三条规定，政府采购项目投标供应商在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内书面向采购人、采购代理机构提出质疑并提供证明材料；采购人、采购代理机构在收到质疑后7个工作日内作出书面答复。

23.2提出质疑期限的计算，依照下列规定办理：

①对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日(公告期限为5个工作日)起7个工作日内。

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内。

③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限(公告期限为1个工作日)届满之日起7个工作日内。

23.3投标供应商提出质疑,应提交由法定代表人或授权代表(提供授权函)签署、加盖公章的书面原件一份(拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式，质疑书的落款时间必须是提交质疑书当天的时间)，另附一份电子光盘并携带相关资料及法定代表人及授权代表身份证复印件、营业执照副本复印件送达采购代理机构。采购代理机构有权要求质疑供应商提供授权代表身份证、营业执照副本原件进行核查，质疑供应商若无法提供原件或与原件不符的，采购代理机构有权不予接收质疑书。质疑书须包含具体的质疑事项，并列明招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的事实依据、理由及相关证明材料，质疑事项若属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑供应商必须提供信息来源或有效证据。质疑供应商未按上述要求提交质疑的，采购代理机构有权不予接收受理。

针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出

24．招标项目行政监督部门

24．1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

24．2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第8项所述招标项目行政监督部门投诉。

第三章  招标内容及要求

一、招标项目内容及技术规格要求

（一）招标货物名称：诊断耳声发射仪医疗设备采购

（二）诊断耳声发射仪医疗设备采购的规格及数量

| 合同包 | 货物名称 | 数量 | 技术参数与要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊断耳声发射仪 | 1套 | 附件1 |  |

附件1：诊断耳声发射仪技术参数及要求

1、具备完整的耳声发射筛查/诊断功能，必须配备以下测试功能：

1.1筛查功能：畸变产物耳声发射（DPOAE）

1.2筛查功能：瞬态诱发耳声发射（TEOAE）

1.3诊断功能：畸变产物耳声发射（DPOAE）

1.4诊断功能：瞬态诱发耳声发射（TEOAE）

1.5诊断功能：自发性耳声发射（SOAE）

2、诊断功能：

2.1畸变产物耳声发射（DPOAE）：

1）通道：双通道

2）刺激频率：500-10KHz

3）中心频率：500、750、1K、1.5K、2K、3K、4K、6K、8K、10KHz

4）刺激强度：0-80 dB SPL

5）F2/F1比率：1-1.8，可设置

6）采样率：1024-2048

7）伪迹拒绝：0-200mPa

8）最大倍频点数：10（500-1KHz范围内，采样率：1024），20（1K-10KHz范围内）

9）每频点测试时间：4-64秒

2.2瞬态诱发耳声发射（TEOAE）：

1）刺激类型：非线性：三个同极性短声和一个反极性短声（振幅为第一个短声的三倍）

2）刺激强度：0-80 dB SPL

3）高通滤波：700-5KHz

4）低通滤波：1K-10KHz

5）伪迹拒绝：0-200mPa

2.3 SOAE 自发性耳声发射：

1）输入灵敏度：0-70 dB SPL

2）频率范围：500-10KHz

3、筛查功能：

3.1畸变产物耳声发射（DPOAE）：

1）测试频率：2 K -6KHz

2）刺激主频比：F1/F2=1.2

3）记录/刺激参数：L1=65dB SPL，L2=55dB SP

4）采样率：1024

3.2瞬态诱发耳声发射（TEOAE）：

1）测试频率：1.2 K -3.5KHz

2）刺激强度：70-80 dB SPL

3）信号带宽：1K-4KHz

4）采样率：1024

4、探头频率范围500-10KHz，探头线长度≥1.5米，便于临床操作

★5、探头支架采用防堵塞易清洁的三凹槽开口设计（非圆管状）：防止外耳道的分泌物等异物堵塞，无须使用通针清洁

★6、抗干扰能力强：输入阻抗：>100MΩ；共模抑制比：>100 dB，at 50/60 Hz

7、具备屏蔽功能：机壳内表面采用铜体包裹，具备良好的隔离电磁干扰的效果

8、测试软件内置多种OAE标准测试协议，可根据临床需要自定义测试协议，提升仪器对科室临床需求的适应能力，并可对病人进行个性化的诊断和治疗监控

9、支持对病人检查结果的历史数据管理，界面清晰明了，方便病人多次检查的对照使用

10、数据传输：通过USB接口连接电脑

11、电源：内置原厂可充电锂电池

12、主机为便携式，重量≤580克，方便携带到门诊、病房，或外出做检查

★13、主机须具备支持以下测试模块的升级接口：

13.1听觉脑干诱发电位（ABR）

13.2多频稳态测试（ASSR）

13.3中枢听觉处理功能障碍评估系统（Bio-Map）：可用于儿童学习障碍、儿童多动症、诵读障碍等分析

13.4耳蜗积水分析掩蔽程序（CHAMP）：检查耳蜗水肿

13.5小听神经瘤检测系统（Stacked  ABR）

二、与本批招标项目的相关要求

- 投标人提供的产品的制造标准、安装标准及技术规范等必须符合相应的国家标准，行业标准及规范要求。

- 投标人提供的无论进口或国产的设备及材料等，应保证这些设备及材料等手续的合法性，在交货、安装或验收时中标人应提供所有设备及材料的全部合法证明材料（如：产品合格证、许可证、安全认证证书、检验报告、产地证明、海关完税单、装箱单以及技术参数说明等资料）。

- 要求投标人提供的所有软件、硬件产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌产品，采购要求的软件必须为正版软件，提供软件生产厂家的原包装。

- 投标人的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告费用、税收、厂家同期相关的无偿（有价）的促销、售后服务等费用。

三、售后服务要求

- 本项目所有设备（包括但不限于第三方设备，如有）质量保证期（与保修期同义）为设备整机安装调试正常，最终验收合格后≥3年的现场免费保修 (不低于生产厂家要求，含所有配件及耗材)，终身维修（含附属设备）。（质保期不足将导致投标无效）。

- 货物发生故障，中标人接到故障通知后要求24小时内维修响应并到达现场维修。

- 投标人须提供保修期外的维保承诺且年维保费用（全保）不超过设备价格的7%。（未承诺视为无效投标）

- 中标人未按约定履行质量保证和售后服务义务的，采购人有权让第三方进行维修所产生的费用及所造成的一切损失全部由中标人承担，且中标人在接到采购人故障通知后3日内仍未能排除故障或经维修仍不能正常使用设备的，采购人有权退货及要求全额退款，中标人除了无权要求采购人支付使用费 外还应承担因此给采购人造成的一切损失。

- 中标人应根据采购人指定的地点免费提供所有货物的送货、安装服务。

- 验收不合格的货物，采购人可以要求中标人无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成用户的损失。

- 中标人应随机免费提供相关技术资料及赠品，如维护手册、操作手册、硬件技术资料等。

- 中标人应为买方的使用人员进行有关货物的维护、操作、保养等方面培训，直至能熟练独立操作。

- 投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

- 投标人应针对本次投标提供详细的售后服务方案及承诺，内容应涉及：维护机构、人员、地址、电话、维修方式、保修方式、培训计划、保修期满后的维修保养费用、时间保证、零配件及易损件费用及优惠措施等。

四、设备交货与安装调试

1．交货。签订合同后，按照采购人规定的时间内设备全部运抵现场（如需定做的产品交货期不足的投标人在中标后可与采购单位协商交货日期）。设备运抵安装现场后，采购人将与中标方共同开箱验收，如中标方届时不派人来，则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，采购人有权要求投标人立即补发和负责更换。若中标方在7个工作日内没有补发和更换的，采购人有权退货及要求全额退款，中标方除了无权要求采购人支付使用费外还应承担因此给采购人造成的一切损失。中标方应提供主要设备厂家供货证明。

2．安装和调试

中标人应按照采购人指定的地点进行安装调试；

安装调测时使用的工具、设备由中标方提供。双方应协商制定工程进度表，中标方负责按工程进度表进行施工；

设备调试由中标方负责，中标方调试前应提出完整的调试计划并经采购人确认，包括设备调试的内容、项目、指标、方法和进度；并提供相应的仪器和工具。中标方有责任对采购人的技术人员提出的问题做出解答。调试应进行详细记录，系统调试结束后，由中标方技术人员签字后交给采购人验收。

五、 验收条件

1．验收时中标人代表必须在场，采购人将根据招标文件要求、中标人所供货物的规格和产品标准及我国相关技术规范和技术标准进行验收。

2．结构、外观、制造、装配材料及工艺要求应符合招标采购要求及投标文件承诺，采购人在验收时如发现不符合招标采购要求的，采购人有权要求中标人进行换货或退货。

3．在采购人安装现场进行最终检验所发生的一切费用由中标人承担。

六、付款方式

货到安装并验收合格后付款，招标人不接受需要支付预付款的投标报价。本批招标货物的付款条件为招标人验收合格后付货款的90％，余款在质保期满后且无未了事宜时付清。

七、其他要求：

1、投标人所投产品报价超过最高限价的按无效标处理。

2、投标人所投产品技术部分实际得分少于技术部分评分总分50%的按无效标处理。

3、投标人所投产品基本配置和其他需求不符合招标文件要求的按无效标处理。

4、投标人所投产品交货期、交货地点、质保期、付款方式等不符合招标文件要求的按无效标处理。

5、投标人须承诺：保修期内提供一切免费维护维修服务，包括所有零配件、易损易耗品、耗材（除一次性耗材外）更换服务，否则视为无效投标。

6、投标人必须列明该仪器开展诊疗活动所需的耗材清单（含名称、规格、单价、产地品牌等），且承诺耗材成本须低于收费标准的   %，否则视为无效投标。同时，若因该仪器无收费项目或开展诊疗活动所使用的耗材无收费项目导致招标方无法正常收费，投标人须承担该仪器无法正常验收等相应的后果。

7、投标人须对以下条款进行承诺，否则视为无效投标：

7.1若设备投入使用前需要办理放射安全许可证、辐射安全许可证或特种设备使用登记证等相关证件，中标人须配合采购人做好相关证件办理事宜，未取得相关证件之前，不得投入临床使用、不得进行验收；

7.2上述证件办理过程中所涉及到相关费用，一律由中标人承担；

7.3若仪器投入使用前有涉及水电改造、管路改造、移机等相关事宜及所产生的费用，一律由中标人承担；

7.4若无特殊情况，中标人所提供合同货物的生产日期距本合同签订之日不得超过12个月，否则采购人有权要求更换合同货物，而且所有费用均由中标人承担。

第四章  采购合同（参考文本）

甲方（采购人）：                                 签定地点：     合同号：

乙方（中标人）：                                 签定日期：   年   月   日

根据甲方委托（招标代理机构）对             进行招标采购（项目编号：            ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量单价 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培 训及技术资料和运输保险等费用）：人民币 （￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

- 交货方式和交货地点

2．1交货方式：

2．2交货地点：

3、供货清单

3．1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4．1货物交货付款

货到安装并初步验收合格后付款（初步验收合格不能最终代表中标人所提交的货物质量是合格的），招标人不接受需要支付预付款的投标报价。本批招标货物的付款条件为招标人初步验收合格后凭卖方提供的税务全额发票付合同总货款的90％（初步验收合格不能最终代表中标人所提交的货物质量是合格的），余额在初步验收合格满一年且无未了事宜后付清余额（初步验收合格不能最终代表中标人所提交的货物质量是合格的）。

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格     %的正式发票。

b.制造厂家出具的货物质量合格证书。

c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

d. 甲方签发的验收合格文件。

4．2分期支付货款的，余下的货款应于                        。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，投产后的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后    小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。在质保期外设备运行中发生问题，乙方应在甲方通知后48小时内派工程师到达现场，如果乙方未按上述期限履行保修义务，视为乙方未履行保修义务，乙方应承担违约责任，甲方有权取消保修金。甲方有权交由第三人维修，所产生的所有费用及所造成的一切损失由乙方承担，甲方委托第三方维修后仍不能正常使用的，甲方有权要求退货并全额退款。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10．1未按期交货的违约责任

10．1．1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下的，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1天，按迟交货物金额的    %。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的    %。

10．1．2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的   %向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10．2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的  %的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10．3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期   天的，乙方应向甲方支付出      元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

11、违约终止合同

11．1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下的，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11．1．1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11．1．2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向    （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14．1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14．2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14．3本合同一式肆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执一份，招标代理机构留档一份，具有同等法律效力。

见证单位：

见证日期：

甲方：                                         乙方：

单位地址：                                     单位地址：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

电话：                                         电话：

开户银行：                                     开户银行：

账号：                                         账号：

第五章    投标文件格式

投   标  文   件

报价部分

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称：

日     期：

开标一览表

投标人名称：            项目编号：                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价（现场交货价） | 交货期 | 投标保证金 | 耗材报价 | 生产 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表正本与投标书正本和保证金凭证复印件一同装在一单独的信封内密封。

2．详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3．当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

投标人代表签字：

投标分项报价表

投标人名称：                项目编号：                货币单位：

| 1 | 投标货物合同包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 第1栏投标货物合同包/品目号系指“招标货物一览表”中该货物的合同包/品目号。

2．出厂价投标价格=栏目5×栏目4(数量)+栏目6至栏目10的各项费用。

3．现场交货投标价格=栏目5×栏目4（数量）+栏目6至栏目12的各项费用。

4．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

5．此表第14项投标价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

6．若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签名：

投标文件格式

投   标  文   件

技术商务部分

（正/副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称：

日     期：

目     录

1、投 标 书……………………………………………………….(页码)

2、货物说明一览表……………………………………………… (页码)

3、供货范围清单………………………………………………… (页码)

4、技术规格和商务偏离表…………………………………….. (页码)

5、投标人的资格证明文件…………………………………….. (页码)

6、关于资格的声明函………………………………………….. (页码)

投标人的资格声明…………………………………………. (页码)

法人代表授权书…………………………………………….. (页码)

法人营业执照、税务登记证………………………………. (页码)

7、投标人提交的其它资料………………………………………. (页码)

8、无行贿犯罪情形承诺书…………………………………………… (页码)

9、招标服务费承诺书………………………………………….. (页码)

10、退回保证金说明函………………………………………….. (页码)

11、中小企业声明函………………………………………….. (页码)

投  标 书

致：

根据贵方为          项目的投标邀请（项目编号）：              ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件投标文件正本一份副本肆份。

- 货物说明一览表

- 供货范围清单

- 技术规格和商务偏离表

- 投标人资格证明文件

- 投标人提交的其它资料

- 招标服务费承诺书

- 以      方式提供的金额为人民币         元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2．投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4．本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

5．如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

6．投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日期：     年   月   日

货物说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标人名称：                                 项目编号：

| 合同包号 |  | 货物 名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细配置、技术参数与性能说明： |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应写明投标所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

如未能详细说明可能影响到评委对投标人的投标书作出不利的评判。

投标人代表签字：

供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地（如果有的话）。

投标人代表签字：

技术规格和商务偏离表

投标人名称：                                   项目编号：

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人代表签字：

投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

：

关于贵方         年   月   日第           （项目编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的         （合同包/品目号）             （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2、我方的资格声明正本一份，副本肆份，电子版本壹份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章：）

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

投标人的资格声明

1．投标人概况：

- 投标人名称：

- 注册地址：

传真：              电话：             邮编：

- 成立或注册日期：

D．法人代表：                      （姓名、职务）

实收资本：

其中  国家资本：                   法人资本：

个人资本：                    外商资本：

E．最近资产负债表（到     年   月   日为止）。

（1）固定资产合计：

（2）流动资产合计：

（3）长期负债合计：

（4）流动负债合计：

F．最近损失表（到      年    月    日为止）。

（1）本年（期）利润总额累计：

（2）本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - 法人营业执照。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：       年      月     日

电传：

传真：

电话：

法定代表人授权书

招标公司：

（投标人全称）法定代表人           授权（投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的              项目（项目编号            ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投档过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：              身份证号：

单  位：                  部  门：             职  务：

详细通讯地址：            邮政编码：           电  话：

附：被授权人身份证件和法定代表人身份证件

授权方:

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

被授权方:

投标人代表签字：

日     期：

法人营业执照

：

现附上由                        （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日    期：

财务状况报告

财务状况报告{2019年度企业财务报表（包括资产负债表、利润表）或会计事务所出具的2019年度企业审计报告，2020年新成立企业只需提供投标截止时间任一个月的财务报表}、依法缴纳税收和依法缴纳社保资金的证明材料，投标人依法免税或不需要缴纳社保资金的应提供证明；

请附上：财务状况报告{2019年度企业财务报表（包括资产负债表、利润表）或会计事务所出具的2019年度企业审计报告，2020年新成立企业只需提供投标截止时间任一个月的财务报表} 复印件请加盖公章并注明复印件与原件一致。

请附上： 依法缴纳税收的证明材料，投标人依法免税或不需要缴纳社保资金的应提供证明； 复印件请加盖公章并注明复印件与原件一致。

请附上： 依法缴纳社保资金的证明材料，投标人依法免税或不需要缴纳社保资金的应提供证明； 复印件请加盖公章并注明复印件与原件一致。

投标人全称(加盖公章)：

日      期：

参加本项目投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：莆田龙兴招标代理有限公司

项目名称：                                   招标编号：

根据中华人民共和国国务院第658号文件的规定，特作如下声明：

一、在投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

二、我方若被采购人确定为中标人，同意并接受各单位或个人的监督审查。

三、经查实我方若有虚假声明，同意招标采购单位对其投标保证金不予退还；并自觉接受采购管理部门的处罚，因在采购活动中出现违反本声明行为的给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。如投标保证金不能弥补我方对采购人造成的损失，我方同意另行支付相应的赔偿。

四、我方自愿将本声明作为投标文件的组成内容。

五、本声明自签署之日起生效。

此声明是由（投标人全称）                      以（法定代表人或其委托代理人）             为全权代表的身份提交的。

投标人全称(加盖公章)：

日      期：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

①投标人提供办公场所的产地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供产地租赁合同复印件）；

请附上： 投标人提供办公场所的产地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供产地租赁合同复印件）； 复印件请加盖公章并注明复印件与原件一致。

②投标人提供具有履行本合同的不少于1名（含1名）主要人员的材料）。

| 主要人员名单列表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 学历 | 联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

请附上： 主要人员的材料：(如有）如毕业证、用工合同等证明材料。 复印件请加盖公章并注明复印件与原件一致。

投标人全称(加盖公章)：

日      期：

信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。

无行贿犯罪情形承诺书（格式自拟）

致：莆田龙兴招标代理有限公司

项目名称：                                   招标编号：

根据相关规定，特作如下声明：

一、在投标前3年内在经营活动中没有行贿犯罪情形的记录。

二、经查实我方若有虚假声明，同意招标采购单位对其投标保证金不予退还；并自觉接受管理部门的处罚，因在采购活动中出现违反本声明行为的给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。如投标保证金不能弥补我方对采购人造成的损失，我方同意另行支付相应的赔偿。

三、我方自愿将本声明作为投标文件的组成内容。

四、本声明自签署之日起生效。

投标人全称(加盖公章)：

投标代表签字：

日      期：

质量的保证和售后服务承诺

致：招标代理人

我方参与招标编号为           的 (项目名称)的第      合同包货物提供以下质量保证和售后服务承诺：

- 1、本项目所有设备（包括但不限于第三方设备，如有）质量保证期（与保修期同义）为设备整机安装调试正常，最终验收合格后≥3年的现场免费保修 (不低于生产厂家要求，含所有配件及耗材)，终身维修（含附属设备）。（质保期不足将导致投标无效）。

- 2、货物发生故障，中标人接到故障通知后要求24小时内维修响应并到达现场维修。

- 3、投标人须提供保修期外的维保承诺且年维保费用（全保）不超过设备价格的7%。（未承诺视为无效投标）

- 投标人制作投标文件 售后服务承诺  应包含上述内容

投标人全称(加盖公章)：

投标代表签字：

日期：

招标服务费承诺书

致：

我们在贵公司组织的              项目招标中投标（项目编号：      ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、电汇、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮编：                电话：

传真：                日期：

退回保证金说明函

致： (招标代理机构)

我方参与项目编号为           的 （项目名称）提供的人民币          元保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

  - 开户名：

  - 开户行：

  - 帐  号：

附：我方缴纳投标保证金时的银行回单

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标代表签名：___________________日 期：