## 招标控制价
莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程工程
工 程 量 清 单
招标控制价(小写): |  | 元 | 其中：甲供材料费
(大写): |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (盖单位公章) |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 审 核 人:
| (签字) |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: | 2023年04月21日 |  | 审 核 时 间:

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除及恢复工程
1.2 | 土方工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土工程
1.5 | 钢筋工程
1.6 | 屋面工程
1.7 | 金属构件工程
1.8 | 楼地面工程
1.9 | 内墙柱面工程
1.10 | 外墙面工程
1.11 | 天棚工程
1.12 | 门窗工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 单体建筑 安装工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 水卫工程
1.3 | 弱电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [6 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除及恢复工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
【拆除路面】
1 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)混凝土+碎石+土方 (2)450mm | m2 | 3.75
2 | 041001001002 | 拆除路面 | (1)混凝土+碎石+土方 (2)800m | m2 | 11.2
【地面恢复】
3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)150mm (2)C25 | m2 | 3.75
4 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)5% (2)碎石 (3)10Cm | m2 | 3.75
5 | 040202011001 | 碎石 | (1)150mm (2)级配碎石 | m2 | 3.75
6 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)180Cm (2)C25 | m2 | 11.2
7 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)5% (2)碎石 (3)10Cm | m2 | 11.2
8 | 040202011002 | 碎石 | (1)150mm (2)级配碎石 | m2 | 11.2
9 | 040305001001 | 垫层 | (1)350mm (2)机制砂 | m3 | 4.144
【拆除门】
10 | 011610003001 | 卷帘门拆除 | (1)卷帘门 | m2 | 31.16
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
11 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)0.85m | m3 | 195.685
12 | 010103001001 | 回填方 | (1)按设计要求 (2)三类土 (3)按设计要求 (4)原土 | m3 | 117.29
13 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)3km | m3 | 78.395
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
14 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块A5 (2)外墙 (3)砌筑水泥砂浆M5 | m3 | 14.593
15 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块A5 (2)内墙 (3)砌筑水泥砂浆M5 | m3 | 50.336
16 | 010402001003 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块A5 (2)内墙 (3)砌筑水泥砂浆M5 | m3 | 6.908
17 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)卫生间 | m3 | 0.198
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [6 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)加气混凝土砌块A5 (3)砌筑水泥砂浆M5
18 | 010405001001 | 砌筑超高增加费 |  | m3 | 23.367
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
19 | 010501004001 | 满堂基础 | (1)预拌非泵送普通混凝土 (2)C25 | m3 | 72.386
20 | 010501001004 | 垫层 | (1)预拌非泵送普通混凝土 (2)C15 | m3 | 21.454
21 | 010503004001 | 圈梁 | (1)屋圈梁 (2)预拌非泵送普通混凝土 (3)C25 | m3
22 | 010503002001 | 矩形梁 | (1)c25 | m3 | 7.088
23 | 010502002001 | 构造柱 | (1)预拌非泵送普通混凝土 (2)C25 | m3 | 3.425
24 | 010503001001 | 基础梁 | (1)预拌非泵送普通混凝土 (2)C25 | m3 | 5.927
25 | 010503005001 | 过梁 | (1)预拌非泵送普通混凝土 (2)C25 | m3 | 0.637
26 | 010507005001 | 压顶 | (1)卫生间反口 (2)预拌非泵送混凝土 (3)C25 | m3 | 0.355
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
27 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)圆钢筋Φ6 | t | 0.572
28 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)圆钢筋Φ8 | t | 0.018
29 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋Φ8 | t | 0.676
30 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋Φ12 | t | 0.437
31 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋Φ14 | t | 6.838
32 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋Φ16 | t | 1.188
33 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋Φ20 | t | 0.111
34 | 010516006001 | 电渣压力焊接 |  | 个 | 84
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
35 | 010901001001 | 瓦屋面 | (1)树脂瓦 | m2 | 225.397
36 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟防水 | (1)不锈钢天沟 | m2 | 14.725
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
37 | 010604001001 | 钢梁 | (1)GL1 (2)150*100*5.0 (3)18.84kg/m (4)红丹防锈漆一遍 (5)调和漆两遍 | t | 1.793
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [6 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
38 | 010604001002 | 钢梁 | (1)GL2 (2)100*50*2.5 (3)5.69kg/m (4)红丹防锈漆一遍 (5)调和漆两遍 | t | 1.522
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
【医疗废弃物存放间/暂存间/清洗间/办公室/酒精库】
39 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)防滑砖600*600 (3)素水泥砂浆一道 | m2 | 109.838
40 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)30厚C20细石混凝土找坡层 | m2 | 109.838
41 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)聚合物水泥防水涂料 (2)2mm厚 | m2 | 109.838
42 | 010501001001 | 垫层 | (1)预拌非泵送普通混凝土 (2)C15 | m3 | 6.59
43 | 010404001003 | 垫层 | (1)280cm厚碎石垫层灌浆 | m3 | 30.755
44 | 010201004001 | 强夯地基 | (1)三类土 | m2 | 109.838
【太平间、生活垃圾存放间】
45 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | (1)40mm厚C25细石混凝土 (2)素水泥砂浆一道 | m2 | 33.404
46 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)30mm厚C20细石混凝土找坡层 | m2 | 33.404
47 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)聚合物水泥防水涂料 (2)2mm厚 | m2 | 33.404
48 | 010501001003 | 垫层 | (1)预拌非泵送普通混凝土 (2)C15 | m3 | 2.004
49 | 010404001002 | 垫层 | (1)280cm厚碎石垫层灌浆 | m3 | 9.353
50 | 010201004003 | 强夯地基 | (1)三类土 | m2 | 33.404
【卫生间】
51 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)防滑砖300*300 | m2 | 6.768
52 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | (1)30厚C20细石混凝土找坡层 | m2 | 6.768
53 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)聚合物水泥防水涂料 (2)2mm厚 | m2 | 6.768
54 | 010501001002 | 垫层 | (1)预拌非泵送普通混 | m3 | 0.406
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [6 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
凝土 (2)C15
55 | 010404001001 | 垫层 | (1)280cm厚碎石垫层灌浆 | m3 | 1.895
56 | 010201004002 | 强夯地基 | (1)三类土 | m2 | 6.768
【水沟】
57 | 011203003001 | 零星项目砂浆找平 | (1)水沟 (2)20mm厚 | m2 | 5.754
58 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)聚氨酯防水涂料 (2)1.5mm | m2 | 5.754
59 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | (1)300*500*20 | 块/套 | 39
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
【医疗废弃物存放间、暂存间、清洗间、办公室、酒精库、太平间、生活垃圾存放间】
60 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)内墙面 (2)腻子两遍 (3)乳胶漆一底两面 | m2 | 405.394
61 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)加气混凝土专用界面剂 (2)8mm厚1:1:6混合砂浆+5mm厚1:1:3混合砂浆 (3)聚合物水泥砂浆修补 | m2 | 405.394
【卫生间】
62 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)内墙面 (2)腻子两遍 (3)乳胶漆一底两面 | m2 | 27.562
63 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)加气混凝土专用界面剂 (2)8mm厚1:1:6混合砂浆+5mm厚1:1:3混合砂浆 (3)聚合物水泥砂浆修补 | m2 | 27.562
64 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)聚合物水泥防水涂料 (2)1.5mm | m2 | 27.562
{【墙裙】}
【医疗废弃物存放间、暂存间、清洗间、生活垃圾存放间】
65 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)内墙面 (2)水泥砂浆粘贴 (3)300*600瓷砖 (4)勾缝剂勾缝 | m2 | 134.424
66 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | (1)砖墙 (2)加气混凝土专用界面剂 | m2 | 134.424
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [6 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)8mm厚1:1:6混合砂浆+5mm厚1:1:3混合砂浆
【太平间、办公室、酒精库】
67 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)150mm (2)10厚水泥砂浆结合层 (3)100*100抛光砖 | m2 | 5.565
【卫生间】
68 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)内墙面 (2)建筑胶粘贴 (3)300*600瓷砖 (4)勾缝剂勾缝 | m2 | 18.396
69 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | (1)聚合物水泥防水涂料 (2)1.5mm | m2 | 18.396
70 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | (1)砖墙 (2)加气混凝土专用界面剂 (3)6mm厚1:1:6混合砂浆+6mm厚1:1:3混合砂浆 | m2 | 18.396
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
71 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙面 (2)腻子两遍 (3)丙烯酸涂料两遍 | m2 | 271.613
72 | 011201004005 | 立面砂浆找平层 | (1)砖墙面 (2)聚合物水泥砂浆 (3)9mm1:1:6混合砂浆+6mm1:0.5:3混合砂浆 | m2 | 271.613
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
73 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)卫生间 (2)U型轻钢龙骨 (3)铝扣板300*300 | m2 | 6.768
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
74 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | (1)3.5*3.8m (2)不锈钢 (3)卷帘门自动装置 | 樘 | 1
75 | 010803001002 | 金属卷帘（闸）门 | (1)原卷帘门利旧安装 (2)不锈钢 (3)卷帘门电动装置 (4)4.1*3.8 | 樘 | 2
76 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金 (2)钢化玻璃δ6 | m2 | 1.89
77 | 010802004001 | 防盗门 | (1)钢质 | m2 | 2.1
78 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)原铁门利旧安装 | m2 | 11.31
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [6 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
79 | 030404017003 | 配电箱 | (1)名称：配电箱 AL1 0.5米 (2)安装方式：挂嵌入式 | 台 | 1
80 | 030404017004 | 配电箱 | (1)名称：配电箱 (2)安装方式：挂嵌入式 | 台 | 1
81 | 030404033003 | 风扇 | (1)名称：300×300排气扇 (2)安装方式： | 台 | 1
82 | 030404033004 | 风扇 | (1)名称：500×500排气扇 (2)安装方式： | 台 | 5
83 | 030404034004 | 照明开关 | (1)名称：三联开关 (2)安装方式：暗装 | 个 | 3
84 | 030404034005 | 照明开关 | (1)名称：双联开关 (2)安装方式：暗装 | 个 | 4
85 | 030404034006 | 照明开关 | (1)名称：单联开关 (2)安装方式：暗装 | 个 | 1
86 | 030404035004 | 插座 | (1)名称：单相二、三孔插座 10A (2)安装方式：暗装 | 个 | 27
87 | 030404035005 | 插座 | (1)名称：单相二、三孔插座,防水 10A (2)安装方式：暗装 | 个 | 2
88 | 030404035006 | 插座 | (1)名称：单相三孔空调插座 16A (2)安装方式：暗装 | 个 | 3
89 | 030411001008 | 配管 | (1)名称：电气配管 (2)材质：刚性阻燃塑料管 (3)规格：PC20 (4)配置形式：暗配 (5)接地要求： | m | 28.2
90 | 030411001009 | 配管 | (1)名称：电气配管 (2)材质：刚性阻燃塑料管 (3)规格：PC20 明敷 (4)配置形式：明配 (5)接地要求： | m | 71.24
91 | 030411001010 | 配管 | (1)名称：电气配管 (2)材质：刚性阻燃塑料管 (3)规格：PC25 (4)配置形式：暗配 (5)接地要求： | m | 277.33
92 | 030411001011 | 配管 | (1)名称：电气配管 (2)材质：刚性阻燃塑料管 (3)规格：PC32 暗敷 (4)配置形式：暗配 (5)接地要求： | m | 30
93 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)名称：电力电缆 (2)配线形式：管内穿 | m | 30
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [6 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
线 (3)型号：WDZ-YJY (4)规格：3x10mm2 (5)材质：铜芯 (6)配线部位：室内
94 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)名称：电力电缆头 (2)型号：WDZ-YJY (3)规格：3x10mm2 (4)材质：铜芯 (5)配线部位：室内 | 个 | 2
95 | 030411004006 | 配线 | (1)名称：软导线 (2)配线形式：管内穿线 (3)型号：WDZ-BYJ (4)规格：1.5mm2 (5)材质：铜芯 (6)配线部位：室内 | m | 316.53
96 | 030411004007 | 配线 | (1)名称：软导线 (2)配线形式：管内穿线 (3)型号：WDZ-BYJ (4)规格：2.5mm2 (5)材质：铜芯 (6)配线部位：室内 | m
97 | 030411004008 | 配线 | (1)名称：电气配线 (2)配线形式：管内穿线 (3)型号：WDZ-BYJ (4)规格：2.5mm2 (5)材质：铜芯 (6)配线部位：室内 | m | 747.66
98 | 030411004009 | 配线 | (1)名称：软导线 (2)配线形式：管内穿线 (3)型号：WDZ-BYJ (4)规格：4mm2 (5)材质：铜芯 (6)配线部位：室内 | m
99 | 030411004010 | 配线 | (1)名称：电气配线 (2)配线形式：管内穿线 (3)型号：WDZ-BYJ (4)规格：4mm2 (5)材质：铜芯 (6)配线部位：室内 | m | 111.33
100 | 030411006007 | 接线盒 | (1)名称：开关盒 (2)材质：钢制 (3)安装形式：暗装 | 个 | 32
101 | 030411006008 | 接线盒 | (1)名称：灯头盒 (2)材质：塑料 (3)安装形式：暗装 | 个 | 25
102 | 030411006009 | 接线盒 | (1)名称：开关盒 (2)材质：塑料 (3)安装形式：暗装 | 个 | 8
103 | 030412006001 | 医疗专用灯 | (1)名称：紫外线杀菌灯 20W | 套 | 8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [6 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)型号： (3)规格：
104 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)名称：300×300LED平板灯 18W | 套 | 2
105 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)名称：LED球泡灯 30W | 套 | 8
106 | 030412005001 | 荧光灯 |  | 套 | 1
107 | 030413001003 | 铁构件 | (1)名称：铁构件制作与安装(一般铁构件制作)、铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 5.83
108 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试 (2)≤1kV交流供电 | 系统 | 2
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给水系统
109 | 031001006009 | 塑料管 | (1)安装部位：室内 (2)介质：给水 (3)材质、规格：PPR给水管DN20 (4)连接形式：热熔连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水消毒冲洗 | m | 3.5
110 | 031001006010 | 塑料管 | (1)安装部位：室内 (2)介质：给水 (3)材质、规格：PPR给水管DN25 (4)连接形式：热熔连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水消毒冲洗 | m | 10.894
111 | 031001006011 | 塑料管 | (1)安装部位：室内 (2)介质：给水 (3)材质、规格：PPR给水管DN32 (4)连接形式：热熔连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水消毒冲洗 | m | 9.413
112 | 031001006012 | 塑料管 | (1)安装部位：室内 (2)介质：给水 (3)材质、规格：PPR给水管DN40 (4)连接形式：热熔连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水消毒冲洗 | m | 21.674
113 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)类型：截止阀 (2)规格、压力等级： | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [6 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
DN40 (3)连接形式：螺纹连接
114 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | (1)水龙头 DN15 | 个/组 | 5
排水系统
115 | 010101007003 | 管沟土方 | (1)管外径：DN100以内 (2)挖沟深度：0.6米以内 | m | 57.93
116 | 010101007004 | 管沟土方 | (1)管外径：DN50以内 (2)挖沟深度：0.6米以内 | m | 16.86
117 | 031001006013 | 塑料管 | (1)安装部位：室内 (2)介质：排水 (3)材质、规格：UPVC排水管De110 (4)连接形式：粘接连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 | m | 57.212
118 | 031001006014 | 塑料管 | (1)安装部位：室内 (2)介质：排水 (3)材质、规格：UPVC排水管De50 (4)连接形式：粘接连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 | m | 15.85
119 | 031001006015 | 塑料管 | (1)安装部位：室内 (2)介质：排水 (3)材质、规格：UPVC排水管De75 (4)连接形式：粘接连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 | m | 1.678
120 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)规格、类型：洗脸盆，台 | 组 | 3
121 | 031004006001 | 大便器 | (1)规格、类型：蹲式大便器安装(瓷低水箱) | 组 | 1
122 | 031004007001 | 小便器 | (1)规格、类型：壁挂式小便器 | 组 | 1
123 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | (1)规格、类型：壁挂式小便器 | 组 | 1
124 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | (1)材质：带存水弯地漏 (2)型号、规格：DN50 | 个 | 2
雨水系统
125 | 031001006016 | 塑料管 | (1)安装部位：室内 (2)介质：排水 (3)材质、规格：UPVC雨水管De110 | m | 20
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [6 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)连接形式：粘接连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验
126 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | (1)名称：87型雨水斗DN100 | 个/组 | 4
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
利旧监控系统
127 | 030411001012 | 配管 | (1)名称：电气配管 (2)材质：刚性阻燃塑料管 (3)规格：PC20 (4)配置形式：明配 (5)接地要求： | m | 62.73
128 | 030502005004 | 双绞线缆 | (1)名称：双绞线缆 (2)规格：UTP6 (3)线缆对数：4对 (4)敷设方式：管内穿线 | m | 104.71
129 | 040205020003 | 监控摄像机 | (1)名称：监控摄像设备(半球型摄像机) | 台 | 6
130 | 030411006010 | 接线盒 | (1)名称：接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) (2)材质： (3)安装形式：暗装 | 个 | 6
新建监控系统
131 | 030411001013 | 配管 | (1)名称：电气配管 (2)材质：刚性阻燃塑料管 (3)规格：PC20 (4)配置形式：明配 (5)接地要求： | m | 62.73
132 | 030502005005 | 双绞线缆 | (1)名称：双绞线缆 (2)规格：UTP6 (3)线缆对数：4对 (4)敷设方式：管内穿线 | m | 104.71
133 | 040205020004 | 监控摄像机 | (1)名称：监控摄像设备(半球型摄像机) | 台 | 6
134 | 030411006011 | 接线盒 | (1)名称：接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) (2)材质： (3)安装形式：暗装 | 个 | 6
135 | 030413001004 | 铁构件 | (1)名称：铁构件制作与安装(一般铁构件制作)、铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg
新建综合布线系统
136 | 030411001014 | 配管 | (1)名称：电气配管 | m | 46.96
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [6 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材质：刚性阻燃塑料管 (3)规格：PC20 (4)配置形式：暗配 (5)接地要求：
137 | 030502005006 | 双绞线缆 | (1)名称：双绞线缆 (2)规格：UTP6 (3)线缆对数：4对 (4)敷设方式：管内穿线 | m | 58.24
138 | 030502003001 | 分线接线箱(盒) | (1)名称：弱电箱 | 个 | 1
139 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称：信息插座 (2)安装方式：暗装 | 个 | 2
140 | 030411006012 | 接线盒 | (1)名称：接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) (2)材质： (3)安装形式：暗装 | 个 | 2
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费 |  | /
1.1 | 拆除及恢复工程 |  | 3.58
1.2 | 土方工程 |  | 3.58
1.3 | 砌筑工程 |  | 3.58
1.4 | 混凝土工程 |  | 3.58
1.5 | 钢筋工程 |  | 3.58
1.6 | 屋面工程 |  | 3.58
1.7 | 金属构件工程 |  | 3.58
1.8 | 楼地面工程 |  | 3.58
1.9 | 内墙柱面工程 |  | 3.58
1.10 | 外墙面工程 |  | 3.58
1.11 | 天棚工程 |  | 3.58
1.12 | 门窗工程 |  | 3.58
2 | 其他总价措施费 |  | /
2.1 | 拆除及恢复工程 |  | 0.35
2.2 | 土方工程 |  | 0.35
2.3 | 砌筑工程 |  | 0.35
2.4 | 混凝土工程 |  | 0.35
2.5 | 钢筋工程 |  | 0.35
2.6 | 屋面工程 |  | 0.35
2.7 | 金属构件工程 |  | 0.35
2.8 | 楼地面工程 |  | 0.35
2.9 | 内墙柱面工程 |  | 0.35
2.10 | 外墙面工程 |  | 0.35
2.11 | 天棚工程 |  | 0.35
2.12 | 门窗工程 |  | 0.35
3 | 施工扬尘防治措施费 |  | /
3.1 | 拆除及恢复工程 |  | 9.9
3.2 | 土方工程 |  | 9.9
3.3 | 砌筑工程 |  | 9.9
3.4 | 混凝土工程 |  | 9.9
3.5 | 钢筋工程 |  | 9.9
3.6 | 屋面工程 |  | 9.9
3.7 | 金属构件工程 |  | 9.9
3.8 | 楼地面工程 |  | 9.9
3.9 | 内墙柱面工程 |  | 9.9
3.10 | 外墙面工程 |  | 9.9
3.11 | 天棚工程 |  | 9.9
3.12 | 门窗工程 |  | 9.9
总价措施项目清单与计价表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
安装工程
1 | 安全文明施工费 |  | /
1.1 | 电气工程 |  | 0.48
1.2 | 水卫工程 |  | 0.48
1.3 | 弱电工程 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | /
2.1 | 电气工程 |  | 0.11
2.2 | 水卫工程 |  | 0.11
2.3 | 弱电工程 |  | 0.11
3 | 施工扬尘防治措施费 |  | /
3.1 | 电气工程 |  | 9.9
3.2 | 水卫工程 |  | 9.9
3.3 | 弱电工程 |  | 9.9
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除及恢复工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003003 | 砌筑脚手架 | (1)3.6米以内 | m2 | 507.6
2 | 011701003002 | 砌筑脚手架 |  | m2 | 124.381
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 |  | m2 | 304.682
4 | 011702001001 | 基础模板 |  | m2 | 26.88
5 | 011702033001 | 垫层模板 |  | m2 | 15.44
6 | 011702008001 | 圈梁模板 |  | m2
7 | 011702003001 | 构造柱模板 |  | m2 | 25.763
8 | 011702005001 | 基础梁模板 |  | m2 | 61.24
9 | 011702009001 | 过梁模板 |  | m2 | 10.726
10 | 011702006001 | 梁模板 | (1)梁模板 | m2 | 96.163
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
12 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
13 | 031301017006 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [11 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单体建筑 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除及恢复工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003003 | 砌筑脚手架 (1)3.6米以内 | m2 | 507.6
1.1 | 10117017 | 砌筑脚手架(里脚手架) | m2 | 507.6
2 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | m2 | 124.381
2.1 | 10117018 | 砌筑脚手架(砌筑双排脚手架) | m2 | 124.381
混凝土工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | m2 | 304.682
3.1 | 10117001T | 外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) | m2 | 304.682
4 | 011702001001 | 基础模板 | m2 | 26.88
4.1 | 10117039 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 满堂基础、桩承台 无梁式) | m2 | 26.88
5 | 011702033001 | 垫层模板 | m2 | 15.44
5.1 | 10117035 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层) | m2 | 15.44
6 | 011702008001 | 圈梁模板 | m2 | 0
6.1 | 10117051 | 现浇混凝土胶合板模板(梁 圈梁) | m2 | 0
7 | 011702003001 | 构造柱模板 | m2 | 25.763
7.1 | 10117048T | 现浇混凝土胶合板模板(柱 构造柱) 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 25.763
8 | 011702005001 | 基础梁模板 | m2 | 61.24
8.1 | 10117041 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 无底模基础梁、地圈梁) | m2 | 61.24
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [11 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
9 | 011702009001 | 过梁模板 | m2 | 10.726
9.1 | 10117052T | 现浇混凝土胶合板模板(梁 过梁) 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 10.726
10 | 011702006001 | 梁模板 (1)梁模板 | m2 | 96.163
10.1 | 10117049T | 现浇混凝土胶合板模板(梁 单梁、连续梁) 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 96.163
钢筋工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
金属构件工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
11.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元
水卫工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
12 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
12.1 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元
弱电工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
13 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
13.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元

## 主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 招标控制价(或预算书)中的单价 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
累计比例（%） | [8 empty] | 0

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [5 empty] | 第1页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元
二 |  | 材料
1 | 01000020 | 型钢 | 综合 | t | 0.484
2 | 01010330 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 0.448
3 | 01010340 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t | 7.009
4 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 1.218
5 | 01010370 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ20 | t | 0.114
6 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 0.69
7 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 60.721
8 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 3.288
9 | 01090110 | 圆钢 | 综合 | kg | 0.48
10 | 01090240 | 圆钢 | Φ6 | t | 0.583
11 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 0.018
12 | 01130010 | 扁钢 | 综合 | kg | 1.32
13 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 7.207
14 | 01290100 | 钢板 | 综合 | t | 0.838
15 | 01291750 | 热轧厚钢板 | δ8.0～15 | kg | 0.168
16 | 01291790 | 热轧厚钢板 | δ12～20 | kg | 0.065
17 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 22.379
18 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 0.872
19 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 2.011
20 | 02010180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 0.082
21 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.03
22 | 02130050 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 20.274
23 | 02130110 | 三色塑料带 | 综合 | kg | 0.48
24 | 02250020 | 树脂瓦 | 250*800*2.5 | 张 | 1115.715
25 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.684
26 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 2.622
27 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 100.08
28 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 446.522
29 | 03011970 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15 | 个 | 3.296
30 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 83.2
31 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 0.841
32 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 6.245
33 | 03015360 | 膨胀螺栓 | M6-12×50-120 | 套 | 30.9
34 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 4.8
35 | 03015450 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 31.579
36 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 30.041
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [5 empty] | 第2页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 03015480 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 53.68
38 | 03015640 | 膨胀螺栓 | M12×100 | 套 | 247.722
39 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 0.031
40 | 03070040 | 水龙头 | DN15 | 个 | 5.05
41 | 03070300 | 排水栓带链堵 |  | 套 | 1.01
42 | 03070380 | 地漏 | DN50 | 个 | 2
43 | 03070550 | 存水弯 | DN50 | 个 | 3.02
44 | 03070660 | 长颈水嘴 | DN15 | 个 | 1.01
45 | 03070680 | 大便器排水接头 | DN100 | 个 | 1.01
46 | 03070690 | 大便器存水弯 | DN100 | 个 | 1.01
47 | 03070700 | 大便器胶皮碗 | 配喉箍 | 套 | 1.05
48 | 03070810 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 4.04
49 | 03070820 | 立式水嘴 |  | 个 | 3.03
50 | 03070880 | 排水接头 | DN50 | 个 | 1.05
51 | 03070930 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 3.03
52 | 03070950 | 小便器排水附件 |  | 套 | 1.01
53 | 03130160 | 低合金实芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 67.349
54 | 03130170 | 低合金药芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 37.949
55 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.096
56 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.1
57 | 03130620 | 焊剂 |  | kg | 1.361
58 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.02
59 | 03130700 | 埋弧焊剂 |  | kg | 39.369
60 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 3.641
61 | 03130810 | 冲击钻头 | Φ8～16 | 个 | 0.339
62 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 0.03
63 | 03130840 | 冲击钻头 | Φ10 | 个 | 0.028
64 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 0.4
65 | 03130860 | 冲击钻头 | Φ14 | 个 | 0.443
66 | 03130870 | 冲击钻头 | Φ16 | 个 | 0.936
67 | 03130970 | 合金刚钻头 | Φ10 | 个 | 0.06
68 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 16.85
69 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 5.345
70 | 03131270 | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.015
71 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 523.403
72 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 2.545
73 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 0.15
74 | 03131540 | 金属片 | Φ150 | 片 | 0.676
75 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.192
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [5 empty] | 第3页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
76 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.098
77 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 1.492
78 | 03131960 | 低碳钢电焊条 |  | ㎏ | 9.6
79 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 46.233
80 | 03210180 | 垫铁 |  | kg | 5.88
81 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.3
82 | 03211660 | 金属结构铁件 |  | kg | 20.256
83 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 4600.317
84 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 13.905
85 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 221.8
86 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 35639.047
87 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 12.987
88 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 4.203
89 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 5.346
90 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 96.544
91 | 04050191 | 碎石 | Φ0～5 | m3 | 0.893
92 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 3.742
93 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 80.67
94 | 04050281 | 碎石 | Φ10～25 | m3 | 1.339
95 | 04050400 | 碎石现场 | Φ≤40 | m3 | 46.271
96 | 04050410 | 碎石（级配） |  | m3 | 2.217
97 | 04070040 | 石屑 |  | m3 | 1.187
98 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 7762.208
99 | 04090170 | 石灰膏 |  | m3 | 2.159
100 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 1.006
101 | 04130060 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 块 | 16
102 | 04150090 | 加气混凝土砌块 | A5.0 | m3 | 70.09
103 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 10.706
104 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 1.402
105 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 2.251
106 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 0.022
107 | 06050010 | 钢化玻璃 | δ6 | m2 | 1.569
108 | 07010130 | 瓷质面砖 | 300*600 | m2 | 158.933
109 | 07050050 | 抛光砖 | 100*100 | m2 | 5.788
110 | 07050120 | 防滑砖 | 300×300 | m2 | 6.971
111 | 07050150 | 防滑砖 | 600×600 | m2 | 114.232
112 | 09050190 | 铝扣板 | 300×300 | m2 | 7.106
113 | 10010070 | 轻钢龙骨(不上人型） | 平面300×300 | m2 | 7.106
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [5 empty] | 第4页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
114 | 11000001 | 防盗门 |  | m2 | 2.054
115 | 11250001 | 不锈钢扣板卷帘门 |  | m2
116 | 11250060 | 彩钢板卷帘门 |  | m2 | 15.58
117 | 11370010 | 卷帘门电动装置 |  | 套 | 3
118 | 12030400 | 铝合金收边线 |  | m | 11.676
119 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.073
120 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 50.309
121 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 1438.166
122 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 5.127
123 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 120.405
124 | 13030770 | 无光高级丙烯酸外墙涂料 |  | kg | 254.23
125 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.02
126 | 13050090 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 30.849
127 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.02
128 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.03
129 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 2.608
130 | 13350010 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 11.894
131 | 13350250 | 密封膏 |  | kg | 0.1
132 | 13350560 | 防水密封胶 |  | kg | 1.32
133 | 13350620 | JS防水涂料 |  | kg | 770.291
134 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 16.247
135 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg | 14.631
136 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 6.907
137 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 0.006
138 | 14050060 | 油漆溶剂油 |  | kg | 1.621
139 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 0.017
140 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.878
141 | 14230280 | 漂白粉 |  | kg | 0.028
142 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 2.057
143 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.03
144 | 14350960 | 勾缝剂 |  | kg | 163.548
145 | 14350970 | 环氧富锌漆稀释剂 |  | kg | 0.513
146 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 434.508
147 | 14390050 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 70.344
148 | 14390070 | 可燃气体(丙烷) |  | kg | 19.685
149 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 39.476
150 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 0.036
151 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 2.871
152 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 6.072
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [5 empty] | 第5页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
153 | 14410260 | 胶合剂 |  | kg | 0.092
154 | 14410310 | 加气混凝土界面剂粉料 |  | kg | 403.6
155 | 14410320 | 加气混凝土界面剂胶料 |  | kg | 200.921
156 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 1.398
157 | 14410760 | 粘合剂 | 507 | kg | 0.516
158 | 14410860 | 建筑胶 |  | kg | 39.185
159 | 14410970 | 粉状型建筑胶粘剂 |  | kg | 81.32
160 | 15010420 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8-6 | kg | 0.008
161 | 15010510 | 橡胶石棉垫圈 | δ4 | kg | 0.68
162 | 17010010 | 钢管 |  | kg | 2257.836
163 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 39.306
164 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.071
165 | 17070030 | 无缝钢管 | Φ22×2 | m | 0.003
166 | 17190030 | 金属软管 | DN15 | 根 | 4.04
167 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.26
168 | 17251260 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m | 11.377
169 | 17252620 | PPR塑料给水管 | Φ25 | m | 3.556
170 | 17252630 | PPR塑料给水管 | Φ32 | m | 11.068
171 | 17252640 | PPR塑料给水管 | Φ40 | m | 9.564
172 | 17252650 | 塑料给水管 | Φ50 | m | 22.021
173 | 17253130 | 塑料排水管 | Φ50 | m | 16.04
174 | 17253140 | 塑料排水管 | Φ75 | m | 1.644
175 | 17253150 | 塑料排水管 | Φ110 | m | 54.351
176 | 17253150 | 塑料雨水管 | Φ110 | m | 19.88
177 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.031
178 | 17310780 | 输水软管 | Φ25 | m | 0.006
179 | 18031880 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 6.06
180 | 18091600 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ25 | 个 | 4.287
181 | 18091610 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ32 | 个 | 11.776
182 | 18091620 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ40 | 个 | 8.349
183 | 18091630 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ50 | 个 | 16.082
184 | 18091870 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ50 | 个 | 10.937
185 | 18091880 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ75 | 个 | 1.485
186 | 18091890 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ110 | 个 | 66.137
187 | 18092010 | 室内塑料雨水管热熔管件 | Φ110 | 个 | 8.32
188 | 18150990 | 黑玛钢活接头 | DN40 | 个 | 1.01
189 | 18151790 | 黑玛钢六角内接头 | DN40 | 个 | 0.808
190 | 18250020 | 成品管卡 |  | 套 | 113.382
191 | 19002310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.021
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [5 empty] | 第6页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
192 | 19002340 | 截止阀DN40 |  | 个 | 1.01
193 | 19010690 | 角式长柄截止阀 | DN15 | 个 | 1.01
194 | 21090001 | 洗脸盆 |  | 个 | 3.03
195 | 21130200 | 成品拖布池 |  | 套 | 1.01
196 | 21150001 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 1.01
197 | 21150010 | 蹲式大便器 | 瓷低水箱 | 套 | 1.01
198 | 21170001 | 挂斗式小便器 |  | 套 | 1.01
199 | 21310050 | 冲洗管 | DN32 | 根 | 1.01
200 | 21310070 | 小便器冲水连接管 | DN15 | 根 | 1.01
201 | 21310080 | 洗脸盆托架 |  | 副 | 3.03
202 | 24110190 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 0.015
203 | 24590040 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.017
204 | 25000020 | 紫外线杀菌灯 | 20W | 套 | 8.08
205 | 25000020 | 300×300LED平板灯 | 18W | 套 | 2.02
206 | 25000020 | LED球泡灯 | 30W | 套 | 8.08
207 | 25000020 | 成套灯具 |  | 套 | 1.01
208 | 26050260 | 三联开关 |  | 个 | 3.06
209 | 26050260 | 双联开关 |  | 个 | 4.08
210 | 26050260 | 单联开关 |  | 个 | 1.02
211 | 26410001 | 信息插座 |  | 个 | 2.02
212 | 26410370 | 单相二、三孔插座 | 10A | 套 | 27.54
213 | 26410370 | 单相二、三孔插座,防水 | 10A | 套 | 2.04
214 | 26410370 | 单相三孔空调插座 | 16A | 套 | 3.06
215 | 27170040 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 0.24
216 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.2
217 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 8.034
218 | 28000010 | 管内穿照明线 | WDZ-BYJ-2.5 | m
219 | 28000010 | 管内穿照明线 | WDZ-BYJ-4 | m
220 | 28000010 | 管内穿照明线 | WDZ-BYJ-1.5 | m | 367.175
221 | 28000010 | 穿动力线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 785.043
222 | 28000010 | 穿动力线 | WDZ-BYJ-4 | m | 116.897
223 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 0.5
224 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 6.264
225 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 36.792
226 | 28031970 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6 | m | 1.374
227 | 28032000 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-16 | m | 3.06
228 | 28032120 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 0.48
229 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZ-YJY-3x10 | m | 30.3
230 | 28270120 | 管内穿放双绞线缆 | UTP6 | m | 171.098
231 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 32.96
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [5 empty] | 第7页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
232 | 29060930 | 刚性阻燃塑料管暗配 | PC20 | m | 79.67
233 | 29060930 | 刚性阻燃塑料管明配 | PC20 | m | 142.008
234 | 29060930 | 刚性阻燃塑料管暗配 | PC25 | m | 293.97
235 | 29060930 | 砖、混凝土结构暗配 | PC32 | m | 31.8
236 | 29061390 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 47.525
237 | 29061400 | 难燃塑料管接头 | 25 | 个 | 71.551
238 | 29061410 | 难燃塑料管接头 | 32 | 个 | 7.74
239 | 29061470 | 难燃塑料管卡子 | 20 | 个 | 225.07
240 | 29061540 | 难燃塑料管三通 | 20 | 个 | 4.287
241 | 29061610 | 难燃塑料管伸缩接头 | 20 | 个 | 2.813
242 | 29061680 | 难燃塑料管弯头 | 20 | 个 | 2.813
243 | 29061950 | 塑料管塑料护口 | 20 | 个 | 82.15
244 | 29061960 | 塑料管塑料护口 | 25 | 个 | 8.87
245 | 29061970 | 塑料管塑料护口 | 32 | 个 | 0.887
246 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 19.285
247 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 4.06
248 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 2.04
249 | 29090530 | 铜端子 | 16mm2 | 个 | 2.02
250 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 32.64
251 | 29110200 | 难燃型聚氯乙烯灯头盒 |  | 个 | 33.66
252 | 29110210 | 难燃型聚氯乙烯开关盒 |  | 个 | 8.16
253 | 29110390 | 弱电箱 |  | 个 | 1
254 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 1.53
255 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 7.02
256 | 29250470 | 铜压接管 | 16mm2 | 个 | 7.52
257 | 33010040 | 吊杆 |  | kg | 1.603
258 | 33010270 | 钢支撑 |  | t
259 | 33010350 | 钢梁 |  | t | 1.793
260 | 33050130 | 87型雨水斗 | DN100 | 套 | 4
261 | 33410420 | 不锈钢天沟 | 250*250 | m | 58.9
262 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 14.945
263 | 34110080 | 水 |  | m3 | 41.292
264 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 1.8
265 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 59.665
266 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 1.261
267 | 35030030 | 固定底座 |  | 个.月 | 143.818
268 | 35030050 | 可调托座 |  | 个.月 | 157.921
269 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 4.491
270 | 35030090 | 钢管使用费 |  | t.月 | 6.368
271 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 16.19
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [5 empty] | 第8页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
272 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 1085.38
273 | 35030210 | 扣件、底座使用费 |  | 个.月 | 987.17
274 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.113
275 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 30.285
276 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 101.436
277 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 2716.624
278 | 49010320 | 小五金费用 |  | 元 | 144.369
279 | 49011001 | 配电箱 AL1 |  | 台 | 1
280 | 49011002 | 配电箱 ALa |  | 台 | 1
281 | 50350010 | 排气扇 |  | 台 | 1
282 | 50350010 | 排气扇 |  | 台 | 5
283 | 80010150 | 砌筑水泥砂浆 | M5(32.5) | m3 | 4.092
284 | 80010310 | 聚合物水泥砂浆 |  | m3 | 1.787
285 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 2.379
286 | 80010460 | 现拌抹灰砂浆 | 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.17
287 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.886
288 | 80010690 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.104
289 | 80050040 | 混合砂浆 | 1:0.5:3 | m3 | 4.825
290 | 80050100 | 混合砂浆 | 1:1:6 | m3 | 8.333
291 | 80050170 | 现拌混合砂浆 | M10(42.5) | m3 | 12.122
292 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.15
293 | 80213205 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm | m3 | 1.363
294 | 80213465 | 预拌非泵送细石混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 4.545
295 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 30.759
296 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 93.23
297 | 80251110 | 水泥稳定粒料 | 水泥用量 5% | m3 | 1.517
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 0.463
2 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 3.364
3 | 98050200 | 相位表 |  | 台班 | 1.578
4 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.042
5 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 0.815
6 | 98350020 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 1.682
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [5 empty] | 第9页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
7 | 98390001 | 彩色监视器 |  | 台班 | 0.6
8 | 98470740 | 振荡器 |  | 台班 | 1.578
9 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 0.428
10 | 99010140 | 履带式液压挖掘机(带液压锤) | HM960 | 台班 | 0.432
11 | 99050010 | 电动滚筒式混凝土搅拌机 | 出料容量400L | 台班 | 0.445
12 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 4.979
13 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 0.1
14 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 0.1
15 | 99050740 | 平板式混凝土振捣器 |  | 台班 | 0.367
16 | 99050880 | 混凝土抹平机 | 功率 5.5kW | 台班 | 0.217
17 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.074
18 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.021
19 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 1.945
20 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 1.897
21 | 99070730 | 平板拖车组 | 装载质量20t | 台班 | 0.171
22 | 99070990 | 轨道平车 | 装载质量10t | 台班 | 0.916
23 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.021
24 | 99090360 | 汽车式起重机 | 提升质量25t | 台班 | 0.759
25 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.817
26 | 99090570 | 门式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 0.31
27 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 0.019
28 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.011
29 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.025
30 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.074
31 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 12.625
32 | 99130360 | 沥青混凝土摊铺机 | 装载质量8t | 台班 | 0.017
33 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.324
34 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.996
35 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 2.383
36 | 99190180 | 端部铣床 |  | 台班 | 0.116
37 | 99190300 | 摇臂钻床 | Z3050×16/1 | 台班 | 0.502
38 | 99190310 | 数控平板钻床 | CDMP2012 | 台班 | 0.046
39 | 99190320 | 数控转角带锯床 | SAW1260 | 台班 | 0.046
40 | 99190420 | 剪板机 | 厚度×宽度 40×3100mm | 台班 | 0.152
41 | 99190440 | 型钢剪断机 | 剪断宽度500mm | 台班 | 0.204
42 | 99190770 | 刨边机 | 加工长度12000mm | 台班 | 0.167
43 | 99190860 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 0.026
44 | 99191040 | 型钢矫正机 | 37.5t | 台班 | 0.204
45 | 99191440 | 液压矫正机 | YJZ-60B | 台班 | 0.211
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田市省级区域医疗中心一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）场地准备－医废垃圾站等迁移工程 | [5 empty] | 第10页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
46 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 1.034
47 | 99230050 | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.004
48 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.665
49 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 0.234
50 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 3.853
51 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.938
52 | 99250240 | 二氧化碳气体保护焊机 | 电流500A | 台班 | 5.026
53 | 99250310 | 电渣焊机 | 电流1000A | 台班 | 0.504
54 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 0.021
55 | 99270140 | 焊剂烘干机 | YJJ-A-300 | 台班 | 0.303
56 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 0.008
57 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 0.838
58 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 0.703
59 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.022
60 | 99440460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.014
61 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 7.152
62 | 99450770 | 恒温箱 |  | 台班 | 0.303
63 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.385