询 价 文 件

项目名称: 莆田学院附属医院远程动态心电血压分析系统

招标人: 莆田学院附属医院

2024年10月

目 录

一、询价公告 ……………………………………………………3

二、报价人须知   ………………………………………………5

三、招标内容及要求…………………………………………… 7

四、报价文件（格式） …………………………………………9

- 第一部分  询价公告

莆田学院附属医院根据有关政府采购规定，对下列所述货物以询价采购方式进行，现欢迎国内合格的意向报价人前来提交密封的报价。

1、项目内容：

| 品名 | 数量 | 简要技术指标 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 莆田学院附属医院远程动态心电血压分析系统 | 1批 | 详见询价文件 | 86000 |
| 合同签订日期：中标通知发出后 30 天内 |  |  |  |
| 交货时间：合同签订后 7天内。 |  |  |  |

2、确定成交供应商方法：采用最低价法。

3、资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（2）所投的服务必须全部在投标人营业执照允许经营的范畴内。

（3）投标人应提供下列资格证明文件，否则其投标将被视为无效投标：

①持法人代表授权委托书原件；

②有效的统一社会信用代码营业执照副本复印件；

③有效的资质证书复印件；

④报价单（原件加盖公章）。

以上资格证明文件投标时须加盖投标人公章并注明“与原件一致”字样。

4、时间安排、地点：

（1）报价文件递交截止时间和报价时间：2024年 10 月  25 日下午15：50时；报价人在截止时间之前将报价文件送达至 莆田学院附属医院计算机信息中心，逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒绝，并将其原封不动地退回报价人。

（2）开标时间：2023年 10 月  25 日下午15：50(北京时间)。

（3）开标地点：莆田学院附属医院计算机信息中心。

5、意向报价人对本次询价活动事项提出疑问的，请在报价截止时间起3个工作日内， 以信函或传真的形式与采购人联系。

6、采购单位名称和联系方式

采购人：莆田学院附属医院

联系人：李先生

电  话：0594-2730500

- 第二部分  报价人须知

| 项号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：莆田学院附属医院远程动态心电血压分析系统 招标人名称：莆田学院附属医院 项目内容：第三部分《采购内容及技术要求》 |
| 2 | 资格标准： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 （2）所投的服务必须全部在投标人营业执照允许经营的范畴内。 （3）投标人应提供下列资格证明文件，否则其投标将被视为无效投标： ①持法人代表授权委托书原件； ②有效的统一社会信用代码营业执照副本复印件； ③有效的资质证书复印件； ④报价单（原件加盖公章）。 以上资格证明文件投标时须加盖投标人公章并注明“与原件一致”字样。 |
| 3 | 确定成交供应商方法：采用最低价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的报价方法，即在全部满足询价文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商的报价方法。 |
| 4 | 报价文件份数：按要求制作报价文件，统一用A4纸装订后（格式见第四部分），一正本密封，报价文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”字样。正本必须内容必须一致。 |
| 5 | 报价文件装订及封面：报价文件装订胶装成册，封面应加盖报价人公章，并经报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。报价文件必须按照询价文件的规定和要求签字、盖章。未经报价人法定代表人或未经法定代表人正式授权签署的报价人代表在“询价文件”要求的地方签字或加盖印章的报价文件，属无效文件，作无效处理。 |
| 6 | 报价文件外层密封袋的标注：报价文件全部正本报价文件整体密封成一袋。包封上应写明项目编号、项目名称、报价人名称、并注明“开标时启封”字样；所有包封口处应加盖报价人公章及由法定代表人盖章。 |
| 7 | 报价过程的纪律： 1.报价开启之后，直至确定成交供应商为止，凡是属于审查的有关资料以及授标意向等，均不得向报价人或其他无关人员透露，对任何违反者均将按有关规定处理； 2.在报价期间，报价人企图影响招标人的任何活动，将导致报价被拒绝； 3.报价人不得串通报价。报价人和采购人不得相互勾结，以排挤其他报价人的公平竞争。任何单位和个人在报价活动中，不准以任何方式行贿受贿。违者由行政主管部门按有关法律、法规规定处理。 4.报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的，本次询价程序终止，除采购任务取消情形外，采购单位将依法重新组织询价或者采取其他方式采购。 5.成立询价采购小组，由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成，采购小组人员必须遵循公平、公正原则进行评标，并接受监督。 6.询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。报价超过预算金额的不纳入比价。 7.确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。 |

- 第三部分   招标内容及技术要求

- 技术参数

- 1、架构：采用BS+CS双重架构,方便安装、部署、维护。

- 2、标准化(Standards)：系统支持HL7电子病历规范，支持HL7-aECG，支持DICOM3.0，支持Web Service等国际流行标准，以保证最大限度的兼容性。

- 3、数据安全(Data Security)：采用高级加密标准(AES256)加密患者数据及信息。

- 4、系统稳定性

- 4.1、采集客户端：具备本地数据库，网络瘫痪，可先将患者数据保存至本机，待网络恢复自动或手动上传至主服务器

- 4.2、备份服务器

- 备份服务器安装系统备份数据库，7*24小时不间断运行，一旦主服务器故障可直接替主服务器工作。

- 4.3、主服务器

- 具备本地数据库，网络瘫痪，可先将患者数据保存至本机，待网络恢复自动上传至

- 5、多网合一方便拓展和管理，全面解决功能科信息管理的需求。

- 6、建立区域心电质量控制流程，回放、报告、审核保证报告质量。

- 二、动态心电软件技术要求

- 1、具备连续心率减速力(DRs)分析技术:心梗患者死亡危险预测指标进一步研究。

- 2、可打印彩色心电图报告，并具有多种报告模板可选。

- 3、可读入同品牌动态血压数据，形成心电、血压对应报告。

- 4、支持体位运动显示：可显示立位静态（提示清醒无剧烈运动）、立位运动（提示清醒有剧烈运动）、卧位静态（提示睡眠中）和卧位运动状态（提示卧位有运动）。

- 5、支持首页自定义报告抬头，医院可自行设计各自抬头。

- 6、支持卫星Holter系统，可建立卫星分析中心，与社区、分院进行互联并接收全信息HOLTER数据进行诊断，可建设超远程的跨省市医院进行互联分析及会诊。

- 7、具备12导联ST段三维趋势图分析功能（提供所投产品医疗器械注册证证明）。

- 8、能进行呼吸暂停查看：晚上22:00—早晨6:00，能够观察患者在睡眠期间呼吸波形，并可放大查看呼吸波形，进行呼吸波形与心电波形的同步对比。

- 9、时间散点图无极缩放功能及逆向分析功能：具有无限放大功能，且可在时间散点图上选择相应时间，使用逆向技术对原始波形进行查看。

- 10、Lorenz散点图逆向分析功能：可在散点图上选择相应点，进行原始波形的查看。

- 11、具有高级心率变异分析及药物评价模块。

- 12、可进行晚电位及向量心电图分析。

- 13、散点图面积比率分层编辑功能：可通过设置面积比率的范围，对散点图进行进行分层查看显示。

- 14、T波变异度分析：可对任何时段的心电数据进行T波变异度分析。

- 15、室性逸搏分析功能：将室性异常搏动做出联律间期柱状图，根据时间关系加以区分。

- 16、频谱心电功能，快速进行冠心病定位诊断。

- 17、心率震荡（VE Chaos，HRT）分析功能：HRT是新发现的一个强有力的心梗患者死亡危险预测指标，不仅具有独立性，还与LVEF具有协同性。

- 18、12导联ST段三维趋势图，使观察心肌缺血发生部位更加直观。

- 19、高性能的起搏器分析功能，适合VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器。自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等。

- 20、强大的数据库管理功能，方便以多种条件进行病例查询和检索。具有光盘移动硬盘输入输出功能。

- 21、具有三维立体散点图功能，可对三维立体散点图任意角度旋转、并且能够利用三维散点图进行编辑分析。

- 22、具备先进的人工智能(AI)分析引擎，快速高效自动识别各种疑难HOLTER病例（AI说明：1、云端疑难病例大数据，不断在云端收集全球典型疑难病例，并定期由专家对数据结构化、标签化。

- 23、基于神经网络的人工智能心电AI分析引擎，将结构化、标签化之后的典型疑难病便提供给分析引擎进行批量学习并验证学习结果。

- 24、标准化自动诊断结论及可学习智能化编辑，预设好的标化自动诊断结论在需要的时候医生可根据需求微调自动诊断参数在编辑过程中还提供各种AI系列工具。）。

- 25、具备新生儿波形的人工智能识别算法。

- 26、可显示并打印患者佩戴动态心电记录器时进行深呼吸动作、瓦尔萨瓦动作、平躺直立动作的一分钟RR间期趋势图和心率变异性指标数据，辅助医生对患者自主神经进行评估。

- 27、为预测恶性室性心律失常、心脏猝死事件的发生，软件须具有微伏级T波电交替（MTWA）全自动识别模块，T波可按照3种识别模式调节（高低、高中低、正反方向）提高预测准确率。

- 服务内容包括：

- 五、商务要求

- 合同签订后7日内供货；

- 交付条件：验收合格交付使用；

- 付款方式：

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 99 | 项目验收合格后，招标人在30日内向中标人支付合同总金额的99%。 |
| 2 | 1 | 质保期过后，无质量问题及无其他未了事宜后，招标人30日内向中标人支付合同总金额的1%。 |

- 六、验收要求

- （1）、完成系统部署、调试之后，功能、性能、使用等方面符合招标文件及合同的要求，系统运行稳定，由建设单位组织进行验收。完成对使用科室人员的相关的操作使用培训，并提供操作手册。

- （2）、验收要求：①完成合同规定的建设任务，设备功能、性能、使用等方面符合招标文件及合同的要求；②提交实施过程中所产生的全部文档；③安装、调试、测试时出现的问题均已解决。

- 七、售后服务要求

- （一）本项目设备的质保期为一年，自货物验收合格之日起计算；

- （二）质保期内，提供设备使用培训及7×24 电话支持服务，从接到用户故障报修请求后，中标人1小时内响应，如远程无法解决的，24小时内到达现场。

六、违约责任

中标方逾期交货的，每日按逾期交货金额的千分之一向甲方支付违约金，同时，甲方保留解除本合同的权利。

- 封面格式

- 第四部分  报价文件的组成(格式)

（封面应清楚标注明“正本”或“副本”）

项目名称：

报 价 文 件

报价文件内容：　　资格审查文件（　本）

报价单位:                         　  （盖报价人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：_______年           月           日

目    录

1.营业执照复印件（加盖公章）

2.企业相关资质复印件（加盖公章）

3.法人代表资格证明书及身份证复印件（加盖公章）

4.授权委托书（如有授权，加盖公章）

5.报价一览表（加盖公章）

6.售后服务方案（加盖公章）

（一）法人营业执照

（营业执照、税务登记证、组织代码证三证合一）

致：(采购人)

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业真实有效。

(注：法人营业执照等相关证明文件提供复印件，需复印包括能说明合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。)

报价单位(全称并加盖公章)：

报价代表签字：

日      期：

- 企业相关资质证明文件

格式自拟。

- 法定代表人资格证明书及身份证复印件

单位名称：                                                       。

地     址：                                                       。

姓 名：             性别：        年龄：        职务：            。

系                               （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价单位：             (盖报价人单位公章)

日  期：       年    月    日

（四）单位负责人授权委托书（如有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                  手机：

供应商代表：             身份证号：                  手机：

电子邮箱：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

（五）报价一览表

报名单位：（加盖公章）                     报名日期：      年    月   日

| 序号 | 项目 | 型号 | 单价（元） | 数量 |  | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |

技术偏离表

| 序号 | 招标文件规定的技术要求 | 投标响应的技术要求 | 偏离详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |

（六）售后服务方案

致：(采购人单位)

我方参与的 (项目名称)的第      合同包货物提供以下售后服务方案：

1、（内容自拟）

2、（内容自拟）

报价单位 (全称并加盖公章)：

报价代表签字：

日期：