询 价 文 件

项目名称: 莆田学院附属医院一键报警项目

招标人: 莆田学院附属医院

2025年5月

目 录

一、询价公告 ……………………………………………………3

二、报价人须知   ………………………………………………5

三、招标内容及要求…………………………………………… 7

四、报价文件（格式） …………………………………………9

- 第一部分  询价公告

莆田学院附属医院根据有关政府采购规定，对下列所述货物以询价采购方式进行，现欢迎国内合格的意向报价人前来提交密封的报价。

- 项目内容：

| 序号 | 品名 | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一键报警 | 1批 | 详见“招标内容及技术要求” |
| 最高限价：39636元 |  |  |  |

2、确定成交供应商方法：采用最低价法。

3、资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（2）所投的服务必须全部在投标人营业执照允许经营的范畴内。

以上资格证明文件投标时须加盖投标人公章并注明“与原件一致”字样。

4、时间安排、地点：

（1）报价文件递交截止时间和报价时间：2025 年  6  月  6  日下午15：30时；报价人在截止时间之前将报价文件送达至 莆田学院附属医院计算机信息中心，逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒绝，并将其原封不动地退回报价人。

（2）开标时间：2025年  6 月 6日下午15:30(北京时间)。

（3）开标地点：莆田学院附属医院计算机信息中心。

（4）参加询价的供应商也应派出代表参加，未参加的，视同认可报价会结果。

5、意向报价人对本次询价活动事项提出疑问的，请在报价截止时间起3个工作日内， 以信函或传真的形式与采购人联系。

6、采购单位名称和联系方式

采购人：莆田学院附属医院

联系人： 李先生

电  话：0594-2730500

- 第二部分  报价人须知

| 项号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：莆田学院附属医院一键报警项目 招标人名称：莆田学院附属医院 项目内容：第三部分《采购内容及技术要求》 |
| 2 | 资格标准： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 （2）所投的服务必须全部在投标人营业执照允许经营的范畴内。 以上资格证明文件投标时须加盖投标人公章并注明“与原件一致”字样。 |
| 3 | 确定成交供应商方法：采用最低价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的报价方法，即在全部满足询价文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商的报价方法。 |
| 4 | 报价文件份数：按要求制作报价文件，统一用A4纸装订后（格式见第四部分），一正本密封，报价文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”。 |
| 5 | 报价文件装订及封面：报价文件装订胶装成册，封面应加盖报价人公章，并经报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。报价文件必须按照询价文件的规定和要求签字、盖章。未经报价人法定代表人或未经法定代表人正式授权签署的报价人代表在“询价文件”要求的地方签字或加盖印章的报价文件，属无效文件，作无效处理。 |
| 6 | 报价文件外层密封袋的标注：报价文件全部正副本报价文件整体密封成一袋。包封上应写明项目编号、项目名称、报价人名称、并注明“开标时启封”字样；所有包封口处应加盖报价人公章及由法定代表人盖章。 |
| 7 | 报价过程的纪律： 1.报价开启之后，直至确定成交供应商为止，凡是属于审查的有关资料以及授标意向等，均不得向报价人或其他无关人员透露，对任何违反者均将按有关规定处理； 2.在报价期间，报价人企图影响招标人的任何活动，将导致报价被拒绝； 3.报价人不得串通报价。报价人和采购人不得相互勾结，以排挤其他报价人的公平竞争。任何单位和个人在报价活动中，不准以任何方式行贿受贿。违者由行政主管部门按有关法律、法规规定处理。 4.报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的，本次询价程序终止，除采购任务取消情形外，采购单位将依法重新组织询价或者采取其他方式采购。 5.成立询价采购小组，由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成，采购小组人员必须遵循公平、公正原则进行评标，并接受监督。 6.询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。报价超过预算金额的不纳入比价。 7.确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。 |

- 第三部分   招标内容及技术要求

- 技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单防区模块 | 工作温度：-10℃ ∽ +50℃；0-85%湿度 工作电压：直流9 ∽ 24伏 电流：20毫安； 防区：可接入1个常闭探测设备 （投标时需提供设备原厂制造商提供的售后服务承诺函复印件并加盖厂商公章，承诺函中应包含项目名称、所投产品型号） | 20 | 个 | 208 |
| 2 | 紧急按钮 | 工作电压：12V，复位方式：钥匙复位 （投标时需提供原厂出具的承诺函，应承诺设备能无缝接入我院现有报警平台，实现统一管理，否则由投标人与报警平台厂家沟通、实现接入管理，并承担过程中产生的所有费用） | 20 | 个 | 25 |
| 3 | 报警软件 | 管理软件服务；稳定可靠，并且有简体中文版、繁体中文版和英文版供不同地区使用；语音报告警情的发生，提醒值班人员的注意，提高效率；可自行配置多级电子地图，在地图上任意指定巡更点、报警点以及各分级地图间的跳转，可以通过地图直观显示各种设备的状态和直接控制；通过显示板技术，可以分类以列表模式显示报警点、用户、巡更点和防区状态；提供完善的数据维护工具；除了备份数据外，即使在数据库遭到意外破坏时，仍然可以利用修复功能 恢复；可连接多个继电器输出模块，每个报警点和巡更点的不同状态通过LED灯显示在地图板上；还可以作为联动输出，驱动灯光等其他系统。 （投标人应确保所投报警软件能兼容于我院现有一键报警平台，可实现对现有以及本次新建的紧急报警设备进行统一管理。若因设备接入或平台兼容问题导致上述目标无法实现的，投标人需负责与设备厂商沟通并完成对接工作，且过程中产生的费用由投标人全部承担。投标时需提供相应承诺函，格式自拟） | 20 | 路 | 200 |
| 4 | 信号线 | RVVP2*1.5 | 1720 | 米 | 5.2 |
| 5 | PVC管 | PVC管DN20 | 1620 | 米 | 3.6 |
| 6 | 辅材 | PVC接头、管扣、485延长器等辅材 | 1 | 批 | 3500 |
| 7 | 集成调试费 | 含设备安装、调试、系统集成 | 1 | 项 | 12700 |

- 商务条件

- 合同签订后30日内供货；

- 交付地点：甲方指定地点；

- 交付条件：验收合格交付使用；

- 付款方式：

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 到货验收合格后，招标人在30日内向中标人支付合同总金额的100%。 |

- （五）现场安装调试服务

- 1、完成所有软硬件设备的安装及调试 ，保证各设备联通。

- （六）售后服务要求

1、本项目质保期自货物验收合格之日起计算，免费质保期3年；

2、质保期内，提供7*24小时技术服务，在3年的质量保证期内发生故障时，接到故障通知后30分钟内响应，并在2小时内委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及意见等)报医院备案。

（七）、违约责任

1、中标方逾期交货，应向采购人偿付逾期违约金，违约金按逾期交货货物总价每日3‰支付，采购人有权在支付货款时直接抵扣。中标方未按照要求提供服务，每次扣罚合同总金额的3%，采购人有权在支付货款时直接抵扣。

2、合同签订后，因中标方违约所扣罚的违约金金额累计达到中标金额的20%的，采购人有权解除合同。

3、中标人在本项目服务期内按照招标文件要求提供相关服务的，我院将根据供应商的履约行为建立供应商信用评价体系，信用等级差的供应商在两年内将被拒绝参加我院的招标活动，并公示在我院官网。

- 封面格式

- 第四部分  报价文件的组成(格式)

（封面应清楚标注明“正本”）

项目名称：

报 价 文 件

报价文件内容：　　资格审查文件（　本）

报价单位:                         　  （盖报价人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：_______年           月           日

目    录

1.营业执照复印件（加盖公章）

2.企业资质复印件（加盖公章）

3.法人代表身份证复印件（加盖公章）

4.授权委托书（如有授权）

5.报价一览表

6.技术及商务偏离表（加盖公章）

（一）法人营业执照

（营业执照、税务登记证、组织代码证三证合一）

致：(采购人)

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业真实有效。

(注：法人营业执照等相关证明文件提供复印件，需复印包括能说明合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。)

报价单位(全称并加盖公章)：

报价代表签字：

日      期：

- 企业相关资质证明文件

格式自拟。

（三）法定代表人资格证明书

单位名称：                                                       。

地     址：                                                       。

姓 名：             性别：        年龄：        职务：            。

系                               （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价单位：             (盖报价人单位公章)

日  期：       年    月    日

（附法定代表人身份证复印件，格式自拟）

（四）单位负责人授权委托书（如有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                  手机：

供应商代表：             身份证号：                  手机：

电子邮箱：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

（附法定代表人身份证复印件及接受授权方身份证复印件，格式自拟）

（五）报价一览表

报价单位：（加盖公章）                     报名日期：      年    月   日

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |
| 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |

报价单位 (全称并加盖公章)：

报价代表签字：

日期：

（六）技术及商务偏离表

| 序号 | 招标文件规定的技术及商务要求 | 投标响应的技术要求 | 偏离详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |

报价单位 (全称并加盖公章)：

报价代表签字：

日期：