询 价 文 件

项目名称: 临床技能实训中心设备搬迁项目
招标人: 莆田学院附属医院

2026年4月

目 录

一、询价公告 ……………………………………………………3

二、报价人须知   ………………………………………………5

三、招标内容及要求…………………………………………… 7

四、报价文件（格式） …………………………………………9

第一部分  询价公告

 莆田学院附属医院根据有关政府采购规定，对下列所述货物以询价采购方式进行，现欢迎国内合格的意向报价人前来提交密封的报价。
项目内容：

	序号
	品名
	数量
	技术指标

	1
	临床技能实训中心设备搬迁
	1批
	详见“招标内容及技术要求”

	最高限价：89000元

	合同签订日期：中标通知发出后　30  天内


2、确定成交供应商方法：采用最低价法。
3、资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供承诺函）
以上资格证明文件投标时须加盖投标人公章并注明“与原件一致”字样。

    4、时间安排、地点：

（1）报价文件递交截止时间和报价时间：2026 年  4  月 8  日下午15：10时；报价人在截止时间之前将报价文件送达至 莆田学院附属医院计算机信息中心，逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒绝，并将其原封不动地退回报价人。
（2）开标时间：2026年  4 月 8   日下午15:10(北京时间)。
（3）开标地点：莆田学院附属医院计算机信息中心。

（4）参加询价的供应商也应派出代表参加，未参加的，视同认可报价会结果。
5、意向报价人对本次询价活动事项提出疑问的，请在报价截止时间起3个工作日内， 以信函或传真的形式与采购人联系。
6、采购单位名称和联系方式
   采购人：莆田学院附属医院

联系人： 李先生
电  话：0594-2730500
第二部分  报价人须知

	项号
	编     列     内     容

	1
	项目名称：临床技能实训中心设备搬迁项目

招标人名称：莆田学院附属医院

项目内容：第三部分《采购内容及技术要求》

	2
	资格标准：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供承诺函）

以上资格证明文件投标时须加盖投标人公章并注明“与原件一致”字样。

	3
	确定成交供应商方法：采用最低价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的报价方法，即在全部满足询价文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商的报价方法。

	4
	报价文件份数：按要求制作报价文件，统一用A4纸装订后（格式见第四部分），一正本密封，报价文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”。

	5
	报价文件装订及封面：报价文件装订胶装成册，封面应加盖报价人公章，并经报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。报价文件必须按照询价文件的规定和要求签字、盖章。未经报价人法定代表人或未经法定代表人正式授权签署的报价人代表在“询价文件”要求的地方签字或加盖印章的报价文件，属无效文件，作无效处理。

	6
	报价文件外层密封袋的标注：报价文件全部正副本报价文件整体密封成一袋。包封上应写明项目编号、项目名称、报价人名称、并注明“开标时启封”字样；所有包封口处应加盖报价人公章及由法定代表人盖章。

	7
	报价过程的纪律：

1.报价开启之后，直至确定成交供应商为止，凡是属于审查的有关资料以及授标意向等，均不得向报价人或其他无关人员透露，对任何违反者均将按有关规定处理；

    2.在报价期间，报价人企图影响招标人的任何活动，将导致报价被拒绝；

    3.报价人不得串通报价。报价人和采购人不得相互勾结，以排挤其他报价人的公平竞争。任何单位和个人在报价活动中，不准以任何方式行贿受贿。违者由行政主管部门按有关法律、法规规定处理。

4.报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的，本次询价程序终止，除采购任务取消情形外，采购单位将依法重新组织询价或者采取其他方式采购。

    5.成立询价采购小组，由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成，采购小组人员必须遵循公平、公正原则进行评标，并接受监督。

6.询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。报价超过预算金额的不纳入比价。

7.确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。


第三部分   招标内容及技术要求

（一）采购项目的目标要求：

1.本次莆田附属医院临床技能实训中心搬运服务，搬迁内容主要包含双向对话系统、OSCE考试系统、监控系统、PBL录播室多媒体设备及信息发布系统；涉及10间技能实训室、监控室及PBL录播教室设备。从医院门诊4楼临床技能实训中心指定楼房将货物完整完好地搬到医院急重症救治中心大楼15层指定房间，并按采购人指定摆放，设备需要拆装、调试至正常使用及对搬迁过程中产生的垃圾进行清运。

表格（一）
	临床技能实训中心设备搬迁服务项目表

	序号
	项目名称
	数量
	单位

	1
	双向对话系统搬迁服务
	18
	点

	2
	OSCE考站搬迁服务
	10
	站

	3
	原监控搬迁服务
	30
	点

	4
	PBL录播室多媒体搬迁服务
	1
	项

	5
	43寸广告机搬迁服务
	4
	套

	6
	技能室多媒体搬迁服务
	9
	间

	7
	各子系统调试服务
	1
	项

	8
	OSCE考试联调及驻点支撑服务(1人次5天/年)
	3
	次


（二）搬迁技术和服务要求

1、搬迁技术要求

1.1搬迁项目供应商投标前应自行进行实地现场勘查，熟悉了解项目情况，对本采购项目的一切需搬运设备种类数量、现场条件、技术安装要求、安装现场的周围环境等现有情况，均已详细研究和完全明了；

1.2供应商应提供拆卸、运输、安装、调试、性能确认等服务，确保搬迁工作完成后设备能恢复到原使用状态。

1.3设备拆卸前性能确认：供应商在技能设备仪器拆卸前应进行性能及功能测试，测试完毕后供应商专业拆装工程师与采购人确定人员确认设备拆卸前性能、功能指标，填写设备状态确认单(双方签字。确认单由供应商提供，采购人认可）。

1.4设备拆卸：供应商专业拆装工程师负责设备拆卸，设备完成拆卸后，供应商专业拆装工程师及采购人确定人员按照设备的运输安全要求进行包装，并对需要装箱的物品装箱打包，包装箱外填写并张贴填物品标识单。

1.5设备包装：搬迁项目作业期间应保证包装材料的干燥，且在运输过程中做好防水处理工作；废弃的包装材料及填充物应当天清理干净，且保证作业现场的整洁；搬迁项目作业期间包装箱应与仪器设备的尺寸相匹配。

1.6设备运输：设备运输严格按照专业人员与采购人提出的运输要求进行货运工作，在运输过程中要求供应商专业拆装服务工程师与采购人确定人员全程随车监督。仪器设备装车摆放合理，装车不能超载。每天搬运次数以采购人实际需要为主安排，满足搬运需求。

1.7目的地确认：搬迁至目的地后，供应商专业拆装工程师根据货物包装及运输过程确认货运服务质量，若供应商专业拆装服务工程师确认设备在运输过程中发生损坏，应立即向采购人提出，并在装车单“运输验收情况”一栏中说明设备损坏情况。若供应商专业拆装工程师确认设备部件状态良好，在此基础上进行设备的安装与调试，并确保恢复到拆卸前的状态。

1.8综合布线服务：含各搬迁子系统的强弱电综合布线，不限于电缆线、强弱电面板、HDMI线、VGA线、SDI线、网络线、音频线及各设备互连所需接插件；
1.9设备安装及调试：供应商负责设备的安装及调试，须经采购人单位人员和供应商工程技术人员一起对设备开机进行各项性能指标测试，并对零配件等核对无误后，作出移机后设备状态评估，填写设备状态确认单(双方签字，确认单由供应商提供，采购人认可）。

1.10安全要求：有科学、健全的搬运安全制度和措施。负责安全、按章搬运，保证人身、搬运车辆和财物安全的方案。做好搬运物品的保护。轻拿、轻放、轻装、轻摆；摆放合理，做好物品固定和隔离，平稳行车，避免搬运物品损坏和丢失。做好防雨、防水、防火、防压、防碰。

 1.11搬迁项目风险管控：搬迁项目供应商应保证所购买保险覆盖搬迁作业全过程，包括旧址测试、拆机、移动、包装、运输、卸货、搬运、安装、调试、新址测试等；供应商须在投标文件中附本项目投保内容及金额承诺书并加盖公章；（供应商须提供专项承诺函）

1.12在搬迁过程中，供应商的搬迁人员的人身安全由供应商负责。

2、搬迁联调和售后服务

2.1系统前端硬件设备搬迁后，需要通过网络将前端设备与后端系统平台再进行联调。

因前端硬件设备和后端软件平台不在同一幢楼，采购人负责保证后端系统平台和前端硬件设备的网络通畅。供应商保证实现搬迁前已有功能。服务商应提供承诺函（格式自拟）
2.2 年度巡检

系统搬迁后三年内，每年重大考试前一周，供应商安排经验丰富的技术服务人员到现场，对系统整体运行情况进行全面巡检，测试软件和硬件各项功能是否可以正常使用，保证考试正常进行，向采购人提交巡检报告（报告内容包括当前设备清单）。如果设备有故障，需实时上报管理部门，涉及维修费用另算。
2.3 现场保障

系统搬迁后三年内，每年重大考试，供应商安排经验丰富的技术服务人员到现场驻点协助采购人管理人员保障考试期间的系统正常运行。服务商应提供承诺函（格式自拟）

2.4系统升级

系统整体已经运行近十年，搬迁后采购人如需对系统升级改造或增加新功能，可另行协商。
3、临床技能实训中心设备搬迁清单

	货物名称
	型号
	生产厂家
	数量

	液晶电视
	LLED50C20801
	长虹
	9台

	计算机
	B4360-B015
	联想
	9台

	教学服务器
	PowerEdgeR720
	戴尔
	1台

	多媒体投影系统
	P451X+
	NEC
	1套

	监控台
	定制
	定制
	1张

	65寸液晶电视
	3D65C600
	长虹
	1台

	视频录放监控以及双向对话系统
	定制
	定制
	1套

	考试服务器
	PowerEdgeR720
	戴尔
	1台

	信息发布一体机
	ET12
	锐取
	1

	高清分配器
	SDI0102
	深圳锐取
	1

	SDI转换器
	HDSDI/D
	深圳锐取
	1

	双路高清编码器
	ENC2000
	深圳锐取
	1

	数字音频处理器
	TAP8100
	深圳锐取
	1

	拾音话筒
	ACM3
	深圳锐取
	1

	时序电源控制器
	NIC80
	深圳锐取
	1

	网络交换设备
	24口
	深圳锐取
	1

	设备机柜
	标准18U
	图腾
	1

	高清分配器
	SDI0102
	深圳锐取
	1

	SDI转换器
	HDSDI/D
	深圳锐取
	1

	双路高清编码器
	ENC2000
	深圳锐取
	1

	数字音频处理器
	TAP8100
	深圳锐取
	1

	拾音话筒
	ACM3
	深圳锐取
	1

	时序电源控制器
	NIC80
	深圳锐取
	1

	网络交换设备
	24口
	锐捷
	1

	设备机柜
	标准18U
	图腾
	1

	信息发布一体机
	ET12
	深圳锐取
	1

	高清分配器
	SDI0102
	深圳锐取
	1

	SDI转换器
	HDSDI/D
	深圳锐取
	1

	双路高清编码器
	ENC2000
	深圳锐取
	1

	数字音频处理器
	TAP8100
	深圳锐取
	1

	拾音话筒
	ACM3
	深圳锐取
	1

	时序电源控制器
	NIC80
	深圳锐取
	1

	网络交换设备
	24口
	锐捷
	1

	设备机柜
	标准18U
	图腾
	1

	信息发布一体机
	ET12
	深圳锐取
	1

	高清分配器
	SDI0102
	深圳锐取
	1

	SDI转换器
	HDSDI/D
	深圳锐取
	1

	双路高清编码器
	ENC2000
	深圳锐取
	1

	数字音频处理器
	TAP8100
	深圳锐取
	1

	拾音话筒
	ACM3
	深圳锐取
	1

	时序电源控制器
	NIC80
	深圳锐取
	1

	网络交换设备
	24口
	锐捷
	1

	设备机柜
	标准18U
	图腾
	1

	信息发布一体机
	ET12
	深圳锐取
	1

	高清分配器
	SDI0102
	深圳锐取
	1

	SDI转换器
	HDSDI/D
	深圳锐取
	1

	双路高清编码器
	ENC2000
	深圳锐取
	1

	数字音频处理器
	TAP8100
	深圳锐取
	1

	时序电源控制器
	NIC80
	深圳锐取
	1

	网络交换设备
	24口
	锐捷
	1

	设备机柜
	标准18U
	图腾
	1

	信息发布一体机
	ET12
	深圳锐取
	1

	高清分配器
	SDI0102
	深圳锐取
	1

	SDI转换器
	HDSDI/D
	深圳锐取
	1

	双路高清编码器
	ENC2000
	深圳锐取
	1

	数字音频处理器
	TAP8100
	深圳锐取
	1

	拾音话筒
	ACM3
	深圳锐取
	1

	时序电源控制器
	NIC80
	深圳锐取
	1

	网络交换设备
	24口
	锐捷
	1

	设备机柜
	标准18U
	图腾
	1

	信息发布一体机
	ET12
	深圳锐取
	1

	数字音频处理器
	TAP8100
	深圳锐取
	1

	拾音话筒
	ACM3
	深圳锐取
	1

	时序电源控制器
	NIC80
	深圳锐取
	1

	网络交换设备
	24口
	深圳锐取
	1

	设备机柜
	标准18U
	图腾
	1

	信息发布一体机
	ET12
	深圳锐取
	1

	教学触摸一体机
	鸿合86寸
	鸿合
	1

	信息发布一体机
	ET12
	深圳锐取
	1

	高清分配器
	SDI0102
	深圳锐取
	1

	SDI转换器
	HDSDI/D
	深圳锐取
	1

	双路高清编码器
	ENC2000
	深圳锐取
	1

	语音解码设备
	HT-9008
	深圳锐取
	1

	数字音频处理器
	TAP8100
	深圳锐取
	1

	拾音话筒
	ACM3
	深圳锐取
	1

	6.5寸语音音箱
	CAS-650
	深圳锐取
	2

	时序电源控制器
	NIC80
	深圳锐取
	1

	网络交换设备
	24口
	锐捷
	1

	设备机柜
	标准18U
	图腾
	1

	信息发布一体机
	ET12
	深圳锐取
	1

	语音解码设备
	HT-9008
	深圳锐取
	1

	数字音频处理器
	TAP8100
	深圳锐取
	1

	拾音话筒
	ACM3
	深圳锐取
	1

	6.5寸语音音箱
	CAS-650
	深圳锐取
	2

	时序电源控制器
	NIC80
	深圳锐取
	1

	网络交换设备
	24口
	锐捷
	1

	设备机柜
	标准18U
	图腾
	1


商务条件

合同签订后45日内服务提供完毕；

交付条件：服务完毕，且验收通过交付使用；

验收方式：由采购人出具验收报告，要求本项目中涉及的所有设备功能正常。
付款方式：

	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次及说明

	1
	100
	服务完毕,验收通过交付使用后，达到付款条件，招标人在30日内向供应商支付合同总金额的100%。


（四）现场安装调试服务：

 合同签订后，由供应商负责将合同规定的设备送到安装地点，设备通过采购人确认后，由成交人指派的技术人员到现场进行安装。供应商负责所有设备的安装及调试，以及培训工作。
（五）违约责任

1、供应商逾期交货或提供服务的，每日按逾期交货金额的千分之一向采购人支付违约金，同时，采购人保留解除本合同的权利。

2、供应商在服务期间，由于供应商原因造成采购人经济财产损失的，供应商应原价赔偿，采购人有权解除合同。

3、供应商应加强对其指派人员的安全教育与管理。在采购人现场服务期间，因供应商所派遣的人员违规操作或自身原因导致的人身伤害或财产损失，由中标自行承担责任。
封面格式
第四部分  报价文件的组成(格式)
（封面应清楚标注明“正本”）
项目名称：                   
报 价 文 件

报价文件内容：　　资格审查文件（　本）　　　　　　　　　
报价单位:                         　  （盖报价人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）  

日期：_______年           月           日
目    录
1.营业执照复印件（加盖公章）

 2.企业资质复印件（加盖公章）

 3.法人代表身份证复印件（加盖公章）

 4.授权委托书（如有授权）

5.报价一览表

6.技术及商务偏离表（加盖公章）

7.承诺函（资格要求中第2点，加盖公章）

8.承诺函（其他承诺函，如果第三章招标内容及技术要求中有要求，则提供，没要求，则不必提供，加盖公章）
注意：1.其他承诺函格式由投标人自拟，根据招标文件内容，可能存在多张承诺函。承诺函至少应该包含标题，被承诺人，承诺人，承诺内容，时间。

（一）法人营业执照
（营业执照、税务登记证、组织代码证三证合一）
致：(采购人) 
现附上由                         (签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业真实有效。

(注：法人营业执照等相关证明文件提供复印件，需复印包括能说明合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。)

                         报价单位(全称并加盖公章)：                 
                         报价代表签字：                         
                         日      期：                                


企业相关资质证明文件

格式自拟。

（三）法定代表人资格证明书
单位名称：                                                       。

地     址：                                                       。

姓 名：             性别：        年龄：        职务：            。

系                               （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                报价单位：             (盖报价人单位公章)
                   日  期：       年    月    日
（附法定代表人身份证复印件，格式自拟）

（四）单位负责人授权委托书（如有）

致：                     
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                  手机：              
供应商代表：             身份证号：                  手机：              

电子邮箱：               

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：             
接受授权方

供应商代表签字：                   
签署日期：    年   月   日

（附法定代表人身份证复印件及接受授权方身份证复印件，格式自拟）

（五）报价一览表
报价单位：（加盖公章）                     报名日期：      年    月   日
	序号
	名称
	型号
	生产厂家
	单价（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	总价：

	联系人：                                联系电话：


报价单位 (全称并加盖公章)： 

报价代表签字：     

日期：     

（六）技术及商务偏离表                     

	序号
	招标文件规定的技术及商务要求
	投标响应的技术要求
	偏离详细说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


报价单位 (全称并加盖公章)： 

报价代表签字：      

日期：   
承诺函

莆田学院附属医院：

本项目的投标中，我方未安排与本单位负责人为同一自然人，或与本单位存在直接控股、管理关系的其他供应商参与本项目投标。



承诺人：

___年___月___日
第 4 页 共 21 页

